## A megajánlott termékek részletes műszaki leírása – 1. rész[[1]](#footnote-1)

Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya ***„A GINOP-2.2.1-15-2016-00004 számú projekt megvalósításához szükséges orvosi eszközök beszerzése – Navigációval személyre szabott helyreállító implantátumok az egészséges társadalomban tárgyban”,*** az alábbiak szerint:

1. rész: Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya ***"1. rész:*** ***Oszcillációs műszerek és kézifúrók - Fűrészlapok”***

Ajánlattevő neve:

Székhelye:

|  |  |
| --- | --- |
| **Előírt paraméter, műszaki elvárások, műszaki minimumkövetelmények** | **Megajánlott termék paraméterei, műszaki jellemzőinek részletes leírása, ismertetése**  *(Ajánlattevő által kitöltendő!)* |
| **1 készlet** (30 db) Fűrészlap, az alábbi műszaki tartalom szerint: | **A megajánlott eszköz neve:**  **Gyártója:**  **Cikkszáma:** |
| Az 1, 2., 3-as pontokban megadott motorokhoz felhasználható fűrészlapok, Kompatibilitás: (Akkumulátoros ortopédiai fúrómotor és tartozékai, Akkumulátoros traumatológiai szagittális fűrész és tartozékai, Akkumulátoros traumatóligiai motor és tartozékai) |  |
| Anyaga: rozsdamentes orvosi acél |  |
| Skálázott 5 mm-ként |  |
| **Szállítandó eszközök:** | |
| Fűrészlap 25\*95\*1.27 (**3 db**) |  |
| Fűrészlap 19\*95\*1.27 (**3 db**) |  |
| Fűrészlap 14\*25\*0.6 (**3 db**) |  |
| Fűrészlap 18\*69\*1.0 (**3 db**) |  |
| Fűrészlap 27\*69\*1.0 (**3 db**) |  |
| Fűrészlap 8\*22\*0.4 (**3 db**) |  |
| Fűrészlap 10\*31\*0.4 (**3 db**) |  |
| Fűrészlap 10\*27\*0.6 (**3 db**) |  |
| Fűrészlap 14\*50\*0.6 (**3 db**) |  |
| Fűrészlap 19\*95\*1.27 (**3 db**) |  |
| **Egyéb elvárások:** | |
| Rendelkezzenek CE jelöléssel |  |
| Jótállás min. 12 hónap |  |

Egyéb jellemzők ismertetése (adott esetben):

*A megajánlott termékek termékismertetőjével, és/vagy gyártói adatlapjával kiegészítendő, amely alapján a műszaki leírásnak való megfelelés igazolható!*

Alulírott/alulírottak, ……………………………………………..………………………………… mint a …………………………………………………………………….…………… (cég megnevezése, címe) nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy a megajánlott termék kapcsán a műszaki leírásnak való megfelelőség igazolására alkalmas magyar és/vagy angol nyelvű gyártói adatlapok, és/vagy termékismertetők korlátozás és regisztráció nélkül, díjmentesen, online bárki számára[[2]](#footnote-2)

*hozzáférhetőek* az alábbi elérési útvonalatokon:

|  |  |
| --- | --- |
| **Tétel neve** | **Online elérhetőségek (pontos(!) URL) megadása** |
| Fűrészlap 25\*95\*1.27 (**3 db**) |  |
| Fűrészlap 19\*95\*1.27 (**3 db**) |  |
| Fűrészlap 14\*25\*0.6 (**3 db**) |  |
| Fűrészlap 18\*69\*1.0 (**3 db**) |  |
| Fűrészlap 27\*69\*1.0 (**3 db**) |  |
| Fűrészlap 8\*22\*0.4 (**3 db**) |  |
| Fűrészlap 10\*31\*0.4 (**3 db**) |  |
| Fűrészlap 10\*27\*0.6 (**3 db**) |  |
| Fűrészlap 14\*50\*0.6 (**3 db**) |  |
| Fűrészlap 19\*95\*1.27 (**3 db**) |  |

VAGY

*nem férhetőek hozzá*, így azok másolatát a jelen nyilatkozatunk mellékleteként csatoljuk.

Kelt…………………, ………..év…………..hó……….nap

……………………………………..

Cégszerű aláírás

1. Az ajánlatkérő által meghatározott táblázatos formátumban kérjük csatolni az ajánlat eredeti példányában, cégszerű aláírással ellátva, és szerkeszthető word formátumban egyaránt [↑](#footnote-ref-1)
2. A nem releváns tartalmat a nyilatkozatból kérjük törölni! [↑](#footnote-ref-2)