## A megajánlott termékek részletes műszaki leírása – 3. rész[[1]](#footnote-1)

Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya ***„A GINOP-2.2.1-15-2016-00004 számú projekt megvalósításához szükséges orvosi eszközök beszerzése – Navigációval személyre szabott helyreállító implantátumok az egészséges társadalomban tárgyban”,*** az alábbiak szerint:

3. rész: Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya ***"3. rész: Kézieszközök”***

Ajánlattevő neve:

Székhelye:

|  |  |
| --- | --- |
| **Előírt paraméter, műszaki elvárások, műszaki minimumkövetelmények** | **Megajánlott termék paraméterei, műszaki jellemzőinek részletes leírása, ismertetése**  *(Ajánlattevő által kitöltendő!)* |
| **1 készlet** (38 db) Kézieszközök, az alábbi műszaki tartalom szerint: | **A megajánlott eszköz neve:**  **Gyártója:**  **Cikkszáma:** |
| Kézi eszközök feltáráshoz, csontvéséshez, reponáláshoz, periosteum emeléshez, drót-fogáshoz, -vágáshoz, beütéshez, cserélhető markolat |  |
| Sterilizálható134 fokon (Celsius) |  |
| **Szállítandó eszközök:** | |
| Vésőpenge széles 5 (**3 db**) |  |
| Vésőpenge széles 10 (**3 db**) |  |
| Vésőpenge széles 16 (**3 db**) |  |
| Homorú véső, ívelt 10 mm (1 **db**) |  |
| Markolat gyorscsatlakozóval (1 **db**) |  |
| Homorú véső, egyenes 10 mm (1 **db**) |  |
| Laposvéső egyenes széles 16 (1 **db**) |  |
| Laposvéső hajlított széles 16 (1 **db**) |  |
| Csont terpeszfogó fin zárl széles 12 H26 (1 **db**) |  |
| Csontemelő kicsi rövid keskeny hegy szél (1 **db**) |  |
| Csontemelő kicsi rövid keskeny hegy szél (1 **db**) |  |
| Raspat enyhén hajlított lap egyenes vágó (**3 db**) |  |
| Drótvágófogó kic H160 (1 **db**) |  |
| Dróthajlítófogó H155 dróthoz - ø1.25 (1 **db**) |  |
| Csontem hosszú keskeny hegy széles 18 (**3 db**) |  |
| Kalapács 500g (1 **db**) |  |
| Raspat hajlított szár egyenes vágóél széles (1 **db**) |  |
| Párhuzamos laposfogó H160 (1 **db**) |  |
| Raspat egyen szár egyenes vágóél széles (1 **db**) |  |
| Csontem rövid keskeny hegy széles 8 (1 **db**) |  |
| Csontem rövid keskeny hegy széles 18 (1 **db**) |  |
| Csontem keskeny hegy széles 43 (1 **db**) |  |
| Csontem keskeny hegy széles 70 (1 **db**) |  |
| Knochenheb m/breitem Schnabel B22 (1 **db**) |  |
| Csontem hosszú széles csőrrel széles 24 (3 **db**) |  |
| Kalapács 700g (1 **db**) |  |
| **Egyéb elvárások:** | |
| Rendelkezzenek CE minősítéssel |  |
| Jótállás minimum 12 hónap, az ennél kedvezőbb megajánlást Ajánlatkérő többletpontszámmal értékeli |  |

Egyéb jellemzők ismertetése (adott esetben):

*A megajánlott termékek termékismertetőjével, és/vagy gyártói adatlapjával kiegészítendő, amely alapján a műszaki leírásnak való megfelelés igazolható!*

Alulírott/alulírottak, ……………………………………………..………………………………… mint a …………………………………………………………………….…………… (cég megnevezése, címe) nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy a megajánlott termék kapcsán a műszaki leírásnak való megfelelőség igazolására alkalmas magyar és/vagy angol nyelvű gyártói adatlapok, és/vagy termékismertetők korlátozás és regisztráció nélkül, díjmentesen, online bárki számára[[2]](#footnote-2)

*hozzáférhetőek* az alábbi elérési útvonalatokon:

|  |  |
| --- | --- |
| **Tétel neve** | **Online elérhetőségek (pontos(!) URL) megadása** |
| Vésőpenge széles 5 (**3 db**) |  |
| Vésőpenge széles 10 (**3 db**) |  |
| Vésőpenge széles 16 (**3 db**) |  |
| Homorú véső, ívelt 10 mm (1 **db**) |  |
| Markolat gyorscsatlakozóval (1 **db**) |  |
| Homorú véső, egyenes 10 mm (1 **db**) |  |
| Laposvéső egyenes széles 16 (1 **db**) |  |
| Laposvéső hajlított széles 16 (1 **db**) |  |
| Csont terpeszfogó fin zárl széles 12 H26 (1 **db**) |  |
| Csontemelő kicsi rövid keskeny hegy szél (1 **db**) |  |
| Csontemelő kicsi rövid keskeny hegy szél (1 **db**) |  |
| Raspat enyhén hajlított lap egyenes vágó (**3 db**) |  |
| Drótvágófogó kic H160 (1 **db**) |  |
| Dróthajlítófogó H155 dróthoz - ø1.25 (1 **db**) |  |
| Csontem hosszú keskeny hegy széles 18 (**3 db**) |  |
| Kalapács 500g (1 **db**) |  |
| Raspat hajlított szár egyenes vágóél széles (1 **db**) |  |
| Párhuzamos laposfogó H160 (1 **db**) |  |
| Raspat egyen szár egyenes vágóél széles (1 **db**) |  |
| Csontem rövid keskeny hegy széles 8 (1 **db**) |  |
| Csontem rövid keskeny hegy széles 18 (1 **db**) |  |
| Csontem keskeny hegy széles 43 (1 **db**) |  |
| Csontem keskeny hegy széles 70 (1 **db**) |  |
| Knochenheb m/breitem Schnabel B22 (1 **db**) |  |
| Csontem hosszú széles csőrrel széles 24 (3 **db**) |  |
| Kalapács 700g (1 **db**) |  |

VAGY

*nem férhetőek hozzá*, így azok másolatát a jelen nyilatkozatunk mellékleteként csatoljuk.

Kelt…………………, ………..év…………..hó……….nap

……………………………………..

Cégszerű aláírás

1. Az ajánlatkérő által meghatározott táblázatos formátumban kérjük csatolni az ajánlat eredeti példányában, cégszerű aláírással ellátva, és szerkeszthető word formátumban egyaránt [↑](#footnote-ref-1)
2. A nem releváns tartalmat a nyilatkozatból kérjük törölni! [↑](#footnote-ref-2)