## A megajánlott termékek részletes műszaki leírása – 4. rész[[1]](#footnote-1)

Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya ***„A GINOP-2.2.1-15-2016-00004 számú projekt megvalósításához szükséges orvosi eszközök beszerzése – Navigációval személyre szabott helyreállító implantátumok az egészséges társadalomban tárgyban”,*** az alábbiak szerint:

4. rész: Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya ***"4. rész: Egyvonalú satu”***

Ajánlattevő neve:

Székhelye:

|  |  |
| --- | --- |
| **Előírt paraméter, műszaki elvárások, műszaki minimumkövetelmények** | **Megajánlott termék paraméterei, műszaki jellemzőinek részletes leírása, ismertetése**  *(Ajánlattevő által kitöltendő!)* |
| **1 készlet** (10 db) Egyvonalú satu, az alábbi műszaki tartalom szerint: | **A megajánlott eszköz neve:**  **Gyártója:**  **Cikkszáma:** |
| Egyvonalú satu minimál invazív repozícióhoz |  |
| Feltétei cserélhetőek |  |
| 4 féle feltéttel rendelkezik |  |
| Kannülált 3 mm-ig |  |
| MR-ezhető |  |
| **Szállítandó eszközök:** | |
| Tartó egyvonalú repozíciós satuhoz, tartozékok nélkül (**1 db**) |  |
| Egyvonalú repozíciós satu (csúszó mechanizmus) (**1 db**) |  |
| 8 mm-s kombinált villáskulcs (**1 db**) |  |
| Hohmann formájú kar egyvonalú repozíciós satuhoz (**1 db**) |  |
| Medence kar egyvonalú repozíciós satuhoz (**1 db**) |  |
| Bőrön keresztüli kar egyvonalú repozíciós satuhoz (**1 db**) |  |
| Csont horog formájú kar egyvonalú repozíciós satuhoz (**1 db**) |  |
| Szögstabil repozíciós feltét egyvonalú repozíciós satuhoz (**1 db**) |  |
| Repozíciós feltét egyvonalú repozíciós satuhoz (**1 db**) |  |
| 13 mm-s kombinált villáskulcs (**1 db**) |  |
| **Egyéb elvárások:** | |
| Rendelkezzenek CE minősítéssel |  |
| Jótállás minimum 12 hónap, az ennél kedvezőbb megajánlást Ajánlatkérő többletpontszámmal értékeli |  |

Egyéb jellemzők ismertetése (adott esetben):

*A megajánlott termékek termékismertetőjével, és/vagy gyártói adatlapjával kiegészítendő, amely alapján a műszaki leírásnak való megfelelés igazolható!*

Alulírott/alulírottak, ……………………………………………..………………………………… mint a …………………………………………………………………….…………… (cég megnevezése, címe) nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy a megajánlott termék kapcsán a műszaki leírásnak való megfelelőség igazolására alkalmas magyar és/vagy angol nyelvű gyártói adatlapok, és/vagy termékismertetők korlátozás és regisztráció nélkül, díjmentesen, online bárki számára[[2]](#footnote-2)

*hozzáférhetőek* az alábbi elérési útvonalatokon:

|  |  |
| --- | --- |
| **Tétel neve** | **Online elérhetőségek (pontos(!) URL) megadása** |
| Egyvonalú satu |  |
| Tartó egyvonalú repozíciós satuhoz, tartozékok nélkül (**1 db**) |  |
| Egyvonalú repozíciós satu (csúszó mechanizmus) (**1 db**) |  |
| 8 mm-s kombinált villáskulcs (**1 db**) |  |
| Hohmann formájú kar egyvonalú repozíciós satuhoz (**1 db**) |  |
| Medence kar egyvonalú repozíciós satuhoz (**1 db**) |  |
| Bőrön keresztüli kar egyvonalú repozíciós satuhoz (**1 db**) |  |
| Csont horog formájú kar egyvonalú repozíciós satuhoz (**1 db**) |  |
| Szögstabil repozíciós feltét egyvonalú repozíciós satuhoz (**1 db**) |  |
| Repozíciós feltét egyvonalú repozíciós satuhoz (**1 db**) |  |
| 13 mm-s kombinált villáskulcs (**1 db**) |  |

VAGY

*nem férhetőek hozzá*, így azok másolatát a jelen nyilatkozatunk mellékleteként csatoljuk.

Kelt…………………, ………..év…………..hó……….nap

……………………………………..

Cégszerű aláírás

1. Az ajánlatkérő által meghatározott táblázatos formátumban kérjük csatolni az ajánlat eredeti példányában, cégszerű aláírással ellátva, és szerkeszthető word formátumban egyaránt [↑](#footnote-ref-1)
2. A nem releváns tartalmat a nyilatkozatból kérjük törölni! [↑](#footnote-ref-2)