{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":209,"n_cols":7,"rows_kept":209,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Intézet","helyiség neve","emelet ","szobaszám (alaprajzon jelölve)","műszaki eszköz (egy típus/sor, teljesítménnyel)","műszaki eszköz, darabszám","egyéb megjegyzés (amennyiben kirívó, a fogyasztás)"]
["Orvosi Biológiai Intézet","gyakorló","fsz","010","fali klíma",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","gyakorló","fsz","010","számítógép, átlagos",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","gyakorló","fsz","010","kombinált hűtő",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","gyakorló","fsz","010","laborcentrifuga, kis fogyasztás",2]
["Orvosi Biológiai Intézet","gyakorló","fsz","010","Projektor",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","gyakorló","fsz","010","Fénymikroszkóp",6]
["Orvosi Biológiai Intézet","gyakorló","fsz","011","fali klíma",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","gyakorló","fsz","011","számítógép, átlagos",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","gyakorló","fsz","011","kombinált hűtő",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","gyakorló","fsz","011","laborcentrifuga, kis fogyasztás",2]
["Orvosi Biológiai Intézet","gyakorló","fsz","011","sejtes fülke, kis fogyasztás",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","gyakorló","fsz","011","vízköpenyes inkubátor",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","gyakorló","fsz","011","Projektor",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","gyakorló","fsz","011","Fénymikroszkóp",4]
["Orvosi Biológiai Intézet","előkészítő/asszisztensi iroda","fsz","012","fali klíma",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","előkészítő/asszisztensi iroda","fsz","012","számítógép, átlagos",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","előkészítő/asszisztensi iroda","fsz","012","hűtőszekrény, vegyszerhűtő, háztartási, kis mélyhűtővel (180/20), átlagos ",2]
["Orvosi Biológiai Intézet","dolgozószoba","fsz","008","fali klíma",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","dolgozószoba","fsz","008","számítógép, közepes teljesítményű",4]
["Orvosi Biológiai Intézet","dolgozószoba","fsz","008","hűtőszekrény, háztartási, kis méretű, átlagos (90 l)",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","hőközpont","fsz","014","hőközpont"]
["Orvosi Biológiai Intézet","teakonyha","fsz","029","fali klíma",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","teakonyha","fsz","029","hűtőszekrény, háztartási átlagos (180/20)",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","teakonyha","fsz","029","mikrohullámú sütő, háztartási, átlagos",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","teakonyha","fsz","029","kvfőző, háztartási, átlagos",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","tanári szoba/Dr. Tombácz","fsz","016","fali klíma",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","tanári szoba/Dr. Tombácz","fsz","016","számítógép, átlagos",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","tanári szoba/Dr. Tombácz","fsz","016","hűtőszekrény, háztartási átlagos (180/20)",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","tanári szoba/Dr. Tombácz","fsz","016","Nyomtató",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","raktár","fsz","017"]
["Orvosi Biológiai Intézet","raktár","fsz","019"]
["Orvosi Biológiai Intézet","vendégszoba","fsz","022"]
["Orvosi Biológiai Intézet","szekvenálólabor, belső szoba","fsz","026","nagy teljesítményű szervergép",1,"1kw"]
["Orvosi Biológiai Intézet","szekvenálólabor, belső szoba","fsz","026","fali klíma",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","szekvenálólabor, belső szoba","fsz","026","centrifuga, asztali, laboratóriumi, kis teljesítményű",3]
["Orvosi Biológiai Intézet","szekvenálólabor, belső szoba","fsz","026","termoblokk",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","szekvenálólabor, belső szoba","fsz","026","fagyasztó",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","szekvenálólabor, belső szoba","fsz","026","hűtőszekrény, 180/20",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","szekvenálólabor, középső szoba","fsz","027","fali klíma",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","szekvenálólabor, középső szoba","fsz","027","kis asztali steril fülke",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","szekvenálólabor, középső szoba","fsz","027","nagy teljesítményű ultracentrifuga",1,"3100  W"]
["Orvosi Biológiai Intézet","szekvenálólabor, középső szoba","fsz","027","hűtőszekrény, 180/20",2]
["Orvosi Biológiai Intézet","szekvenálólabor, középső szoba","fsz","027","Hűthető centrifuga",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","szekvenálólabor, középső szoba","fsz","027","Vákumfuga",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","szekvenálólabor, középső szoba","fsz","027","akkumulátor backup a szekvenátorhoz/42 db akkumulátor szekrényben",42]
["Orvosi Biológiai Intézet","szekvenálólabor, külső ","fsz","028","Tapstation",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","szekvenálólabor, külső ","fsz","028","szekvenátor",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","szekvenálólabor, külső ","fsz","028","thermocycler/PCR",3]
["Orvosi Biológiai Intézet","szekvenálólabor, külső ","fsz","028","laptop",2]
["Orvosi Biológiai Intézet","szekvenálólabor, külső ","fsz","028","hűtőszekrény, 180/20",2]
["Orvosi Biológiai Intézet","tanári szoba/Prof Duda","1. emelet","122","fali klíma",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","tanári szoba/Prof Duda","1. emelet","122","számítógép, nyomtató, átlagos",2]
["Orvosi Biológiai Intézet","professzori iroda","1. emelet","120","fali klíma"]
["Orvosi Biológiai Intézet","professzori iroda","1. emelet","120","számítógép, nyomtató, átlagos",2]
["Orvosi Biológiai Intézet","professzori iroda","1. emelet","120","Vízforraló",2]
["Orvosi Biológiai Intézet","titkárság","1. emelet","119","fali klíma"]
["Orvosi Biológiai Intézet","titkárság","1. emelet","119","számítógép, nyomtató, átlagos",3]
["Orvosi Biológiai Intézet","titkárság","1. emelet","119","hűtőszekrény, háztartási átlagos (180/20)",3]
["Orvosi Biológiai Intézet","tárgyaló","1. emelet","118","fali klíma",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","tárgyaló","1. emelet","118","számítógép, átlagos",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","tárgyaló","1. emelet","118","hűtőszekrény, háztartási átlagos (180/20)",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","gyakorlóterem","2. emelet","201","számítógép, projektor, átlagos ",2]
["Orvosi Biológiai Intézet","tanári szoba/Prof. Szabad ","2. emelet","210","számítógép, átlagos",2]
["Orvosi Biológiai Intézet","tanári szoba/Prof. Szabad ","2. emelet","210","fali klíma",2]
["Orvosi Biológiai Intézet","új mikrobiom laboratórium/Kiss A","2. emelet","212","fali klíma",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","új mikrobiom laboratórium/Kiss A","2. emelet","212","PCR- gép",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","új mikrobiom laboratórium/Kiss A","2. emelet","212","asztali kisműszer ",5]
["Orvosi Biológiai Intézet","új mikrobiom laboratórium/Kiss A","2. emelet","212","centrifuga ",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","új mikrobiom laboratórium/Kiss A","2. emelet","212","számítógép, monitor",1,"1200 W"]
["Orvosi Biológiai Intézet","új mikrobiom laboratórium/Kiss A","2. emelet","212","hűtőszekrény, vegyszerhűtő, 180/20",3]
["Orvosi Biológiai Intézet","új mikrobiom laboratórium/Kiss A raktár","2. emelet","211","fali klíma",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","PhD-s dolgozószoba","2. emelet","214","fali klíma",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","PhD-s dolgozószoba","2. emelet","214","számítógép/szervergép",6]
["Orvosi Biológiai Intézet","PhD-s dolgozószoba","2. emelet","214","hűtőszekrény, élelmiszerhűtő 180/20  ",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","mikroszkópszoba","2. emelet","215","fali klíma",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","mikroszkópszoba","2. emelet","215","konfokális mikroszkóp",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","mikroszkópszoba","2. emelet","215","számítógép, monitor",2]
["Orvosi Biológiai Intézet","Lendület labor","2. emelet","216","fali klíma",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","Lendület labor","2. emelet","216","steril fülke",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","Lendület labor","2. emelet","216","steril boksz",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","Lendület labor","2. emelet","216","centrifuga, asztali, laboratóriumi, kis teljesítményű",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","Lendület labor","2. emelet","216","kis teljesítményű asztali laboreszközök (vortex stb)",5]
["Orvosi Biológiai Intézet","Lendület labor","2. emelet","216","side by side hűtőszekrény",2]
["Orvosi Biológiai Intézet","Iroda","2. emelet","202","hűtőszekrény 180/20",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","Iroda","2. emelet","202","számítógép, monitor",3]
["Orvosi Biológiai Intézet","Iroda","2. emelet","202","fali klíma",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","Sejttenyésztő labor","2. emelet","203","sejttenyésztő fülke",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","Sejttenyésztő labor","2. emelet","203","steril fülke",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","Sejttenyésztő labor","2. emelet","203","kombinált hűtő",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","tanári szoba/Dr. Csabai, Dr. Prazsák","2. emelet","218","számítógép, nyomtató, átlagos",2]
["Orvosi Biológiai Intézet","tanári szoba/Dr. Csabai, Dr. Prazsák","2. emelet","218","fali klíma",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","tanári szoba/Dr. Belecz, Petkovits","2. emelet","219","számítógép, nyomtató, átlagos",2]
["Orvosi Biológiai Intézet","tanári szoba/Dr. Belecz, Petkovits","2. emelet","219","fali klíma",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","víruslabor","2. emelet","221","steril fülke ","1"]
["Orvosi Biológiai Intézet","víruslabor","2. emelet","221","inkubátor","1"]
["Orvosi Biológiai Intézet","víruslabor","2. emelet","221","kombinált hűtő","1"]
["Orvosi Biológiai Intézet","víruslabor","2. emelet","221","centrifuga","1"]
["Orvosi Biológiai Intézet","víruslabor","2. emelet","221","vegyi fülke","1"]
["Orvosi Biológiai Intézet","víruslabor","2. emelet","221","asztali laborgépek","3"]
["Orvosi Biológiai Intézet","dolgozószoba, Kakuk Balázs","2. emelet","234","klíma",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","dolgozószoba, Kakuk Balázs","2. emelet","234","számítógép",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","sterilező,mosogató","2. emelet","233","mosogatógép",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","sterilező,mosogató","2. emelet","233","nagy teljesítményű laboratóriumi szárítógép",2]
["Orvosi Biológiai Intézet","sterilező,mosogató","2. emelet","233","vízdesztilláló",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","közlekedő","2. emelet","231B","fagyasztószekrény",2]
["Orvosi Biológiai Intézet","közlekedő","2. emelet","231B","jégkészítő gép",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","Kati-labor","2. emelet","232","fali klíma",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","Kati-labor","2. emelet","232","hűtőszekrény, vegyszerhűző 180/20",2]
["Orvosi Biológiai Intézet","Kati-labor","2. emelet","232","számítógép",3]
["Orvosi Biológiai Intézet","Kati-labor","2. emelet","232","víztisztító",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","Kati-labor","2. emelet","232","gél-doc rendszer",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","Kati-labor","2. emelet","232","vegyi fülke",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","Kati-labor","2. emelet","232","certoclav/asztali setrilizáló",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","Kati-labor","2. emelet","232","centrifuga, asztali, laboratóriumi",2]
["Orvosi Biológiai Intézet","Kati-labor","2. emelet","232","kisebb asztali laboratóriumi gépek",7]
["Orvosi Biológiai Intézet","anaerob labor","2. emelet","220","fali klíma",2]
["Orvosi Biológiai Intézet","anaerob labor","2. emelet","220","mínusz nyolcvanas hűtőszekrény (720 liter)",2]
["Orvosi Biológiai Intézet","anaerob labor","2. emelet","220","anaerob fülke",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","anaerob labor","2. emelet","220","mínusz 20 fokos fagyasztószekrények ",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","hidegszoba","2. emelet","226","hidegszoba, 8 fokos ",1,"nagy fogyasztó"]
["Orvosi Biológiai Intézet","laboratórium ","2. emelet","227","fali klíma",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","laboratórium  (Dr. Prazsák)","2. emelet","227","tenyésztőfülke",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","laboratórium  (Dr. Prazsák)","2. emelet","227","steril fülke",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","laboratórium  (Dr. Prazsák)","2. emelet","227","hűtőszekrény, vegyszerhűző 180/20",3]
["Orvosi Biológiai Intézet","laboratórium  (Dr. Prazsák)","2. emelet","227","rázófülke",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","laboratórium  (Dr. Prazsák)","2. emelet","227","hibidizációs fülke",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","laboratórium  (Dr. Prazsák)","2. emelet","227","kisebb asztali laboratóriumi gépek",4]
["Orvosi Biológiai Intézet","mínusz nyolcvanas hűtők","2. emelet","228","fali klíma",2]
["Orvosi Biológiai Intézet","mínusz nyolcvanas hűtők","2. emelet","228","mínusz nyolcvanas hűtő ",2]
["Orvosi Biológiai Intézet","Mikroszkóp szoba",null,"230","fluoreszcens mikroszkóp",1]
["Orvosi Biológiai Intézet","Mikroszkóp szoba",null,"230","számítógép, monditor",1]
["Gyógyszeranalitikai Intézet","könyvtár","3. emelet",333,"számítógép 4 darab, Laptop 1 darab, Légkondi 1 darab"]
["Gyógyszeranalitikai Intézet","iroda","3. emelet",332,"számítógép 2 darab, Iratmegsemmisitő 1 darab, Légkondi 1 darab"]
["Gyógyszeranalitikai Intézet","professzori szoba","3. emelet",329,"számítógép 2 darab, légkondi 1 darab."]
["Gyógyszeranalitikai Intézet","HPLC labor","3. emelet",328,"Számítógép 5 darab, HPLC 2 darab, UPLC-MS 1 darab, Víztisztitó 1 darab, légkondi 1 darab."]
["Gyógyszeranalitikai Intézet","Biotechnológiai labor","3. emelet",327,"Számítógép 1 darab, Szátítószekrény 1 darab, Inkubátor 1 darab, Nagy centrifuga 1 darab, Ultrahangos kád 1 darab, Ultrahangos homogenizáló 2 darab, Gél EFO berendezés 1 darab, Kis méretű spektrofotométer 1 darab, Kis centrifuga 1 darab, Mikrohullámú sütő 1 darab, Légkondi 1 darab. "]
["Gyógyszeranalitikai Intézet","teakonyha","3. emelet",324,"Hűtő 1 darab, Kávéföző 1 darab, Mikróhullámú sütő 1 darab, vízforraló 1 db."]
["Gyógyszeranalitikai Intézet","MS labor","3. emelet",323,"UPLC-MS 1 darab, Számítógép 2 darab, légkondi 1 darab."]
["Gyógyszeranalitikai Intézet","labor (volt raktár)","3. emelet",322,"Számítógép 2 darab, HPLC 1 darab, légkondi 1 darab."]
["Gyógyszeranalitikai Intézet","Folyosó (közlekedő)","3. emelet","330, 331","Hűtőszekrény 7 darab, mélyfagyasztó 2 db, nyomtató 1 darab, nitrogéngenerátor 1 db, légkondi 1 darab"]
["Gyógyszeranalitikai Intézet","zuhanyozó","3. emelet",326," jéggyártó 1 darab"]
[]
[]
["HPLC: nagyhatékonyságú folyadékkromatográf"]
["UPLC: ultranagyhatékonyságú folyadékkromatográf"]
["MS: tömegspektrométer (vákuumpumpával)"]
["SZTE SZAOK-TTIK Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék","Dolgozószoba (6 főnek)","3. emelet",301,"Számítógépek ","6 darab"]
[{"$nulls":4},"Klíma ","1 darab"]
["SZTE SZAOK-TTIK Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék","Metsző labor (Edina)","3. emelet",303,"Hűtők","2 darab"]
[{"$nulls":4},"Metszőgép","1 darab"]
[{"$nulls":4},"Mikroszkóp","1 darab"]
[{"$nulls":4},"Inkubátor","1 darab"]
[{"$nulls":4},"Laptop","1 darab"]
[{"$nulls":4},"Klíma","1 darab"]
["SZTE SZAOK-TTIK Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék","Hideg szoba","3. emelet",304,"-80 fokos hűtő","1 darab"]
[{"$nulls":4},"4 fokos hűtő (2 db)","3 darab"]
[{"$nulls":4},"-20 fokos hűtő","2 darab"]
[{"$nulls":4},"Kriosztát","1 darab"]
[{"$nulls":4},"Melegítőlap","1 darab"]
[{"$nulls":4},"Paraffinkályha","1 darab"]
[{"$nulls":4},"Klíma","1 darab"]
["SZTE SZAOK-TTIK Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék","Teakonyha","3. emelet",305,"Hűtő","1 darab"]
[{"$nulls":4},"Vízforraló, kávéfőző","1 darab"]
[{"$nulls":4},"Mikrohullámú sütő","2 darab"]
["SZTE SZAOK-TTIK Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék","Női mosdó","3. emelet",306]
["SZTE SZAOK-TTIK Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék","Férfi mosdó","3. emelet",307]
["SZTE SZAOK-TTIK Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék","Ügyintézői iroda","3. emelet",321,"Számítógépek","2 darab"]
[{"$nulls":4},"Telefon","1 darab"]
[{"$nulls":4},"Nyomtató","1 darab"]
[{"$nulls":4},"Klíma","1 darab"]
[{"$nulls":4},"Iratdaráló","1 darab"]
["SZTE SZAOK-TTIK Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék","Tanszékvezetői szoba","3. emelet",320,"Számítógép","1 darab"]
[{"$nulls":4},"Telefon","1 darab"]
[{"$nulls":4},"Klíma","1 darab"]
["SZTE SZAOK-TTIK Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék","Mikroszkópszoba 1.","3. emelet",317,"Mikroszkóp + kamera","1 darab"]
[{"$nulls":4},"Számítógép","1 darab"]
[{"$nulls":4},"Klíma","1 darab"]
["SZTE SZAOK-TTIK Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék","Mikroszkószoba 2.","3. emelet",318,"Fluoreszcens mikroszkóp + kamera","2 darab"]
[{"$nulls":4},"Rezgésmentes asztal","1 db"]
[{"$nulls":4},"Számítógép","2 db"]
[{"$nulls":4},"Klíma","1 darab"]
["SZTE SZAOK-TTIK Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék","Sejttenyésztő labor","3. emelet",319,"Sejttenyésztő fülke","1 darab"]
[{"$nulls":4},"Centrifuga","1 darab"]
[{"$nulls":4},"Klíma","1 darab"]
["SZTE SZAOK-TTIK Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék","Hallgatói szoba/labor","3. emelet",314,"Számítógépek","5 darab"]
[{"$nulls":4},"Klíma","1 darab"]
["SZTE SZAOK-TTIK Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék","Előtér","3. emelet",315]
["SZTE SZAOK-TTIK Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék","Lézeres szoba","3. emelet",313,"Lézeres eszköz","1 darab"]
[{"$nulls":4},"Elektrofiziológiás eszköz","1 darab"]
[{"$nulls":4},"Termosztátos vízfürdő","1 darab"]
[{"$nulls":4},"Agyi képalkotás (kamerák és számítógépek)","2-2 darab"]
["SZTE SZAOK-TTIK Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék","Iroda","3. emelet",312,"Számítógép","1 darab"]
[{"$nulls":4},"Klíma","1 darab"]
[{"$nulls":4},"Telefon","1 darab"]
["SZTE SZAOK-TTIK Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék","Vegyi elszívó fülke","3. emelet",311,"Vegyi elszívó fülke","1 darab"]
["SZTE SZAOK-TTIK Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék","Központi labor","3. emelet",310,"Western-blot készülék","1 darab"]
[{"$nulls":4},"Hűtő","2 darab"]
[{"$nulls":4},"Kriosztát","1 darab"]
[{"$nulls":4},"Vibratóm","1 darab"]
[{"$nulls":4},"Desztilláló","1 darab"]
[{"$nulls":4},"Patronos víztisztító","1 darab"]
[{"$nulls":4},"Klíma ","1 darab"]
[{"$nulls":4},"Pipettahúzó","1 darab"]
[{"$nulls":4},"Rázató inkubátor (500W)","1db"]
[{"$nulls":4},"Autokláv","1db"]
[{"$nulls":4},"Ph-mérő","1 darab"]
["SZTE SZAOK-TTIK Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék","Folyosó","3. emelet",316,"Nyomtató","1 darab"]
[{"$nulls":4},"Klíma ","1 darab"]