{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2020"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2020","index":0,"n_rows":69,"n_cols":5,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[59,1,60,1],[59,4,60,4],[65,1,66,1],[65,4,66,4],[54,0,55,0],[56,0,57,0],[59,0,60,0],[65,0,66,0],[39,0,39,4],[40,0,40,4],[54,1,55,1],[56,1,57,1],[56,4,57,4],[29,4,33,4],[1,0,1,4],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[27,4,28,4],[3,0,3,4],[6,0,6,4],[5,0,5,4],[15,4,16,4],[21,4,22,4],[23,4,24,4]]}
[]
["Melléklet"]
[]
["A 306/2010(XII.23.) Kormányrendelet és az 53/2017 (X.18.) FM rendelet hatálya alá tartozó tüzelőberendezések"]
[]
["500 kW feletti bemenő névleges teljesítméyű pontforrások (Hatóság: Kormányhivatal)"]
["2020/2021."]
["Sor-szám","Intézmény megnevezése:","Berendezés:","Kazánok, bojlerek [db]:","Pontforrások száma [db]:"]
["1.","ÁJTK főép. Tisza L. krt. 54.","Viessmann Vitogas 100",4,1]
["2.","Kémia kazánház (tartalék esetén)","Láng P-1000 / Blowtherm",3,1]
["3.","Ady téri ép. (BTK Egyetem u .2.)","SLT-2 gázkazán",2,1]
["4.","Biológiai Intézet","Viessmann Vitoplex 300",2,2]
["5.","Károlyi Kollégium","MVT-1000 gázkazán",6,3]
["6.","SZTE ÁOK Oktatási Központ (Dóm tér 13.)","F-105 modul",10,2]
["7.","SZTE ETSZK Főépület (Temesvári krt. 31.)","OP-III-500V gázkazán",2,2]
["8.","SZTE Sportcentrum","LK-2/PGG-160",2,1]
[null,null,"TP-300/PGG-60",1]
["9.","Liliom kazánház (tartalék üzem esetén)","TP-1200/8-G",4,4]
["10."," SZTE Hmvhely. Mezőgazd. Kar (Andrássy út)","SLT-2",4,2]
["11.","Gyakorló gimn. és Ált. Isk. (Ságvári)","LÁNG kazán ",2,1]
["12.","SZTE József Attila Tanulmányi és Inform. Központ (Ady tér 10.)","Viessmann/Weishaupt G7",4,4]
["13.","SZTE  Sz.Gy. A. Klinikai Központ Kórház-II","Viessmann Vitoplex 100",3,1]
[null,null,"Viessmann Vitoplex 100",1]
["14."," SZTE II. Kórház Pszichiátriai Intézet (Leányszállás köz)","GK 150/4M",2,1]
[null,null,"GOB-1000 ",2]
["15.","SZTE GYTK Főépület (Eötvös u.6.)","AF-105 modul",6,1]
["16.","SZTE I. Rendelő Intézet (Tisza Lajos krt. 95-97.)","AF-105 modul",7,1]
["17.","MK Moszkvai krt. 5-7.","Viessmann Vitoplex 200",2,3]
[null,null,"TP-300",2]
["18.","SZTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Központi Kazánház (Déli linikapark)","LÁNG-HOK 7672",1,2]
[null,null,"Vitomax 200 1877003049",1]
[null,null,"Vitomax 200 1877003050",1]
[null,null,"LÁNG-HOK 7698",1]
[null,null,"LÁNG IGNIS HLG 8944",1]
[]
[]
[]
[]
[]
["140 kW - 500 kW közötti bemenő névleges teljesítméyű pontforrások (Hatóság: Önkormányzat)"]
["2020/2021."]
["Sor-szám","Intézmény megnevezése:","Berendezés:","Kazánok, bojlerek [db]:","Pontforrások száma [db]:"]
["1.","Rektori Hivatal /Dugonics tér","Viessmann Vitodens 200",4,1]
["2.","Károlyi Kollégium","F105 modul",18,2]
["3.","GTK Kálvária sgt. 1. ép.","Viessmann Vitogas-100",3,3]
["4.","SZTE Fogászati Klinika I. (Tisza Lajos krt 64-66.)","AF-105 modul",4,4]
["5.","SZTE Fogászati Klinika II. (Tisza Lajos krt.)","Viessmann Vitodens 200",2,1]
["6.","SZTE Béke Kollégium (Béke utca 11-13.)","Viessmann Vitodens 200",4,1]
["7.","SZTE I.Rendelő Intézet (Vasas Szent-Péter u. 1-3.)","Viessmann Vitogas-100",3,1]
["8.","SZTE Számító Központ (Árpád tér 4.)","Viessmann Vitodens 200",3,1]
["9.","SZTE ÁJTK Bocskai utca","Immergas Victrix 75",3,1]
["10.","SZTE Horváth Mihály utca 1/B","Viessmann v300",2,1]
["11.","Anatómia: Kossuth L. sgt. 38.","BUDERUS G 334",4,2]
["12.","ETI: Fekete Sas u. 28.","BUDERUS G 334 XD",1,1]
["13.","Hermann A: Temesvári krt. 52.","MVT-500",2,1]
[null,null,"AF 105",4,1]
["14.","Móra Kollégium: Közép fasor 31-33.","Termotéka ÖV-116",4,1]
[null,null,"GOB-1000",2]
["15.","Diáklakások: Budapesti út 7.","F-105",6,3]
["16.","ÁOK Nővérszálló: Indóház tér 1.","TH-45 és 60",2,1]
[null,null,"MVT-1000",1]
["17.","Mérnöki Kar: Mars tér 7.","MODULOFLAME",4,1]
["18.","MK Kollégium: Kollégiumi út 11.","ÉTI-12",7,7]
["19.","ETSZK Kollégium: Bal fasor 39-45.","F-105",8,2]
["20.","Hermann B: Fürj u. 51.","ÉTI-65",3,1]
["21.","Gyerek B: Temesvári krt. 35-37.","BALTURT-AR 170",1,1]
[null,null,"BALTURT-AR 200",1]
["22.","BTK Pedagógia: Petőfi S. sgt. 32-34.","Hőterm 70",10,5]
["23.","Apáthy Kollégium: Apáthy u. 4.","Viessmann",4,1]