SZTE 6722 Szeged, Mars tér 20. sz. alatti épület II. emelet

KARBANTARTÁS

SPECIFIKÁCIÓ

| Helyiség | Feladat |
| --- | --- |
| 201-204. | küszöb javítása, küszöb kialakítása a terem ajtajánál |
| 201-204. | ablakok zárszerkezetének javítása |
| 201-204. | erkélyek küszöbének javítása, vízvető felszerelése vízbefolyás megakadályozására, erkélyajtók javítása, szigetelése, nyithatóvá, zárhatóvá tétele |
| 201-204. | megrepedt, kitört ablaküvegek cseréje |
| 201-204. | két sínes karnis felszerelése |
| 201-204. | tanterem ajtajának zárhatóvá tétele |
| 205. | küszöb csere a terem ajtajánál |
| 205. | ablakok zárszerkezetének javítása |
| 205. | erkély ajtajának javítása, szigetelése, nyithatóvá, zárhatóvá tétele, vízvető felszerelése vízbefolyás megakadályozására |
| 205. | két sínes karnis felszerelése |
| 205. | tanterem ajtajának zárhatóvá tétele |
| 206. | a terem ajtajának küszöbére váltóprofil felrakása |
| 206. | ablakok zárszerkezetének javítása |
| 206. | erkély küszöbének javítása, vízvető felszerelése vízbefolyás megakadályozására |
| 206. | erkély ajtajának javítása, szigetelése, nyithatóvá, zárhatóvá tétele |
| 206. | két sínes karnis felszerelése |
| 202., 212., 214. mosdók | mosdók: küszöbök rögzítése, szükség szerint cseréje, pótlása, külső küszöb, ablakok ellenőrzése, szükség esetén ablakok nyithatóvá, zárhatóvá tétele |