Szeged, Szatymazi utca 16-18. 2 db. lépcsőház nyílászárói.

Lépcsőház bejárati ajtó. Olajfék felszereléssel. (OTS 210 fehér, normál karral) Üveg mezőkön biztonsági fóliával, takarólécezéssel.

Készül: 2 db.

Szélfogó ajtó. Mágneszár beépítéssel, olajfék felszereléssel. (OTS 210 fehér, normál karral) Üveg mezőkön biztonsági fóliával, takarólécezéssel.

Készül: 2 db.

Hátsó bejárati ajtó. Üveg mezőkön biztonsági fóliával, takarólécezéssel.

Készül: 2 db.

Lépcsőházi ablak. Alsó jobb oldali nyílószárnyon külső oldalra szerelt fix műanyag szúnyoghálóval. 150 mm fehér műanyag könyöklővel, takarólécezéssel.

Készül: 8 db.

Folyosó ablak. 150 mm fehér műanyag könyöklővel, takarólécezéssel.

Készül: 8 db.