Műszaki leírás

A beszerzés tárgya: SZTE Mérnöki Kar Szeged, Mars tér 7. és a Mars tér 20. szám alatti épületek tetőszerkezeteinek javítása

Munkaterület átadása: Szerződés aláírását követően, haladéktalanul

Befejezési határidő: 60 naptári nap

Rövid ismertető:

SZTE Mérnöki Kar Szeged, Mars tér 7. és a Mars tér 20. szám alatti épületek tetőszerkezeteinek javítása

Helyszín: Szeged, Mars tér 7. és a Mars tér 20.

A tetőszerkezet javítás a csatolt tételes költségvetés szerinti műszaki tartalommal.

A munka nem építési engedély köteles.

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.

A munkavégzés időtartamánál, a napi beosztásban, az átlagostól eltérő környezeti hatást kiváltó munkafolyamatok végzésénél egyéb időszaki korlátozásra is sor kerülhet.

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei).

A szakszerűtlen tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.

A kivitelezési munkát a Megrendelővel történő egyeztetés alapján kell végezni.

Szükséges dokumentumok:

- Kivitelezői nyilatkozat

- Felelős Műszaki Vezetői nyilatkozat

- Beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek, (Magyar nyelvű)

- Építési napló hiánytalan másolata (szabályosan lezárva minden mellékletével)

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat a helyszín ismeretében kérjük megadni, a helyszín megtekintése a megadott kapcsalattartóval történő időpont egyeztetés alapján lehetséges.

Az átláthatósági nyilatkozatot kérjük az ajánlathoz csatolni.

Igény szerint helyszíni bejárás egyeztetése:

Tiszai Zoltán, Tel.: +36-30/3320-876, E-mail: tiszaiz@mk.u-szeged.hu

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

nettó összeg:………………………..,- Ft

tartalékkeret összege (5%): ……………………, -Ft

tartalékkerettel növelt nettó ajánlati összeg:……………………, -Ft

ÁFA 27%:………………………..…- Ft

Bruttó összeg:…………………...….,- Ft

Vállalkozó kizárólag 1 db végszámlát nyújthat be.

Végszámla:

A teljes Létesítmény befejezése, és átadása, a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok, tanúsítványok, igazolások és útmutatók Megrendelő részére történő hiánytalan átadása után nyújtható be a teljesítésigazolásban szereplő – a fel nem használt pótmunka kerettel - csökkentett bruttó átalány vállalkozói díjra.

A számlák fizetési határideje, utólagos átutalással 30 naptári nap.

Megrendelő előleget nem fizet. Megrendelő előteljesítést elfogad.