Műszaki leírás

A beszerzés tárgya: SZTE JGYPK Rajz Tanszék, Szeged, Brüsszeli krt. 37. szám alatti épület alagsorának oktatásra alkalmassá tétele.

Helyszín: Szeged, Brüsszeli krt. 37. alagsor

Teljesítés tervezett időpontja: 2019. november-december-január

Munkaterület átadása: Szerződés aláírását követően, haladéktalanul

Befejezési határidő: a munkaterület átadásától számított 90 naptári nap

Tárgy:

Az alagsorban lévő 3 db műhely és közlekedő folyosó oldalfalainak mennyezeteinek padló burkolatainak felújítása.

Oldalfalakról menynezetekről a vakolatokat el kell távolítani. Vakolat leverése után a keletkezett falazati hiányokat ki kell pótolni. a falazatok tégla fugáit ki kell kaparni, majd cementes vakolatból faldörzsöléses eljárással a fugákat ki kell tölteni. (smírolás)

A műhelyekben a faldörzsölés után a felületeket mészfestékkel át kell festeni.

A vakolat leveréshez az útban lévő vezetékeket, kábeleket szerelvényeket le kell szerelni majd a felületképzési munkák befejezése után vissza kell építeni.

A meglévő PVC burkolat bontásra kerül. Aljat kiegyenlítés után lapbukolat készül kisérő lábazattal.

Felújítási munkák végzése a csatolt tervek és tételes költségvetés szerinti műszaki tartalommal.

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat a helyszín ismeretében kérjük megadni.

Az átláthatósági nyilatkozatot kérjük az ajánlathoz csatolni.

A munka nem építési engedély köteles.

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.

A munkavégzés időtartamánál, a napi beosztásban, az átlagostól eltérő környezeti hatást kiváltó munkafolyamatok végzésénél egyéb időszaki korlátozásra is sor kerülhet.

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei).

A szakszerűtlen tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.

A kivitelezési munkát a Megrendelővel történő egyeztetés alapján kell végezni.

Szükséges dokumentumok:

- Kivitelezői nyilatkozat

- Felelős Műszaki Vezetői nyilatkozat

- Beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek, (Magyar nyelvű)

- Építési napló hiánytalan másolata (szabályosan lezárva minden mellékletével)

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helyszín: Szeged, Brüsszeli krt. 37. (körút felőli főbejárat, porta)

Időpont: 2019. október 22. (kedd) 09:00 óra

Kontakszemély: Nagy Ferenc, Tel: +36-62/546-062, nagyf@jgypk.szte.hu

Az érvényes ajánlattétel feltétele a kiírásban meghatározott kötelező előzetes helyszíni bejáráson való részvétel, ahol a felmerülő szakmai kérdések is egyeztethetők!

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

Nettó ajánlati ár:	…………...,-Ft

ÁFA: (27%)	…………...,-Ft

Bruttó ajánlati ár:	…………..,-Ft

Nettó tartalékkeret (5%):	…………..,-Ft

ÁFA (27%):	…………..,-Ft

Bruttó tartalékkeret:	…………..,-Ft

Tartalékkerettel növelt bruttó ajánlati ár:	……..……,-Ft

Kérjük, hogy kiíráshoz csatolt felolvasólapot és átláthatósági nyilatkozatot kitöltve és cégszerűen aláírva, valamint a kitöltött árazatlan költségvetést feltétlen töltse fel ajánlata részeként.

Vállalkozó kizárólag 1 db végszámlát nyújthat be.

Végszámla:

A teljes Létesítmény befejezése, és átadása, a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok, tanúsítványok, igazolások és útmutatók Megrendelő részére történő hiánytalan átadása után nyújtható be a teljesítésigazolásban szereplő – a fel nem használt pótmunka kerettel - csökkentett bruttó átalány vállalkozói díjra.

A számlák fizetési határideje utólagos átutalással 30 naptári nap.

Megrendelő előleget nem fizet.

Megrendelő előteljesítést elfogad.