TERVEZÉSI PROGRAM

az

„SZTE Természettudományi és Informatikai Kar, Árpád tér 2. szám alatti Informatikai Intézet tetőterében kialakítandó hűtési-fűtési rendszer kiviteli terveinek elkészítése” munkához

Tervezési feladat

Informatikai Intézet tetőterében található hűtési-fűtési rendszer kialakítására vonatkozó építész, gépész és villamos szakági tervek, költségvetések elkészítése.

A különálló vizesblokkok terveihez a következőket kell figyelembe venni:

Építészet:

-Szükséges helyszíni felmérések, feltárások elvégzése

-tetőtér alaprajz elkészítése

-2 db jellemző metszet készítése a teljes épületre, szükséges tető átalakítás dokumentálása

-Kültéri egység tartóinak statikai ellenőrzése

-Tételes árazott, árazatlan költségvetés elkészítése

Gépészet:

-Szükséges helyszíni felmérések, feltárások elvégzése

-Helységek hőtechnikai méretezése

-Fűtési-hűtési rendszer méretezése, kiviteli tervek elkészítése, dokumentálása

- Cseppvíz rendszer méretezése, kiviteli tervek elkészítése, dokumentálása

-Tételes árazott, árazatlan költségvetés elkészítése

Villamosság:

-Szükséges helyszíni felmérések, feltárások elvégzése

-Gépészetet ellátó elektromos kiviteli tervek elkészítése, dokumentálása

-Rendelkezésre álló elektromos betáplálás ellenőrzése, szükség esetén bővítése

-Kapcsolási rajz, elosztó rajz (a rajzok DWG-ben is), műszaki leírás, árazott és árazatlan költségvetés ( táblázat is ) alkotja a tervet, amit 3 pld.-ban nyomtatva és elektronikusan is át kell adni a megrendelőnek.

-Az FMV szükségességét, érintésvédelmi-szabványossági vizsgálatot is tartalmazza a tervcsomag.

- A tervdokumentáció műszaki tartalma:

- Építész kiviteli tervek

- Gépész kiviteli tervek

- Épületvillamossági kiviteli tervek

- Műszaki leírások

- Árazott és árazatlan költségvetések