SZTE SZAKK alábbi 2 helyszínén történő vényforgalmú gyógyszertár tervezése:

410 ágyas klinika magasföldszint (Szeged, Semmelweis u. 6.)

I. számú Rendelőintézet (Szeged, Tisza Lajos krt. 97.)

A tervezői feladatok részletes leírása

I. A tervezői munka tárgya: A SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 410 ágyas klinika magasföldszintjére vényforgalmú gyógyszertár tervezése.

- A tervezésre kijelölt hely:

A rendelkezésre álló megközelítőleg 108 m2 terület biztosítaná a szükséges igényeket, melyeket a 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet „A közforgalmú, fiók- és kézi gyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről” előír.

- A tervezés során minimum az alábbi helyiség igényeket kell figyelembe venni*:

| Helyiség megnevezés | Területigény [m2] |
| --- | --- |
| Betegfogadó tér | 31 | Új gyógyszertár |
| Iroda | 7 |  |
| Átvevő | 15 |  |
| Raktár | 15 |  |
| Hűvös raktár | 10 |  |
| Hűtő raktár | 15 |  |
| Szociális helyiség | 15 |  |

*Ezen tételek területi igényétől csak kis mértékben lehet eltérni.

- A tervezésnek minden érintett szakágra kiterjedőnek kell lennie. Ezen belül: építészet, belsőépítészet, statika, gépészet, erős áram, gyenge áram (informatika, hő- és füstérzékelés, kamera, beléptető és egyéb rendszerek), tűzvédelem, vízköddel oltó rendszer árazott és árazatlan költségvetéssel.

- A tervezés során a tervezett légtechnikai rendszerek ki kell, hogy elégítsék az „MSZ-03-190-87 Egészségügyi Intézmények Mesterséges Levegőellátása” szabvány minimális követelményértékeit.

- A tervezőnek egyeztetési kötelessége van szükség esetén szakhatósággal és az Egyetem szakterületi képviseleteivel:

- Az informatikai és telekommunikációs rendszerek illeszthetőségét az Üzemeltetési és Rendszertámogatási Irodával,

- A biztonsági rendszerek illeszthetőségét és sugárvédelmi kérdéseket a Védelmi Irodával,

- Az üzemelési feltételeket és épületgépészeti rendszerek illeszthetőségét a Klinikai Üzemeltetési Irodával

- A terveket 4 példányban papír alapon és 1 példányban DVD adathordozón. pdf és .dwg formátumban köteles a tervező leszállítani. A tervszállítás csak a Megrendelő képviselője általi írásos terv elfogadás után történhet meg.

- A kiviteli tervdokumentáció a jelenlegi hatályos jogszabályoknak megfelelően kell, hogy elkészítésre kerüljön.

II. A tervezői munka tárgya: A SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ I. sz Rendelőintézet földszintjén vényforgalmú gyógyszertár tervezése.

- A tervezésre kijelölt hely:

A rendelkezésre álló megközelítőleg 128 m2 terület biztosítaná a szükséges igényeket, melyeket a 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet „A közforgalmú, fiók- és kézi gyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről” előír.

- A tervezés során minimum az alábbi helyiség igényeket kell figyelembe venni*:

| Helyiség megnevezés | Területigény [m2] |
| --- | --- |
| Betegfogadó tér | 43 | Új gyógyszertár |
| Iroda | 7 |  |
| Átvevő | 15 |  |
| Raktár | 18 |  |
| Hűvös raktár | 10 |  |
| Hűtő raktár | 20 |  |
| Szociális helyiség | 15 |  |

*Ezen tételek területi igényétől csak kis mértékben lehet eltérni.

- A tervezésnek minden érintett szakágra kiterjedőnek kell lennie. Ezen belül: építészet, belsőépítészet, statika, gépészet, erős áram, gyenge áram (informatika, hő- és füstérzékelés, kamera, beléptető és egyéb rendszerek), tűzvédelem, vízköddel oltó rendszer árazott és árazatlan költségvetéssel.

- A tervezés során a tervezett légtechnikai rendszerek ki kell, hogy elégítsék az „MSZ-03-190-87 Egészségügyi Intézmények Mesterséges Levegőellátása” szabvány minimális követelményértékeit.

- A tervezőnek egyeztetési kötelességé van szükség esetén szakhatósággal és az Egyetem szakterületi képviseleteivel:

- Az informatikai és telekommunikációs rendszerek illeszthetőségét az Üzemeltetési és Rendszertámogatási Irodával,

- A biztonsági rendszerek illeszthetőségét és sugárvédelmi kérdéseket a Védelmi Irodával,

- Az üzemelési feltételeket és épületgépészeti rendszerek illeszthetőségét a Szállítási és Klinikai Üzemeltetési Irodával

- A megrendelői igényeket a Radiológiai Klinikával,

- A terveket 4 példányban papír alapon és 1 példányban DVD adathordozón .pdf és .dwg formátumban köteles a tervező leszállítani. A tervszállítás csak a Megrendelő képviselője általi írásos terv elfogadás után történhet meg.

- A kiviteli tervdokumentáció a jelenlegi hatályos jogszabályoknak megfelelően kell, hogy elkészítésre kerüljön.

A fenti két helyszínre vonatkozó tervezési munkára csak együttes ajánlat nyújtható be, részajánlatot nem áll módunkban érvényesként befogadni!

Az ajánlaton belül kérjük a vállalási árat tételesen, helyszíneként és munkanemenként külön-külön megadni és a végén ezen a tételes árakból egy mindösszesen ár képzése mellett!

Az ajánlattétel feltétele a kiírásban meghatározott kötelező előzetes helyszíni bejáráson való részévétel. Ajánlatkérő csak tételes árajánlatot fogad be.

Helyszíni bejárás helyszíne és időpontja:
Helyszín: 6722 Szeged, Semmelweis u. 6. (magasföldszint aula)
Időpont: 2020. november 19. (csütörtök) 9:00 óra

Helyszíni bejárás kapcsolattartója: Pál Dávid (pal.david@szte.hu), Tel.: 06/30-631-2516

Kérjük ajánlati árukat a mellékelt felolvasólapon legyenek szívesek megadni!

Kérjük, hogy ajánlatuk mellé csatolják a kitöltött átláthatósági nyilatkozatot is!

Munka indítása:

Az első dokumentált tervezői koordinációs megbeszéléstől számítva, melynek ideje a mindenki által aláírt szerződés Tervező részéről történő átvételétől számított 10 naptári napon belül kerül kijelölésre.

A tervezés teljes határideje:

Az első dokumentált tervezői koordinációs megbeszélést követően a Tervező 45 naptári napon belül programtisztázó vázlattervet köteles benyújtani a Megrendelő részére. A vázlatterv Megrendelő részéről történő jóváhagyását követően a Tervező beadási véghatárideje a 410 ágyas klinika esetén 45 naptári nap, az I. sz. rendelő esetén 60 naptári nap.

Megrendelő köteles kooperációs jegyzőkönyvet vezetni.