{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":37,"n_cols":7,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,5,12,6],[16,5,16,6],[5,0,5,6],[8,5,8,6],[9,5,9,6],[10,5,10,6],[11,5,11,6],[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[4,0,4,6],[17,5,17,6],[18,5,18,6],[19,0,19,6],[35,8,35,9],[36,8,36,9]]}
["SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Kelt:"]
[]
["Szegedi Tudományegyetem                ",{"$nulls":4},"Készítette:"]
["Műszaki Igazgatóság                    ",{"$nulls":4},"Cégnév"]
["Műszaki Üzemeltetési Részleg         ",{"$nulls":4},"Székhely"]
["6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.     ",{"$nulls":4},"Kapcsolattartó"]
["                                       ",{"$nulls":4},"Elérhetőség"]
["                                       ",{"$nulls":4},"                                       "]
["A munka leírása:                       ",{"$nulls":4},"                                       "]
["Felhagyott fűtőolaj tartályok felszámolása, a terület rekultivációja"]
[]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
[null,null,null,"Anyag díj","Munka díj","Anyag össz.","Munkadíj Össz."]
["Előkészítés, felvonulás",1,"db",0,0,{"$f":"B22*D22","v":0},{"$f":"B22*E22","v":0}]
["Előzetes környezeti állapotvizsgálatok elkészítése",1,"db",0,0,{"$f":"B23*D23","v":0},{"$f":"B23*E23","v":0}]
["Tartályok, valamint a hozzájuk tartozó csőhálózat ürítése, tisztítása",2,"db",0,0,{"$f":"B24*D24","v":0},{"$f":"B24*E24","v":0}]
["Megszüntetéshez tartozó tömörségi nyomáspróba",2,"db",0,0,0,0]
["Fa kivágás",1,"Alk.",0,0,0,0]
["Tartályok megszüntetése, kibontása",2,"db",0,0,0,0]
["Tartályok és technológiai csőhálózat tisztításából származó veszélyes hulladékok elszállítása, kezelése, ártalmatlanítása",10,"m3",0,0,0,0]
["Beton aknák elbontásából származó nem veszélyes hulladék elszállítása",70,"m3",0,0,0,0]
["Szénhidrogénekkel szennyezett talaj elszállítása",1,"m3",0,0,{"$f":"B30*D30","v":0},{"$f":"B30*E30","v":0}]
["Szénhidrogénekkel szennyezett talajvíz elszállítása",1,"m3",0,0,0,0]
["Olajjal szenyezzett elemek elszállítása veszélyes hulladékként",1,"m3",0,0,0,0]
["Műszaki beavatkozás záró dokumentáció elkészítése",1,"db",0,0,{"$f":"B33*D33","v":0},{"$f":"B33*E33","v":0}]
["Munkagödör feltöltés, tereprendezés, laborvizsgálat",1,"db",0,0,0,0]
["Szennyezésmentes töltőföld beszállítása pótlásként",220,"m3",0,0,0,0]
[{"$nulls":4},"Összesen nettó",{"$f":"SUM(F22:G35)","v":0}]
[{"$nulls":4},"Összesen br.",{"$f":"F36*1.27","v":0}]