## Munka1
ELEKTROMOS MUNKÁK, V. emelet, + tetőtér
| Munkanem megnevezése |  |  |  |  | Anyag összege | Díj összege
| 1. Elosztók |  |  |  |  | 0 | 0
| 2. Vezetékek, védőcsövek |  |  |  |  | 0 | 0
| 3. Lámpatestek |  |  |  |  | 0 | 0
| 4. Szerelvények |  |  |  |  | 0 | 0
| Összesen |  |  |  |  | 0 | 0
Ssz. | Tétel szövege | mennyiség | egység | anyag egységár | díj egységre | anyag összesen | díj összesen
1 | Elosztók
1.1 | Meglévő villamos hálózat bontása | 1 | klt
1.2 | „E2.1E” jelű elosztó a tervek szerinti, egyvonalas kapcsolási rajz alapján műhelyben előre összeállítva, a gyártó cég által mellékelt elrendezési és kapcsolási rajzzal, sorkapocs tervekkel, külső és belső feliratozással, komplett beüzemelve | 1 | klt
1.3 | „E2.2E” jelű elosztó a tervek szerinti, egyvonalas kapcsolási rajz alapján műhelyben előre összeállítva, a gyártó cég által mellékelt elrendezési és kapcsolási rajzzal, sorkapocs tervekkel, külső és belső feliratozással, komplett beüzemelve | 1 | klt
1.4 | „E2.3E” jelű elosztó a tervek szerinti, egyvonalas kapcsolási rajz alapján műhelyben előre összeállítva, a gyártó cég által mellékelt elrendezési és kapcsolási rajzzal, sorkapocs tervekkel, külső és belső feliratozással, komplett beüzemelve | 1 | klt
1.5 | „E2.4E” jelű elosztó a tervek szerinti, egyvonalas kapcsolási rajz alapján műhelyben előre összeállítva, a gyártó cég által mellékelt elrendezési és kapcsolási rajzzal, sorkapocs tervekkel, külső és belső feliratozással, komplett beüzemelve | 1 | klt
1.6 | „E2.5E” jelű elosztó a tervek szerinti, egyvonalas kapcsolási rajz alapján műhelyben előre összeállítva, a gyártó cég által mellékelt elrendezési és kapcsolási rajzzal, sorkapocs tervekkel, külső és belső feliratozással, komplett beüzemelve | 1 | klt
1.7 | Felirati tábla, a főelosztó ajtóra kívül rögzítetten felszerelve “VIGYÁZZ! 400 V! ÉLETVESZÉLY!” felirattal (90 x 50 mm) | 1 | db
1.8 | Villamos berendezés egyedi és komplex kipróbálása, érintésvédelmi mérések elkészítése, jegyzőkönyvben való rögzítése, átadása | 1 | klt
1.9 | Szigetelési mérések elkészítése, jegyzőkönyvben való rögzítése, átadása | 1 | klt
1.10 | MSZ HD 60364-6 szerinti első ellenőrzés elkészítése , jegyzőkönyvben való rögzítése, átadása | 1 | klt
1.11 | Földelő gerincvezető kábeltálca mellett vezetve-16 mm2 HO7V | 14 | fm
1.12 | Földelővezeték fémszerkezetek, fémpolcok ,csőhálózatok álmennyezeti tartók stb. bekötésére-6 mm2 HO7V | 105 | fm
1.13 | EPH csomópont kiépítése | 1 | db
1.14 | Kétrészes bilincs hideg-melegvíz fűtési csövek érintésvédelmi rendszerbe való bekötéséhez | 5 | db
1.15 | Tűzgátló átvezetések kialakítása szinti elosztóknál, gépészeti hs.-eknél | 5 | db
1.16 | Áttörés 0,1 m2/db méretig, helyreállítással, betonfalban 25 cm vastagságig | 35 | db
1.17 | Védőföldelési csatlakozópont érintésvédelmi rendszerbe való bekötéséhez | 20 | db
1.18 | Horonyvésések helyreállítása simító vakolással 10cm szélességig, teljes hosszban | 550 | m
1.19 | Lépcsőház, folyosó, egyéb épületrész munkaközbeni porvédelme fóliával, cserépléc tartóelemekre rögzítve | 1 | klt
1.20 | Tűzgátló átvezetések kialakítása szinti elosztóknál, gépészeti hs.-eknél | 2 | db
1.21 | Munkaterület visszaállítása, rendezési, takarítási díj | 1 | db
munkanem összesen:
2 | Védőcsövek, kábelcsatornák, vezetékek/kábelek
Vezetékek, védőcsövek, elágazó és kötésdobozok- MŰ–III. jelű, műanyag védőcső, horonyvéséssel, helyreállítással
2.1 | Ø 13,5 mm védőcső | 432 | fm
2.2 | Ø 16 mm védőcső | 844 | fm
2.3 | Ø 65 mm-es kötődoboz | 251 | fm
2.4 | Ø 80 mm-es kötődoboz | 211 | fm
2.5 | DLP csatorna
2.6 | 150 x 65 mm | 89 | fm
2.7 | 195 x 65 mm | 79 | fm
2.8 | MCS-1 vezetékcsatorna felszerelése világítás részére | 202 | fm
2.9 | MCS-2 vezetékcsatorna felszerelése világítás részére | 66 | fm
NYM-J jelű rézerű kiskábel védőcsőbe húzva
2.10 | 3x1,5 mm2 | 1722 | fm
2.11 | 4x1,5 mm2 | 134.4 | fm
2.12 | 3x2,5 mm2 | 3451.2 | fm
2.13 | 5x4 mm2 | 78 | fm
2.14 | Dübelles rögzítés bármilyen anyagú és síkú szerkezetbe | 130 | fm
munkanem összesen:
3 | Lámpatestek
Fényforrásokkal, tartó- és függesztő szerkezettel, sorozat kapoccsal ellátott kötődobozokkal komplett (felszerelve, bekötve)
Meglévő lámpatestek
3.1 | 2x58W tükrös mennyezeti lámpa leszerelése, deponálása, visszaszereléssel | 26 | db
3.2 | 2x36W tükrös mennyezeti lámpa leszerelése, deponálása, visszaszereléssel | 16 | db
3.3 | GE Brio 16W lámpatest leszerelése, deponálása, visszaszereléssel | 25 | db
3.4 | TCS160 158 HFS L1 lámpatest leszerelése, deponálása, visszaszereléssel | 3 | db
3.5 | Meglévő lámpatestek felújítása, fénycső cserék | 1 | klt
Új lámpatestek
3.6 | 1x58W búrás mennyezeti lámpa | 20 | db
3.7 | 2x36W tükrös mennyezeti lámpa | 16 | db
3.8 | GE Brio 16W lámpatest felszerelése | 7 | db
3.9 | Áramszüneti világítótestekhez inverter - 1h üzemidővel | 25 | db
3.10 | Kijáratmutató lámpatest, készenléti, 1h üzemmódú kivitelben, falra vagy mennyezetre szerelve, inverterrel | 16 | db
3.11 | Szintjelző utánvilágító tábla | 2 | db
munkanem összesen:
4 | Szerelvények
230 V, 10–16 A szerelvények sorolópanellal
4.1 | Világítási kapcsolók süllyesztetten felszerelve - I. sarkú kapcsoló | 35 | db
4.2 | Világítási kapcsolók süllyesztetten felszerelve - II. sarkú kapcsoló | 30 | db
4.3 | Világítási csillárkapcsoló, süllyesztetten felszerelve | 3 | db
4.4 | Dugaszoló aljzatok süllyesztetten szerelve, 230 V; 16 A, II. sarkú + földelt (hálózati) dugalj | 80 | db
4.5 | Dugaszoló aljzatok süllyesztetten szerelve, 2x230 V; 16 A, II. sarkú + földelt (hálózati) dugalj dupla | 98 | db
4.6 | Dugaszoló aljzatok süllyesztetten szerelve, 230 V; 16 A, II. sarkú + földelt (hálózati) dugalj, IP44 védettséggel | 5 | db
4.7 | Költségelőirányzat a megvilágítási erősségek ellenőrző mérésére, jegyzőkönyv elkészítésére | 1 | klt
4.8 | Leválasztó kapcsoló 2p 16A | 1 | db
munkanem összesen: