## ELŐLAP
PETROLTERV
FŐVÁLLALKOZÓ ÉS TERVEZŐ KFT.
Hungary, H-6722 Szeged Tisza Lajos Krt. 47.
Szegedi Tudományegyetem
SZTE Energetikai Innovációs Tesztállomás továbbfejlesztése
KIVITELEZÉSI TERV
III. kötet:
Villamosenergia-ellátás
KÖLTSÉGVETÉS
(árazatlan)
REV 2
|  |  | DÍJ | Anyag
I. E1AC_DIST elosztó átalakítás |  |  | 0 | 0
II. E1AC_DIST_2 elosztó kiépítés |  |  | 0 | 0
III. E1_K_ESZ elosztó kiépítés |  |  | 0 | 0
IV. Kábelek fektetése |  |  | 0 | 0
V. Felülvizsgálatok |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
Anyagkockázat | 6% |  |  | 0
Anyagigazgatás | 5% |  |  | 0
Tartalék keret | 5% |  | 0 | 0
Beruházói szintű összeg: |  |  | 0 | 0
Nettó |  |  |  | 0
ÁFA | 27% |  |  | 0
Beruházói szintű összeg ÁFA-val: |  |  |  | 0
Költségvetésben használt rezsi óradíj: |  |  |  | 0
Kelt.: Szeged, 2024. szeptember 25.
Tervező

## TÉTELES KÖLTSÉGVETÉS
|  | Költségvetésben használt rezsi óradíj: |  |  |  |  | 0
0
0
Ssz. | Menny. | Egys. | I. E1AC_DIST elosztó átalakítás | Cikkszám | Gyártó | Normaidő | Anyag egys. | Díj | Anyag
1. | 5 | klt. | Gyűjtősín kicserélése 30x10mm | HUCU030104 | Schrack | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 1 | klt. | Eszközök és sorkapcsok áttelepítése | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 4 | db | Áramváltó | 2CSG225835R1101 | ABB | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 1 | db | Megszakító | 1SDA100429R1 | ABB | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 1 | db | Megszakító kivezett hajtás | 1SDA104849R1 | ABB | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 1 | db | Fázis szétválasztó | 1SDA105002R1 | ABB | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 1 | db | Megszakító síncsatlakozó | 1SDA104738R1 | ABB | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 1 | db | Megszakító kábelcsatlakozó | 1SDA104742R1 | ABB | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 1 | db | Feszültségcsökkenés kioldó | 1SDA104958R1 | ABB | 0 | 0 | 0 | 0
10. | 1 | db | Megszakító segédérintkező | 1SDA066433R1 | ABB | 0 | 0 | 0 | 0
11. | 1 | db | Bontható/teszt sorkapocs | 2007-8821 | WAGO | 0 | 0 | 0 | 0
12. | 10 | db | FE-MSZK Sorkapocs telepítés | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
13. | 2 | db | Eszközök kiszerelése | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
14. | 1 | klt. | Kábelek ki-, bekötése | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
15. | 1 | klt. | PEN sín szétválasztás | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
16. | 1 | klt. | Egyéb apró szerelési anyagok |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Részösszeg: | [7 empty] | 0 | 0
Összesen: | [7 empty] | 0
Ssz. | Menny. | Egys. | II. E1AC_DIST_2 elosztó kiépítés | Cikkszám | Gyártó | Normaidő | Anyag egys. | Díj | Anyag
17. | 1 | db | VX25 sorolható szekrényrendszer Alapszekrény | 8204000 | Rittal | 0 | 0 | 0 | 0
18. | 1 | cs. | VX komfortfogantyú zárbetéthez | 8618200 | Rittal | 0 | 0 | 0 | 0
19. | 2 | cs. | Ajtópánt | 8618430 | Rittal | 0 | 0 | 0 | 0
20. | 1 | cs. | VX zárbetét | 8618302 | Rittal | 0 | 0 | 0 | 0
21. | 3 | cs. | Földelés csatlakozó | 2559000 | Rittal | 0 | 0 | 0 | 0
22. | 1 | cs. | Fém dokumentumtartó | 4116000 | Rittal | 0 | 0 | 0 | 0
23. | 2 | cs. | Földelőpánt | 2412216 | Rittal | 0 | 0 | 0 | 0
24. | 2 | cs. | Ajtózsanér | 8618330 | Rittal | 0 | 0 | 0 | 0
25. | 1 | cs. | Lábazati takarólemez oldalsó | 8660031 | Rittal | 0 | 0 | 0 | 0
26. | 1 | cs. | Lábazati takarólemez melső/hátsó | 8660007 | Rittal | 0 | 0 | 0 | 0
27. | 1 | cs. | Háromszögletű kulcs | 2545000 | Rittal | 0 | 0 | 0 | 0
28. | 1 | cs. | Földelőpánt | 2412316 | Rittal | 0 | 0 | 0 | 0
29. | 1 | cs. | PLS gyűjtősín | 3526000 | Rittal | 0 | 0 | 0 | 0
30. | 1 | cs. | PLS gyűjtősíntartók | 9341000 | Rittal | 0 | 0 | 0 | 0
31. | 1 | cs. | Véglezáró | 9341070 | Rittal | 0 | 0 | 0 | 0
32. | 1 | cs. | Fenéklemez | 9341130 | Rittal | 0 | 0 | 0 | 0
33. | 1 | cs. | Takaróprofil | 9340210 | Rittal | 0 | 0 | 0 | 0
34. | 4 | cs. | Lamellált rézsín | 3572005 | Rittal | 0 | 0 | 0 | 0
35. | 1 | db | Csatlakozó adapter | 9342310 | Rittal | 0 | 0 | 0 | 0
36. | 4 | db | Áramváltó CT PRO XT 400 | 2CSG225835R1101 | ABB | 0 | 0 | 0 | 0
37. | 4 | db | Áramváltó CT MX 400 | 2CSG225955R1101 | ABB | 0 | 0 | 0 | 0
38. | 1 | db | Megszakító XT7S 800 Ekip Dip LSI In=800A 3p FF | 1SDA100830R1 | ABB | 0 | 0 | 0 | 0
39. | 1 | db | Kioldóegység In=630 A XT7-XT7M IEC | 1SDA107619R1 | ABB | 0 | 0 | 0 | 0
40. | 1 | db | Megszakító kivezetett hajtás RHE_EM XT7 F/W EMER. RETURNED | 1SDA104866R1 | ABB | 0 | 0 | 0 | 0
41. | 1 | db | Megszakító segédérintkező AUX 4Q 400V E1.2-XT7-XT7M | 1SDA073750R1 | ABB | 0 | 0 | 0 | 0
42. | 1 | db | Trip segédérintkező S51 250V E1.2-XT7-XT7M | 1SDA073776R1 | ABB | 0 | 0 | 0 | 0
43. | 2 | cs. | Fázis szétválasztó | 1SDA073877R1 | ABB | 0 | 0 | 0 | 0
44. | 1 | cs. | Megszakító síncsatlakozó KIT EF E1.2-XT7-XT7M F 3DB | 1SDA073967R1 | ABB | 0 | 0 | 0 | 0
45. | 1 | cs. | Megszakító kábelcsatlakozó Kit FCCuAl 4x240 | 1SDA073999R1 | ABB | 0 | 0 | 0 | 0
46. | 1 | db | Feszültségcsökkenési kioldó YU E1.2..E6.2-XT7-XT7M 220-240 VAC/DC | 1SDA073700R1 | ABB | 0 | 0 | 0 | 0
Ssz. | Menny. | Egys. | II. E1AC_DIST_2 elosztó kiépítés | Cikkszám | Gyártó | Normaidő | Anyag egys. | Díj | Anyag
47. | 11 | db | Csatlakozó kapocs | IS505199-A | Schrack | 0 | 0 | 0 | 0
48. | 11 | db | V csatlakozó | IS505201-A | Schrack | 0 | 0 | 0 | 0
49. | 1 | db | Terheléskapcsoló kiszerelése | 1SCA022710R0100 | ABB | 0 | 0 | 0 | 0
50. | 2 | db | Áramváltó sorkapocs | 2007-8876 | WAGO | 0 | 0 | 0 | 0
51. | 2 | db | Digitális fogyasztásmérő CMS-700 | 2CCA880700R0001 | ABB | 0 | 0 | 0 | 0
52. | 2 | db | Csatlakozó adapter | 9342210 | Rittal | 0 | 0 | 0 | 0
53. | 2 | db | Kismegszakító S203-B4NA | 2CDS253103R0045 | ABB | 0 | 0 | 0 | 0
54. | 4 | db | Síntartó BBS-2/FL | 107069 | Eaton | 0 | 0 | 0 | 0
55. | 2 | db | Réz gyűjtősín CU30X10 | 051211 | Eaton | 0 | 0 | 0 | 0
56. | 2 | db | Terminál bár KLM | 275452 | Eaton | 0 | 0 | 0 | 0
57. | 2 | db | Csatlakozóadapter | 3439010 | Rittal | 0 | 0 | 0 | 0
58. | 1 | db | Megszakító XT5S 630 Ekip Dip LSI In=630 3p FF | 1SDA100429R1 | ABB | 0 | 0 | 0 | 0
59. | 1 | db | Megszakító kivezetett hajtás RHE_EM XT5 F EMER. RETURNED | 1SDA104849R1 | ABB | 0 | 0 | 0 | 0
60. | 1 | cs. | Fázis szétválasztó PB 100mm 4db XT5 3p KIT | 1SDA105002R1 | ABB | 0 | 0 | 0 | 0
61. | 1 | cs. | Megszakító síncsatlakozó KIT ES XT5 3pcs | 1SDA104738R1 | ABB | 0 | 0 | 0 | 0
62. | 1 | cs. | Megszakító kábelcsatlakozó KIT FC CuAl 1x120…240mm2 XT5 3pcs | 1SDA104742R1 | ABB | 0 | 0 | 0 | 0
63. | 1 | db | Feszültségcsökkenési kioldó YU-C 220…240V AC - 220…250V DC | 1SDA104958R1 | ABB | 0 | 0 | 0 | 0
64. | 1 | db | Megszakító segédérintkező AUX-C 2Q+1SY 250Vac/dc XT1…XT6 F/P | 1SDA066433R1 | ABB | 0 | 0 | 0 | 0
65. | 7 | db | Univerzális sorkapocs Cu/Al UK 240/1 A | 2090116 | Pollmann | 0 | 0 | 0 | 0
66. | 2 | db | Bontható/teszt sorkapocs | 2007-8821 | WAGO | 0 | 0 | 0 | 0
67. | 31 | db | Sorkapocs | 2002-1201 | WAGO | 0 | 0 | 0 | 0
68. | 3 | db | Sorkapocs | 2002-1204 | WAGO | 0 | 0 | 0 | 0
69. | 1 | db | Véglap | 2002-1291 | WAGO | 0 | 0 | 0 | 0
70. | 2 | db | Rögzítőbak | 249-116 | WAGO | 0 | 0 | 0 | 0
71. | 1 | db | Csatlakozó adapter | 9342220 | Rittal | 0 | 0 | 0 | 0
72. | 1 | db | Megszakító XT2S 160 TMA 80-800 3p FF | 1SDA067557R1 | ABB | 0 | 0 | 0 | 0
73. | 1 | db | Megszakító kivetett hajtás RHE_H XT1..XT4 | 1SDA066578R1 | ABB | 0 | 0 | 0 | 0
74. | 1 | db | Fázis szétválasztó PB 100mm 4db XT2-XT4 3p | 1SDA066675R1 | ABB | 0 | 0 | 0 | 0
75. | 2 | db | Megszakító síncsatlakozó KIT ES XT2 3pcs | 1SDA066893R1 | ABB | 0 | 0 | 0 | 0
76. | 1 | db | Feszültségcsökkenés kioldó UVR-C XT1..XT4 F/P 220-240V | 1SDA066399R1 | ABB | 0 | 0 | 0 | 0
77. | 1 | db | Megszakító segédérintkező AUX-C 2Q+2SY+1S51 250V | 1SDA066438R1 | ABB | 0 | 0 | 0 | 0
78. | 3 | db | Sorkapocs | 285-135 | WAGO | 0 | 0 | 0 | 0
79. | 1 | db | Sorkapocs | 285-134 | WAGO | 0 | 0 | 0 | 0
80. | 1 | db | Sorkapocs | 285-137 | WAGO | 0 | 0 | 0 | 0
81. | 2 | db | Végbak | 249-117 | WAGO | 0 | 0 | 0 | 0
82. | 2 | db | Eszközök áttelepítése | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
83. | 4 | db | Sorkapcsok áttelepítése | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
84. | 2 | klt. | Kábelek átkötése | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
85. | 1 | klt. | Egyéb apró szerelési anyagok |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Részösszeg: | [7 empty] | 0 | 0
Összesen: | [7 empty] | 0
Ssz. | Menny. | Egys. | III. E1_K_ESZ elosztó kiépítés | Cikkszám | Gyártó | Normaidő | Anyag egys. | Díj | Anyag
86. | 1 | cs. | PLS gyűjtősín | 3526000 | Rittal | 0 | 0 | 0 | 0
87. | 1 | cs. | PLS gyűjtősíntartók | 9341000 | Rittal | 0 | 0 | 0 | 0
88. | 1 | cs. | Véglezáró | 9341070 | Rittal | 0 | 0 | 0 | 0
89. | 1 | cs. | Fenéklemez | 9341130 | Rittal | 0 | 0 | 0 | 0
90. | 1 | cs. | Takaróprofil | 9340210 | Rittal | 0 | 0 | 0 | 0
91. | 2 | cs. | Lamellált rézsín | 3572005 | Rittal | 0 | 0 | 0 | 0
92. | 2 | db | Csatlakozóadapter | 3439010 | Rittal | 0 | 0 | 0 | 0
93. | 1 | db | Terheléskapcsoló OT630E30P | 1SCA022753R4360 | ABB | 0 | 0 | 0 | 0
94. | 2 | cs. | Terminál burkolat OTS800G1S/3 | 1SCA022776R8190 | ABB | 0 | 0 | 0 | 0
95. | 2 | cs. | Fázis szétválasztó PB100 T4-5-T7-X1-A3 3p | 1SDA054970R1 | ABB | 0 | 0 | 0 | 0
96. | 18 | db | Csatlakozókapocs | IS505199-A | Schrack | 0 | 0 | 0 | 0
97. | 18 | db | V csatlakozó | IS505201-A | Schrack | 0 | 0 | 0 | 0
98. | 4 | db | Síntartó BBS-2/FL | 107069 | Eaton | 0 | 0 | 0 | 0
99. | 2 | db | Réz gyűjtősín CU30X10 | 51211 | Eaton | 0 | 0 | 0 | 0
100. | 2 | db | Terminál bár KLM | 275452 | Eaton | 0 | 0 | 0 | 0
101. | 2 | db | Lamellált rézsín | 3569005 | Rittal | 0 | 0 | 0 | 0
102. | 1 | db | Megszakító XT5S 400 Ekip Dip LSI In=400 4p FF | 1SDA100470R1 | ABB | 0 | 0 | 0 | 0
103. | 1 | db | Megszakító kivezetett hajtás RHE_EM XT5 F EMER. RETURNED | 1SDA104849R1 | ABB | 0 | 0 | 0 | 0
104. | 1 | db | Maradékáram védőkészülék RC Sel x XT5 4p | 1SDA105131R1 | ABB | 0 | 0 | 0 | 0
105. | 2 | cs. | Fázis szétválasztó PB 100MM 6db XT5 4p KIT | 1SDA105003R1 | ABB | 0 | 0 | 0 | 0
106. | 1 | cs. | Megszakító síncsatlakozó KIT ES XT5 4pcs | 1SDA104739R1 | ABB | 0 | 0 | 0 | 0
107. | 1 | cs. | Megszakító kábelcsatlakozó KIT FC CuAl 1x120…240mm2 XT5 4pcs | 1SDA104743R1 | ABB | 0 | 0 | 0 | 0
108. | 4 | db | Maradékáram kiegészítő blokk | A9N18542 | Schneider | 0 | 0 | 0 | 0
109. | 6 | db | Csatlakozóadapter | 9342220 | Rittal | 0 | 0 | 0 | 0
110. | 4 | db | Kismegszakító | A9N18376 | Schneider | 0 | 0 | 0 | 0
111. | 4 | db | Dugalj | 555689 | Legrand | 0 | 0 | 0 | 0
112. | 3 | db | Univerzális sorkapocs Cu/Al UK 240/1 A | 2090116 | Pollmann | 0 | 0 | 0 | 0
113. | 4 | db | Sorkapocs WFF300 | 1028700000 | Weidmuller | 0 | 0 | 0 | 0
114. | 8 | db | Burkolat WAH 185/300 BE | 1064760000 | Weidmuller | 0 | 0 | 0 | 0
115. | 1 | db | Csatlakozóadapter | 9342210 | Rittal | 0 | 0 | 0 | 0
116. | 3 | db | Áramvédős kismegszakító | EVOKMA2C1603 | Tracon | 0 | 0 | 0 | 0
117. | 2 | db | Áramvédős kismegszakító | EVOK4C3203 | Tracon | 0 | 0 | 0 | 0
118. | 2 | db | Áramvédős kismegszakító | EVOK4C6303 | Tracon | 0 | 0 | 0 | 0
119. | 3 | db | Dugalj | GW62392 | GEWISS | 0 | 0 | 0 | 0
120. | 2 | db | Dugalj | GW62243H | GEWISS | 0 | 0 | 0 | 0
121. | 2 | db | Dugalj | GW63254PH | GEWISS | 0 | 0 | 0 | 0
122. | 2 | db | Fésűs sínek | A9XPH412 | Schneider | 0 | 0 | 0 | 0
123. | 2 | db | Véglezáró | A9XPE410 | Schneider | 0 | 0 | 0 | 0
124. | 8 | db | Hosszabbító kapocs | 264934 | Eaton | 0 | 0 | 0 | 0
125. | 2 | db | Tömszelence | FM80 | - | 0 | 0 | 0 | 0
126. | 5 | db | Tömszelence | FM40 | - | 0 | 0 | 0 | 0
127. | 1 | db | Dugalj szekrény | GW68012N | GEWISS | 0 | 0 | 0 | 0
128. | 1 | klt. | Dugalj szekrény kialakítás | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
129. | 1 | klt. | Kábelek bekötése | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
130. | 1 | klt. | Egyedi gyártású tartószerkezet | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
131. | 1 | klt. | Egyéb apró szerelési anyagok |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Részösszeg: | [7 empty] | 0 | 0
Összesen: | [7 empty] | 0
Ssz. | Menny. | Egys. | IV. Kábelek fektetése |  |  | Normaidő | Anyag egys. | Díj | Anyag
132. | 560 | m | Műanyag szigetelésű páncélozott erőátviteli kábel fektetése kézi erővel földárokban vezetve SZAMKAM 4x240 mm2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
133. | 125 | m | Gumi szigetelésű, nagy áramterhelhetőségű kábelek fektetése kézi erővel NSGAFöu 5x1x240 mm2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
134. | 25 | m | Műanyag szigetelésű erőátviteli kábel fektetése kézi erővel NYY-O 2x1,5 mm2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
135. | 1 | m | Szekrények közötti közvetlen átkötés NYY-J 5x25 mm2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
136. | 2 | m | Szekrények közötti közvetlen átkötés NYY-J 5x50 mm2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
137. | 75 | m | DN110 KPE védőcső út alatti átvezetése fúrással |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
138. | 1 | klt. | Kábelvég kiképzés |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
139. | 1 | klt. | Kábelek bekötése |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
140. | 1 | klt. | Gravírozott Alu Kábeltikettek elhelyezése 10m-ként |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
141. | 1 | klt. | Egyéb apró szerelési anyagok |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
142. | 10 | m | 100x110 mm-es horganyzott lépésálló kábeltálca (BKRS 1110 FS) kiépítés, tetővel, betontalppal (TrayFix 10L) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Részösszeg: | [7 empty] | 0 | 0
Összesen: | [7 empty] | 0
Ssz. | Menny. | Egys. | V. Felülvizsgálatok |  |  | Normaidő | Anyag egys. | Díj | Anyag
143. | 1 | klt. | Villamos berendezések első üzembe helyezés előtti felülvizsgálata, jegyzőkönyv készítéssel |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
144. | 1 | klt. | Kábelek szigetelési ellenállásának mérése, jegyzőkönyv készítéssel |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
145. | 1 | klt. | Átadási dokumentáció készítése 2 pld nyomtatott, 1 pld elektronikus formátumban |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Részösszeg: | [7 empty] | 0 | 0
Összesen: | [7 empty] | 0