## Info
Exportált költségvetés adatai
Költségvetés neve: | AOK Kossuth Lajos sgt. 69-71. fsz. / 3.
Leírás:
Építmény tulajdonsága:
Utolsó módosítás:
Bruttó végösszeg:
Készítette:
Figyelem!
Az ajánlat készítése során a költségvetési kiírási tételek mennyiségszámításának és műszaki tartalmának Kivitelező általi ellenőrzése szükséges!
Kivitelező ajánlatadásával elismeri, hogy a tervdokumentációt és a helyszínt megismerte, a költségvetés kiírásban található tételeket és mennyiségeket ellenőrizte.
A kiírásban szereplő tételek beárazásakor az egységárban szerepeltetni kell minden olyan segéd és főanyagot, amely a nevezett tétel elkésztéséhez szükséges.
Minden tételnél figyelembe kell venni a gyártás, szállítás és szerelés költségeit. Csak első osztályú minőségű anyag kerülhet beépítésre.
A kivitelező a beárazását úgy készítse, hogy működőképes rendszert kell beáraznia, ezért minden tétel kompletten egymáshoz kapcsolódva szerepeljen a beárazásban.
Ha van olyan tétel, ami jelen kiírásnak nem része, de az egyes szakági rendszerek működéséhez elengedhetetlen, a kivitelező értesítse a tervezőt, illetve árazza be a hiányzó tételt.
A dokumentációban lévő gyártók és berendezések az egyértelmű műszaki tartalom rögzítése érdekében szerepelnek, amelyek azonos vagy magasabb műszaki tartalommal kiválthatók!

## Főösszesítő
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 27% | 0
3 A munka ára (HUF) |  | 0

## Munkanem összesítő
Ssz. | Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség
82 | Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
| Összesen (HUF) | 0 | 0

## Épületgépészeti szerelvénye
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 |  | BOSCH CONDENS 2300W GC2300IW 24/30 C 23 FALI KOND. KOMBI KAZÁN 24 kW gázkazán beszerelése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Bosch FC-CA80 indító adapter, mérőcsonkkal 80/125 PPs/Alu | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Bosch FC-CR80 PP koncentrikus ellenörző idom, egyenes, L=250mm, D80/125 PPs/Alu | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Bosch füstcső 1m 80/125 PPs/Alu | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Bosch 90° könyök idom 80/125 PPs/Alu | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Bosch öntartó könyök 80 PPs | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Bosch flexibilis cső 80 PPs | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Bosch központosító elem 80 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Bosch tetőkivezetés 80 PPs | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | iszapleválasztó Fernox TF1 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | DN20 gázhálózatba építhető nem éghető anyagú flexibilis csövet) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | DN20 gázhálózatba építhető zártházas elzáró szerelvényt | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | DN 20 ivóvíz hálózatba építhető elzáró szerelvényt | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN20 fűtési elzáró szerelvény | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Az új gázkazán bekötéséhez szükséges csőszakasz szerelése (víz és fűtés oldalon) | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Beüzemelés | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Kéményvizsgálat | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Egyszerűsített készülékcsere ügyintézés a szolgáltató felé | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Kiszállás | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Kondenzvíz szivattyú beépítése, kondenzvíz bekötése szennyvíz hálózatba (Wilo Plavis 013C) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Kondenzvíz elvezetéshez szükséges csővezeték kiépítése, bekötése a csatorna hálózatba | 7 | m | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Fűtési rendszer átmosása | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Elektromos szerelés, szerelési nyilatkozat | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | EV mérési jegyzőkönyv | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | A hőtermelők, csövek, szerelvények bontása és elszállítása | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Épített kéménybe 20x20 cm szellőzőrács beépítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0