{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["építészet"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"építészet","index":0,"n_rows":29,"n_cols":8,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[24,6,24,7],[26,6,26,7],[28,6,28,7],[2,4,2,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Rendszám alapú beléptető rendszer kialakítása (id. Jancsó Miklós Kollégium melletti üres telken, Szeged, Semmelweis u. 7-9.)"]
[null,"Földmunka, martaszfalt borítás"]
[]
[null,"Tétel","Mennyiség","M.e.","anyag díj (Ft)","munkadí díj (Ft)","Anyag összesen (Ft)","díj összesen (Ft)"]
[]
["1.","CAME GARD 4 (Kültéri kivitelű sorompó max 4m-es úttest lezárásához, elektronikával, karral, 2db távirányítóval)",1,"db",0,0,0,0]
["2.","GARD G02807 (Fix sorompó bak)",1,"db",0,0,0,0]
["3.","GARD LED (LED sor sorompókarban)",1,"db",0,0,0,0]
["4.","GARD LAMP (Villogó lámpa sorompó tetejére)",1,"db",0,0,0,0]
["5.","009SMA (Hurokérzékelő elektronika, egycsatornás)",3,"db",0,0,0,0]
["6.","009SMA hurok (1x2m-es hurok burkolat alá)",3,"db",0,0,0,0]
["7.","GEOVISION GVLPC0211 (2MPx3-9mm rendszámfelismerő kamera)",2,"db",0,0,0,0]
["8.","Rendszámfelismerő kamera tartóoszlop",2,"klt",0,0,0,0]
["9.","GEOVISION GV-IO8 (8 portos trigger modul)",2,"db",0,0,0,0]
["10.","GEOVISION LPR szw (1-8 kamerás LPR szoftver)",2,"db",0,0,0,0]
["11.","Rendszámfelismerő SZERVER PC (Intel Core 15 alapú PC, billentyűzet+egér, Windows 10H Premium 64bit op. Rendszer, Összeszerelés, konfigurálás, tesztelés, 1 monitor meghajtásához ajánlott",1,"db",0,0,0,0]
["12.","Egyéb szerelési anyagot",1,"klt",0,0,0,0]
["13.","Kábelezés, installáció ágyazat alatt",1,"klt",0,0,0,0]
["14.","Beléptető rendszer telepítése, beüzemelése, tesztüzeme, oktatás",1,"klt",0,0,0,0]
["15.","Kiviteli terv készítése",1,"klt",0,0,0,0]
["16.","Projektmenedzsment, projektszervezés, előkészítés, egyéb háttérmunkák",1,"klt",0,0,0,0]
["17.","Dokumentálás",1,"klt",0,0,0,0]
[null,"Anyag összesen",{"$nulls":4},0]
[null,"Munkadíj összesen",{"$nulls":5},0]
[null,"Nettó összesen",{"$nulls":4},0]
[]
[null,"ÁFA 27 %",{"$nulls":4},0]
[]
[null,"ÖSSZESSEN Bruttó",{"$nulls":4},0]