A beszerzés tárgya: SZTE BTK Egyetem u. 2. épületének festési, mázolási munkái

Helye: 6722 Szeged, Egyetem u. 2.

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: dokumentált munkaterület átadást követően egyeztetés szerint

A 2205 számú helyiségben a munkák a szerződés aláírását követően azonnal kezdhetők. A folyosói munkák a 2021. december 13-tól 2022. február 5-ig tartó vizsgaidőszakban végezhetők. A járványhelyzet miatt esetlegesen elrendelt távoktatás esetén a munkavégzés időszaka közös megegyezéssel módosulhat.

Műszaki leírás:

A Szegedi Tudományegyetem Szeged, Egyetem u. 2. épületében az alábbi festési és mázolási munkák elvégzése a feladat:

A földszinti főbejárat (0100) és előcsarnok (0101/a) tisztasági festése, ajtók, ablakok, csővezetékek és radiátorok mázolása, a meglévővel azonos színre.

A földszint, Ady tér felőli folyosói szakasz (236) tisztasági festése (régi büfé) halványsárga színre, ajtó mázolása fehérre.

II. emeleti 2205-ös tanári szoba tisztasági festése fehérre, 2db ajtó és ablak mázolása.

Az ablakok a meglévővel megegyező színekre mázolandók.

Általános előírások:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is.

Az építkezés időtartamára a közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is az ajánlattevőt terhelik.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A munkavégzésből adódó törmeléket a Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a munkaterületről. A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!

A vállalkozók az átadott műszaki leírások, az árazatlan költségvetések és a helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észrevételezésre.

A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

Készre jelentési nyilatkozat.

Beépített anyagok magyar nyelvű teljesítménynyilatkozatai.

Kivitelezői szabványossági nyilatkozat (alkalmazott szabványok feltüntetésével)

Felelős műszaki vezetői szabványossági nyilatkozat

Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.

Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz (árazott költségvetés) csatolni.

A vállalkozó 1 végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

6722 Szeged, Egyetem u. 2.

2021. szeptember 2. (csütörtök) 13 óra

Helyszíni kapcsolattartó: Fodor Zsuzsanna, Tel: +36 62 544-801
Találkozó az épület portájánál
Árajánlatot kizárólag a meghirdetett helyszíni bejáráson részt vett vállalkozóktól fogadunk el!