## elektromos költségvetés
| SZTE Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 40. állatház légtechnika |  |  |  |  | Ft
ssz. | megnevezés | menny. | mért.egys. | anyag | díj (óra) | ö.anyag | ö.díj | anyag és díj összesen
védőcsövek, vezeték csatornák
1 | 29mm MÜ-I. jelű merev falú műanyag védőcső, falon kívül műanyag bilincsekkel, idomokkal szerelve | 40 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 36mm MÜ-I. jelű merev falú műanyag védőcső, falon kívül műanyag bilincsekkel, idomokkal szerelve | 10 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 200x200mm MÜdn nehéz kivitelű műanyag elágazó doboz, csavarozható fedéllel, kompletten szerelve | 6 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4 | MKS-100x60/1 horganyzott, perforált acéllemez kábeltálca tartószerkezettel | 36 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
| vezetékek |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 7x1 YSLCY erősáramú rézerű jelzőkábel tartószerkezetre szerelve, védőcsőbe, vezetékcsatornába húzva | 25 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 3x1,5 NYY-J erősáramú rézerű kábel tartószerkezetre szerelve, védőcsőbe, vezetékcsatornába húzva | 75 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 3x2,5 NYY-J erősáramú rézerű kábel tartószerkezetre szerelve, védőcsőbe, vezetékcsatornába húzva | 25 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 1x16mm2 M kh szigetelt hajlékony rézvezeték EPH gerinc részére | 50 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
szerelvények
9 | 400V 1P+N+PE egyfázisú kábelvég kiképzés | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 230V 16A 2P+PE egyfázisú falon kívüli, csapófedeles dugaszoló aljzat IP44, PRODAX HYDRA | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
elosztó berendezések
11 | E jelű elosztó berendezés EL-3 számú terv szerinti kivitelben, telepítve, bekötve, beüzemelve | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
12 | EM jelű meglévő elosztó berendezés EL-4 számú terv szerinti bővítéssel, bekötve, beüzemelve | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
| épületgépészeti berendezés |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Galletti MyComfort Base szabályzó fölszerelve, bekötve, beüzemelve | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Helios komfort kezelő fölszerelve, bekötve, beüzemelve | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Helios légkezelő csatlakoztatása, beüzemelése | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
| földelés |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | EPH bekötő bilincs 20mm réz csőhöz | 6 | db |  |  | 0 | 0 | 0
17 | nagykiterjedésű fémtárgy bekötő bilincs, horganyzott acél, OBO peremkapocs OBO5304520 | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
egyéb anyagok és munkák
18 | rezsi anyagok | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
19 | szigetelési ellenállás, feszültség tűrés mérés, jegyzőkönyv készítés | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
20 | érintésvédelmi mérés, jegyzőkönyv készítés | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
21 | első felülvizsgálat, jegyzőkönyv készítés, kivitelezői nyilatkozat | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
22 | megvalósulási terv készítés, dokumentálás | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
23 | tervezői művezetés, 15.000 Ft/óra | 1 | alkalom |  |  |  | 0 | 0
| összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| az árak nettó árak, az összeget még ÁFA terheli | 27 | % |  |  | 0 | 0 | 0
| az ÁFA -val növelt árak összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
A tervezett anyagok, eszközök, készülékek, berendezések csak azonos, vagy magasabb műszaki tartlommal rendelkező anyagokkal, eszközökkel, készülékekkel, berendezésekkel válthatók ki. A minőség bizonyítása a minőség tanúsítványok és a mintadarabok bemutatásával a kivitelező feladata.

## minimális rezsi-óradíj
17/2020. (VI. 12.) ITM rendelet
a minimális építőipari rezsióradíj 2020. évi mértékéről
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2a) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. § Az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építőipari rezsióradíj 2020. évre meghatározott, általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke
4165 forint/óra.