Építész műszaki leírás

A beszerzés tárgya: Szegedi Tudományegyetem Balatonboglár, Kodály utca 60. szám alatti üdülő főépület földszintjén lévő vizesblokk és melléképületben lévő wc helyiségek felújítása. Fő és melléképület elektromos felújítása. Balatonboglár, Erkel utca 2. szám alatti üdülő lefolyó csatorna kamerás vizsgálata, lámpatestek cseréje.

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: legkésőbb 2021. április 30.

Munkaterület átadása: Szerződés aláírását követően

Befejezési határidő: legkésőbb 2021. április 30.

A beszerzés rövid ismertetője Kodály utca 60.:

Főépület vizesblokk:

Burkolatok bontása új fal és padlóburkolat készítése. Nyomó és lefolyó vezetékek cseréje. Szaniterek cseréje. Szigetelések. Ablakok, elválasztó szerelt falak cseréje. Felületképzések.

Melléképület wc felújítás:

Új fal és padlóburkolat készítése. Nyomó és lefolyó vezetékek cseréje. Szaniterek cseréje. Festés, mázolás.

Elektromos felújítás:

Fő és melléképület teljes elektromos hálózat cseréje, kapcsolók dugaljak, lámpatestek cseréje. érintésvédelmi jegyzőkönyv készítése.

A beszerzés rövid ismertetője Erkel utca 2.:

Csatorna:

Lefolyó csatorna kamerás vizsgálata, dugulás elhárítás tisztítás.

Elektromos felújítás:

Lámpatestek cseréje.

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat a helyszín ismeretében kérjük megadni.

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helye: Balatonboglár, Kodály utca 60.

Időpontja: Az Egyetem kapcsolattartójával előre egyeztetett időpontban.

Kapcsolattartó az Egyetem részéről:

Molnárné Szekeres Judit irodavezető

FDSZ SZTE, SZTE Közalkalmazotti Tanács

fdsz@mail.u-szeged.hu

kozalkt@mail.u-szeged.hu

62 /544-137 06 70 532 1927

Kérjük ajánlatukat a mellékelt felolvasólapon szíveskedjenek megadni!

Az átláthatósági nyilatkozatot kérjük az ajánlathoz csatolni.

A munka nem építési engedély köteles.

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.

A munkavégzés időtartamánál, a napi beosztásban, az átlagostól eltérő környezeti hatást kiváltó munkafolyamatok végzésénél egyéb időszaki korlátozásra is sor kerülhet.

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei).

A szakszerűtlen tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.

A kivitelezési munkát a Megrendelővel történő egyeztetés alapján kell végezni.

Vállalkozó kizárólag 1 db végszámlát nyújthat be.

Végszámla:

A teljes Létesítmény befejezése, és átadása, a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok, tanúsítványok, igazolások és útmutatók Megrendelő részére történő hiánytalan átadása után nyújtható be a teljesítésigazolásban szereplő – a fel nem használt pótmunka kerettel - csökkentett bruttó átalány vállalkozói díjra.

A számlák fizetési határideje utólagos átutalással 30 naptári nap.

Megrendelő előleget nem fizet.

Megrendelő előteljesítést elfogad.