## Összesen
Munkanem | Munkadíj | Anyagköltség
Központi hűtés | 0 | 0
Frisslevegős-hővisszanyerős szellőzés | 0 | 0
Összesen | 0 | 0
Mind összesen |  | 0

## Központi hűtés
No. | Azonosító | Mennyiség | Egys. | Szöveg | Óradij | Anyagár | xÓradij | xAnyagár
Központi hűtés
1 | 84-003-1.11.1.1.3.1-0235303 | 3 | klt. | Klímakonvektorok, mennyezeti, burkolatos, 2 csöves rendszerű, alsó beszívással, homlokoldali kifúvással, hűtő/fűtőteljesítmény: 15 kW-ig / 25 kW-ig GALLETTI ESTRO FCI 6 Fan-coil burkolat nélküli mennyezeti hűtő teljesítmény: 1,15 kW KVK szabályozó szeleppel RM 90 könyök légcsatorna idommal Aluminium beszívóráccsal, szűrővel, kerettel |  |  | 0 | 0
2 | K-tétel | 3 | klt. | Fan-Coil berendezés fali szabályozó Gyártmány: Galletti, tipus: myComfort Base Fali távtartó kerettel myComfort szabályozó |  |  | 0 | 0
3 | 82-001-7.2.2-0130598 | 6 | db | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1/2" kb. menettel, toldattal, névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0009-00 |  |  | 0 | 0
4 | 82-001-7.4.2-0130585 | 2 | db | DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1" kb. menettel, toldattal, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0038-00 |  |  | 0 | 0
5 | K-tétel | 22 | fm | Vékonyfalú szénacél vezetékrendszer, kívülhorganyzott felülettel, Présfitting idomos kötésekkel, idomokkal, csőtartókkal Gyártmány: VIEGA, Tipus: PRESTABO Viega Prestabo 18x1,2 |  |  | 0 | 0
6 | K-tétel | 12 | fm | Viega Prestabo 22x1,5 |  |  | 0 | 0
7 | K-tétel | 18 | fm | Viega Prestabo 28x1,5 |  |  | 0 | 0
8 | 48-830-011-018-59-84140 | 22 | m | Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, illesztések, hézagok, csővégek lezárásával, AC/ARMAFLEX típusú, csőhéj, anyaga: szintetikus gumi, 19,0 mm vastag 18 mm átm. csővezetékre ACE 19-018 |  |  | 0 | 0
9 | 48-830-011-022-59-84140 | 12 | m | 22 mm átm. csővezetékre ACE 19-022 |  |  | 0 | 0
10 | 48-830-011-028-59-84140 | 18 | m | 28 mm átm. csővezetékre ACE 19-028 |  |  | 0 | 0
11 | 82-009-21.2-0135120 | 1 | db | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése HL21, Csepegtető tölcsér DN32 víz- és golyós bűzzárral |  |  | 0 | 0
12 | 81-002-1.2.4.1-0133451 | 12 | m | PP polipropilén lefolyóvezeték szerelése szakaszos tömörségi próbával, szabadon vagy padlócsatornába ajakos gumigyűrű tömítésű tokos kötésekkel, csőtartókkal, csőidomokkal, 1,00 m hosszú csövekből, DN 32 WAVIN PP ED-TECH tokos lefolyócső, gumitömítéssel, 95 °C tartós hőmérséklet-állóságú, 32x1,8 mm, 1000 mm hosszú, DPCSN103 |  |  | 0 | 0
13 | 82-552-111-001-83-11142 | 2 | db | Ipari üveg hőmérő, kis könyök, környezetvédelmi előírásoknak megfelelő töltőfolyadékkal, felszerelve, LOMBIK gyártmányú, 0-100°C mérési határok között 104 mm bemerülő hosszal 11112-1093 |  |  | 0 | 0
14 | 82-552-000-001-84-81122 | 2 | db | Hőmérőcsonk, CSŐSZER F-11 típusú, köracélból esztergálva M 20 |  |  | 0 | 0
15 | 82-552-111-010-81-81201 | 2 | db | Feszmérő alumínium házban, fém burkolattal, a maximális üzemnyomást jelző mutatóval, 1/2"-os alsó csatlakozással, felszerelve, 0- 4 bar mérési határok között DN 100 |  |  | 0 | 0
16 | 82-552-000-002-84-81222 | 2 | db | Feszmérőcsonk acélcsőből, csatlakozó karmantyúval, hegesztett kivitelben, CSŐSZER F-5 típusú, 1/2" |  |  | 0 | 0
17 | 82-563-101-013-93-91702 | 4 | db | Zománcozott felirati jelzőtábla, csavarozással felszerelve, EMA LION gyártmányú, fehér alapon fekete betűkkel és kerettel, 1 sor írással 2 sor írással 16 x 10 cm |  |  | 0 | 0
18 | 82-591-111-001-01-21105 | 10 | kg | Támasz, tartó vagy függesztőszerkezet, idomacélból, alapmázolva, csavarozva vagy hegesztve, elhelyezve 0,01 - 1,00 kg/db súlyig |  |  | 0 | 0
19 | K-tétel | 0.1 | m3 | Hűtési hálózat lágyított vízzel történő feltöltése, a szakaszolt csővezetéki rendszer és hőleadók töltésével, légtelenítésével Fűtési rendszer feltöltése |  |  | 0 | 0
20 | 82-999-241-001 | 1 | óra | Hűtésszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási dokumentáció készítés |  |  | 0 | 0
21 | 82-999-241-002 | 1 | óra | átadási eljárás lefolytatása |  |  | 0 | 0
22 | 82-999-241-003 | 1 | óra | kezelési utasítás készítése |  |  | 0 | 0
23 | 82-999-241-004 | 1 | óra | kezelésre vonatkozó kioktatás |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Összesen: |  |  | 0 | 0

## Frisslevegős-hővisszanyerős sze
No. | Azonosító | Mennyiség | Egys. | Szöveg | Óradij | Anyagár | xÓradij | xAnyagár
Frisslevegős-hővisszanyerős szellőzés
1 | 83-021-1.3.2.1.1-0340661 | 1 | db | Hővisszanyerős szellőztető berendezés beépítése, faláttörés és elektromos bekötés nélkül, álló kivitelben, függőleges csatlakozási pozícióval, falra szerelhető vagy lábra állítható, kereszt-ellenáramú hőcserélővel, levegő-térfogatáram: 500 m3/h-ig HELIOS KWL EC 500 W R - Hővisszanyerős központi szellőző, easyControls szabályzás, EC motor, fali kivitel, Bypass, jobboldali frisslevegő csonk, ~1 fázis, 230V, Cikksz.: 4258 |  |  | 0 | 0
2 | 83-021-1.11.3-0450551 | 1 | db | Hővisszanyerős szellőztető berendezés beépítése, faláttörés és elektromos bekötés nélkül, kiegészítők, tartozékok elhelyezése, előfűtők, utófűtők, utóhűtők HELIOS EHR-R 1.2/160 Villamos fűtőelem, 1.2 kW, 1~, 230V, NÁ 160, Cikksz.:9434 |  |  | 0 | 0
3 | 83-021-1.11.4-0143863 | 2 | db | szűrők HELIOS ELF-KWL EC 500/4/4 Tartalékszűrő KWL EC 450/500-hoz 2 db G4, Cikksz.:0039 |  |  | 0 | 0
4 | 83-021-1.11.2-0144818 | 1 | db | kezelőegység HELIOS KWL-BCU Kezelőegység KWL-hez, Cikksz.:9955 |  |  | 0 | 0
5 | K-tétel | 1 | klt. | Visszaszívott levegő szűrőház, G4 finomságú szűrővel Gyártmány: SIG Air Handlig Tipus: SIG FLF-A 160 DN 160 légcsatorna csatlakozásokkal, felső kezelhetőséggel Levegő szűrődoboz, hoganyzott acél, táskás szűrővel |  |  | 0 | 0
6 | 83-002-3.1-0115831 | 3 | db | Kör csatlakozású elárasztásos elem felszerelése lemezcsatornára NÁ 350 mm-ig LINDAB COMFORT CQA elárasztásos befúvó, félkör alakú sarokmodell, felső csatlakozású, RAL 9010, CQA-1207 |  |  | 0 | 0
7 | 83-002-2.5.1.1-0115122 | 3 | db | Kör keresztmetszetű mennyezeti befúvók vagy elszívók felszerelése légcsatornára, ill. csatlakozó dobozra, NÁ 350 mm-ig LINDAB COMFORT CRL mennyezeti befúvó, beállítószelep nélkül, alumíniumból, RAL 9010, CRL-125 |  |  | 0 | 0
8 | 83-003-2.1.1.1-0869973 | 2 | db | Kör keresztmetszetű, csappantyú, pillangószelep, térfogatáram állandósító elem felszerelése, lemezcsatornára, NÁ 350 mm-ig LINDAB DAMPER DIRU íriszes légmennyiség szabályozó mérőcsonkokkal, gumitömítéssel, horganyzott acélból, DN125, DIRU-125 |  |  | 0 | 0
9 | 83-001-2.1.1-0830604 | 24 | m | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 63-150 mm között LINDAB SR spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, lemez vtg. 0,5 mm, DN 125, SR-125 |  |  | 0 | 0
10 | 83-001-2.1.2-0830606 | 18 | m | NÁ 160-250 mm között LINDAB SR spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, lemez vtg. 0,5 mm, DN 160, SR-160 |  |  | 0 | 0
11 | 83-001-2.1.2-0830607 | 6 | m | LINDAB SR spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, lemez vtg. 0,5 mm, DN 180, SR-180 |  |  | 0 | 0
12 | 83-001-2.3.1.8-0868004 | 7 | db | horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm között, ív, könyök idom LINDAB SAFE BU 90° -os préselt könyökidom, gumitömítéssel, horganyzott acéllemezből, DN 125, BU-125-90 |  |  | 0 | 0
13 | 83-001-2.3.2.8-0868006 | 6 | db | NÁ 160-250 mm között, ív, könyök idom LINDAB SAFE BU 90° -os préselt könyökidom, gumitömítéssel, horganyzott acéllemezből, DN 160, BU-160-90 |  |  | 0 | 0
14 | 83-001-2.3.2.8-0868007 | 3 | db | LINDAB SAFE BU 90° -os préselt könyökidom, gumitömítéssel, horganyzott acéllemezből, DN 180, BU-180-90 |  |  | 0 | 0
15 | 83-001-2.3.2.9-0868966 | 2 | db | horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, egyéb idomok, kiegészítő elemek (esővédő, szellőzőcsonk, kifúvó fej, fali hüvely, deflektor, tisztító nyílás, beömlő nyílás, bilincs) LINDAB SAFE ILU beömlőnyílás, gumitömítéssel, horganyzott acéllemezből, DN 160, ILU-160 |  |  | 0 | 0
16 | 83-001-2.3.1.5-0868574 | 4 | db | NÁ 80-150 mm között, cső-, idomkapcsoló elem LINDAB SAFE NPU csőkapcsoló, gumitömítéssel, horganyzott acéllemezből, DN 125, NPU-125 |  |  | 0 | 0
17 | 83-001-2.3.2.5-0868576 | 1 | db | NÁ 160-250 mm között, cső-, idomkapcsoló elem LINDAB SAFE NPU csőkapcsoló, gumitömítéssel, horganyzott acéllemezből, DN 160, NPU-160 |  |  | 0 | 0
18 | 83-001-2.3.1.1-0869003 | 1 | db | NÁ 80-150 mm között, elágazó idom LINDAB SAFE TCPU préselt T-idom, gumitömítéssel, horganyzott acéllemezből, DN 125/125, TCPU-125-125 |  |  | 0 | 0
19 | 83-001-2.3.2.1-0869008 | 1 | db | NÁ 160-250 mm között, elágazó idom LINDAB SAFE TCPU préselt T-idom, gumitömítéssel, horganyzott acéllemezből, DN 160/125, TCPU-160-125 |  |  | 0 | 0
20 | 83-001-2.3.2.1-0869010 | 1 | db | LINDAB SAFE TCPU préselt T-idom, gumitömítéssel, horganyzott acéllemezből, DN 160/160, TCPU-160-160 |  |  | 0 | 0
21 | 83-001-2.3.2.1-0869011 | 1 | db | LINDAB SAFE TCPU préselt T-idom, gumitömítéssel, horganyzott acéllemezből, DN 180/150, TCPU-180-150 |  |  | 0 | 0
22 | 83-001-2.3.2.2-0868165 | 3 | db | NÁ 160-250 mm között, szűkítő idom LINDAB SAFE RCFU préselt koncentrikus szűkítő idom, idomkapcsolós végződéssel, horganyzott acéllemezből, DN 160/125, RCFU-160-125 |  |  | 0 | 0
23 | 83-001-2.3.2.2-0868170 | 1 | db | LINDAB SAFE RCFU préselt koncentrikus szűkítő idom, idomkapcsolós végződéssel, horganyzott acéllemezből, DN 180/160, RCFU-180-160 |  |  | 0 | 0
24 | 81-821-231-003-21-11201 | 50 | db | Betoncsavar, nyugvó (statikus) terhek rögzítésére, ütvecsavarozással rögzítve, HILTI-HUS-H típusú, 10.9 acélból, galvanikus horganyzással HUS-H 8x 80/5/20/30 401438 |  |  | 0 | 0
25 | 81-825-101-001-21-64201 | 25 | db | Alaplemez, felszerelve, HILTI-MGL 2 típusú, 2 furattal, könnyű, horganyzott MGL 2-M 8 246908 |  |  | 0 | 0
26 | 83-812-102-003-21-62131 | 8 | db | Légcsatornabilincs rögzített zajcsillapító gumibetéttel, mindkét oldalon csavaros rögzítéssel, spirálkorcolt légcsatornák rögzítésére felszerelve, HILTI-MV-PI típusú, (DD 11 acél, galvanikus horganyzással, EPDM profilgumi) MV-PI NA 125 M 8 386482 |  |  | 0 | 0
27 | 83-812-102-006-21-62131 | 9 | db | MV-PI NA 160 M 8 386485 |  |  | 0 | 0
28 | 48-830-221-019-59-84010 | 24 | m2 | Épületgépészeti és ipari csővezeték, készülék és berendezési tárgy szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén, vagy poliuretán anyagú lemezzel, teljes felületen ragasztással, AC/ARMAFLEX típusú, tekercselt lemez, anyaga: szintetikus gumi 19 mm vastag AC 19-99/E |  |  | 0 | 0
29 | K-tétel | 1 | klt. | Légkezelő berendezés tartószerkezet 80x80x2 zárt szelvény idomacél tartószerkezet, meglévő gerendákhoz rögzítve Idomacél tartószerkezet |  |  | 0 | 0
30 | K-tétel | 2 | db | ÜZEMBEVÉTELI ELJÁRÁSOK Gépészetileg és elektromosan készre szerelt állapotban a szellőztető berendezés elektromos bekötéseinek ellenőrzése, készülék elindítása, helyes üzemének ellenőrzése. |  |  | 0 | 0
31 | K-tétel | 2 | db | Légcsatorna hálózat és tartozékainak üzempróbái, szabályzó szerkezetek beszabályozása vezetékrendszer tömörségi vizsgálata, a teljes légtechnikai rendszer beszabályozása és próbaüzeme. |  |  | 0 | 0
32 | 83-991-011-001 | 2 | óra | Légtechnikai szerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási dokumentáció készítés |  |  | 0 | 0
33 | 83-991-011-002 | 1 | óra | átadási eljárás lefolytatása |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Összesen: |  |  | 0 | 0