-A hűvös raktárban mi lenne a biztosítandó hőmérséklet?

8-15℃

-A hűtő raktárban mi lenne a biztosítandó hőmérséklet?

2-8℃

-A 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet előírásai közül gondolom a közforgalmú gyógyszertár alá tartozó előírásokat kell figyelembe venni, azonban ott konkretizálva van egy laboratóriumi helyiség is viszont ez a tervezési feladat leírásában nem szerepel. Ez később a tervezési programban szerepelni fog-e, illetve milyen hatással lesz a kiadott helyiséglistára? (Értem ez alatt azt, hogy esetleg elmarad valamilyen helyiség vagy csökkentjük a helyiségek méreteit?)

Várhatóan nem lesz laborhelyiség, mert az a központi gyógyszertár épületében ez rendelkezésre áll.