Műszaki leírás

A beszerzés tárgya: SZTE JATIK épületében lévő 2 db Carrier 30XWHP-702 típusú hőszivattyú karbantartása és szivárgásvizsgálat elvégzése, valamint a vizsgálati eredmények felvitele a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság rendszerébe

Teljesítés tervezett időpontja: A szerződés 1+1+1 éves határozott időre köttetik. Első időszakos karbantartás a szerződéskötést követő 10 munkanapon belül, utána a mellékletekben meghatározottak szerint.

Rövid ismertető: A berendezések a következő helyen találhatók: Igénylő egység pontos megnevezése: SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ Igénylő egység pontos címe: 6722 Szeged, Ady tér 10.

A nyertes pályázó feladata: A 2 db Carrier 30XWHP-702 típusú hőszivattyú karbantartása és szivárgásvizsgálat elvégzése, valamint a vizsgálati eredmények felvitele a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság rendszerébe. • Karbantartás elvégzése az 1. számú melléklet szerint • Szivárgásvizsgálat elvégzése a 2. számú melléklet szerint • A hőszivattyúk garancia megtartásának feltétele a szakszerviz által elvégzett időszakos karbantartás.

Teljesítés helye: SZTE JATIK 6722 Szeged Ady tér 10.

Ajánlatukban egyösszegű vállalási árat kérünk a csatolt felolvasólap kitöltésével.

A pályázatban való részvétel feltétele:

- Pályázatot csak az nyújthat be, aki az SZTE JATIK-ben, a személyes bejáráson, felmérésen részt vesz, a helyszínt megtekinti,

- és igazoltan rendelkezik Ő vagy alvállalkozója Carrier márkaszerviz jogosultsággal (ennek igazolását, kérjük, hogy csatolja árajánlatához!)

Munkaterület bemutatása/ előzetes bejárás adatai:

Időpont: 2021. június 22. (kedd) 9 óra

Találkozó helyszíne: 6722 Ady tér 10 főbejárat

Helyi kontaktszemély: Jónás Krisztián 70/7089179

A pályázatok benyújtásánál kérjük megadni az éves vállalási árat, nettó és bruttó összegben:

Nettó összeg:…………..,- Ft/év ÁFA 27%:………..…- Ft/év Bruttó összeg……...….,- Ft/év

A Vállalkozó 1-1 db számlát nyújthat be a karbantartási tevékenység elvégzését követően negyedévente. A számlák benyújtási feltétele a helyi kontaktszemély: Jónás Krisztián és a műszaki ellenőr által aláírt munkalapon dokumentálandó.

A Vállalkozói számla kiegyenlítése utólagos átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel.

A Megrendelő előleget nem fizet.