Kérdések-válaszok

- Földszinten kiépítendő Emelőasztal statikus Silv-HW2005 típus teherb.2000 kg asztal méret 850x2000 mm emelési magasság 1300 m földmunkáit a költségvetés nem tartalmazza.

A költségvetés szükséges beton bontást tartalmaz. Földmunkát nem igényel.

- valamint a négy oldali 35 cm vtg 2,00 m méretű betonozást vasszerelését zsaluzását a költségvetési kiírás nem tartalmazza.

a meglévő aszfalt szintjére kerül, nem kell zsaluzni, csak kiegészítő betonozás szükséges azt a költségvetés tartalmazza

- Emelőasztal oldalfalait vízszigeteléssel nem kel ellátni.

ha ez kérdés, akkor nem kell ellátni, hiszen kültéri berendezés

- Emelőasztal vezérléséhez szükséges elektromos áram kiépítését a költségvetés nem tartalmazza. (földmunka, csövezés, elosztó szekrény kis megszakító relé stb.)

Elektromosenergia-ellátás…fülön található 1 klt tételként

- Mivel az emelőasztal kültériben van védeleméről (eső) ellen mi védi meg.

Kültéri IP védett berendezés telepítése szükséges.

CW Szerelt válaszfal: Fsz. Terven 13 cm vtg. Költségvetési kiírásban 12,5 cm gipszkarton +CW75 cm fém váz 12.5 cm gipszkarton hogy jön ki a 13 cm falvastagság Terv szerinti 13 cm falvastagság. Földszint K-03 terv alapján

- kérnénk a költségvetés szerinti kialakítást figyelembe venni

Emeleten: Van 10 cm vastag válaszfal, 13 cm vtg válaszfal és lépcsőháznál 20 cm vtg válaszfal.

Költségvetésben csak CW 75 tartóváz 12,5 impregnált lemez van kiírva.

- emeleten nem készülnek új falak! Terven sem szerepel

Oldalfali csempeburkolat leverése utáni meglévő régi ragasztó pogácsák illetve vakolat leverése nincs a költségvetési kiírásban.

- a szükséges mértékű burkolat alatti fogadószerkezet kialakítást a falicsempe anyag és munkadíjába beépíteni

Új csempeburkolat alá új színbe hozó vakolat nincs a költségvetésen kiírva csempe burkolatnak függőlegesen és vízszintesen szintben kell lenni.

- a szükséges mértékű burkolat alatti fogadószerkezet kialakítást a falicsempe anyag és munkadíjába beépíteni

Emeleten nyílászárókat nem kell beépíteni. 75/210 2 db 100x210 1 db

- emeleten nincs nyílászáró csere! Terven sem szerepel, koszignálva sincsen.

Beépített nyílászárókat nem kell mázolni kiírás nem tartalmazza.

- a kiírt nyílászárók utólag szerelt, előregyártott, porszórt kivitelűek (Hörmann)

Kérjük az elektromos Hálózat megtervezését (mennyiségek pontos megadásával.) A költségvetés Tervdokumentációra hivatkozik, de tervdokumentációt nem kaptunk.

- elektromos tervek nem állnak rendelkezésre

Lámpatestek kiosztását nem kaptunk. Lámpatestek típusa Tervdokumentáció szerint, de terv dokumentációt nem kaptunk. Kapcsolók nincsenek kiírva csak 10 db IP védett fedeles konektorok.

- lámpatest kiosztás helyszíni művezetés alkalmával, költsége Elektromosenergia-ellátás…fülön található 1 klt tételként

Bontási mennyiségek vezeték szerelvény lámpatest stb. mennyiség nincs kiírva csa k1 költség.

- igen, ott kérnénk beárazni

Elektromos Terv dokumentációra hivatkozik a költségvetés, de nem kaptuk meg kérjük megküldeni

Védőcsövezés, vezetékcsatorna, horonyvés, vakolás nincs kiírva. Vezetékek mérete típusa nincs kiírva.

- költsége Elektromosenergia-ellátás…fülön található 1 klt tételként

Főleg a vezetékek méretei miatt.

Milyen típusú és színű szerelvényeket lámpatesteket kérnek beépíteni

- fehér, LED IP védett

ÉV mérés nincs kiírva Nem szükséges.

- szükséges ÉV mérési jegyzőkönyv a kivitelezőtől

Műszaki Átadáson a Megrendelő (Műszaki ellenőr) mit fog megkövetelni mit vesz át a kivitelezőtől.

- tervek szerinti előírásoknak megfelelő kialakításokat, beépítés előtti szükséges egyeztetéseket követően

Épületgépészet:

Tervdokumentációra hivazkozik a költségvetési kiírás nem kaptunk tervdokumentációt.

- épületgépész tervek nem állnak rendelkezésre

3 tételből ál az egész gépészet. mennyiség nélkül csak a szerelvények vannak felszorova.

- 1 klt-ként van feltütetve a víz- csatorna szerelés. Tervről számolható

- Berendezési tárgyak típusai, szerelvények, tipusai, szaniterek (WC papír türülköző tartó, kapaszkodó tusolóba. szappantartó (sima, folyékony) Tusoló elválasztó fal anyaga mérete

Tusoló, WC, piszoár elválasztó fal, lásd. K-07 Elválasztó fal konszignáció.pdf

- Beépítettet vagy falazott tustálca készül.

- beépített, a jelenlegi betonszintre építve

- Pissoárokat a költségvetési kiírás nem tartalmazza. Beépített, szelepek, nyomó vagy infrás

| 8 | 82-009-1.1.1-0215021 | Új szaniterek a mellékelt tervdokumentáció szerint, szerelvényekkel. Földszint. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

tartalmazza, gyűjtő néven

- Szaniter bűzelzárók fém vagy műanyag, padlóösszefolyó típusa HL?

- fém, HL

- Elektromos vízmelegítő mérete típusa.

- ARISTON ARI 200 VERT

- Csaptelepek, mosdó, zuhany típusa egy karos keverő szelepes

- -egy karos keverő szelepes, gépészeti szaniterek általános felhasználásra alkalmasak legyenek, vállalható garanciával rendelkezzenek (Alföldi, Grohe, Geberit stb.)

- Vizesblokkokba gépi elszívás szellőzés készül.

- motoros elszívó ventilátor, idő-kapcsolóval, villanykapcsolóra kötve

- Radiátorok fe és visszaszerelése csempézés miatt hiányoznak

- nem értelmezhető a kérdés

- Takarítás nincs kiírva.

Az árazatlan költségvetésből hiányzik az ideiglenes áram és vízvételi hely létesítése. Kérjük a költségvetés módosítását!

Áram és vízvételi hely kialakítható az átalakítással érintett területen.

Az árazatlan költségvetésből hiányzik az ideiglenes Mobil WC létesítése, ennek szükségességét kérjük jelezni! Kérjük a költségvetés módosítását!

Mobil WC létesítését nem tartalmazza a költségvetés.

A terveken és műszaki specifikációban csak a csatorna nyomvonalak mentén van aljzat bontás és helyreállítás jelölve. A K-05 Metszeten kiírt rétegrend szerint nem megoldott a talajnedvesség elleni szigetelés és a pontszerű összefolyóhoz a lejtésképzés is nehezen kivitelezhető. Az üzemi víz elleni kenhető vízszigetelés nem alkalmas negatív oldali nedvességvédelemre. Így garanciát nem tudunk vállalnia tehát a teljes rétegrend cseréjét javasoljuk! A bontott rétegrend vastagságban kialakítható egy szakszerű, teljes értékű talajon fekvő padló rétegrend amiben talajnedvesség és üzemi víz elleni szigetelés is megoldott. Javasolt rétegrendünk amiben az EPS hőszigetelés opcionális. (tömörített aljzat – 12 cm vb. lemez - 1 rtg. bit. lemez talajnedvesség elleni szig. - 5 cm EPS-150 hőszig.- 1rtg. PE fólia - 5cm estrich – kenhető vízszigetelés - ragasztó+burkolat) Kérünk szépen erről nyilatkozatot, hogy a kiírt rétegrendtől el lehet-e térni vagy a garanciális okok ellenére a terveken szereplő módon kell kivitelezni! Amennyiben elfogadott a teljes rétegrend csere, kérjük a költségvetés módosítását!

Kérnénk a tervek szerinti rétegrend alkalmazását.