Kérdések és válaszok:

1. Kérjük szíves tájékoztatásukat afelől, hogy alvállalkozót miért nem lehet igénybe venni. Minden ilyen tevékenységnél teljesen elfogadott eljárás ez és értelmetlennek és költségesnek látjuk 1 ember saját állományban tartását folyamatosan olyan feladatokra, ami csak évi néhány alkalommal végzendő. Alvállalkozóval a Megrendelő is előnyös helyzetbe kerül, úgy gondoljuk, hogy az egyetem számára is fontos a költséghatékony működés, melyet az alvállalkozó igénybevétele jelentős mértékben támogat.

1. A szerződés a nyertes vállalkozóval jön létre. Az alvállalkozóval szemben ellenőrzési jogkörünk nem áll fenn. Egyetemünk nem akar jogtalan előnyhöz jutni.

Az alvállalkozókra vonatkozó korábbi kérdésünket pontatlanul tettük fel. A kérdés pontosítva úgy hangzik: Lehet-e alvállalkozót igénybe venni a teljesítés során? Egyedül egy esetben, ha az emelőkosaras gép bérlésénél a bérbeadó kiköti a saját alkalmazottját a gép kezelésére. A nyertes vállalkozás alkalmazottjának akkor is a helyszínen kell lennie és a munkát neki kell végezni.

2. Főelosztó berendezés karbantartásánál lehetséges a teljes feszültségmentesítés, vagy FAM munkavégzéssel kell elvégezni a feladatot?

2. Az épület karbantartóival kell leegyeztetni. A kiírás nem tartalmaz FAM követelményt.

3. Kérjük megadni, hogy Összesen hány db alelosztó van az épületben, ami a feladat része?

3. A bejárás alkalmával elhangzott.

4. Alelosztók karbantartásánál lehetséges a teljes feszültségmentesítés, vagy FAM munkavégzéssel kell elvégezni a feladatot?

4. Az épület karbantartóival kell leegyeztetni. A kiírás nem tartalmaz FAM követelményt.

5. Kérjük megadni a diesel aggregátor pontos típusát, mivel a bejároson sajnos ez nem derült ki?

5. Csak elektromos karbantartásról szól a kiírás, tehát az aggregátor elektromos alkatrészeire vonatkozik.

Az 1. sz. melléklet „2/ Diesel aggregát” pontja tételesen felsorolja a nem elektromos alkatrészekre vonatkozó karbantartási feladatokat is. Kérjük a melléklet adott pontjának pontosítását a konkrét feladatra vonatkozóan, mivel a kiadott pályázati anyag alapján nem csak elektromos karbantartás szükséges. Amennyiben mégis csak elektromos, kérjük javítani a dokumentációt. Mint a bejáráson elhangzott, csak az elektromos karbantartásra vonatkozik a kiírás. A diesel motor karbantartás külön igénylővel kerül megrendelésre szakipari vállalkozóval. A nyertes vállalkozó szerződése nem fogja tartalmazni a motor karbantartását!

6. A diesel aggregátor csereköteles részegységei (olajszűrő, olaj, hűtőfolyadék) mikor voltak cserélve utoljára?

6. U.a. mint a 5.pont (Megjegyzés: az olajszűrő és egyéb motoralkatrész nem villamos berendezés)

7. Jól értelmezzük, hogy a megadott éves átalánydíjnak tartalmaznia kell az eseti hibajavítások előre nem látható költségeit is? Véleményünk szerint nem kalkulálható korrekt módon az eseti javítások darabszáma, így vagy vállalkozó, vagy a Megrendelő kerül előnytelen helyzetbe. Miért nincs lehetőség az eseti javítására külön elszámolására költséghatékony módon? Kérjük megadni, hogy az elmúlt 3 évben milyen és mennyi eseti hibaelhárítás volt.

7. Az elvégzendő feladatokat a műszaki leírás és az 1.sz. melléklet tartalmazza! A kiírás karbantartásról szól!

8. A műszaki leírás 2. pontban az áll, hogy: „A karbantartó a megrendelővel előre egyeztetett, és a megrendelő által megrendelt alkatrészek, eszközök esetén anyagár kiszámlázására jogosult”. A szerződés tervezet 7.3. pontjában pedig az olvasható, hogy: „7.3. A Vállalkozó a szerződésben meghatározott díjért mindazokat a szolgáltatásokat köteles nyújtani, amelyek a szerződésszerű teljesítéshez, a megrendelt mű rendeltetésszerű használatának biztosításához szükségesek. A Vállalkozói díjon felül Vállalkozó egyéb költségtérítésre nem jogosult.” Kérjük az ellentmondást feloldani és megadni, hogy az éves átalánydíjon felül mit számolhat el a Vállakozó

8. A karbantartás során felmerült hibák és csereanyagok (pl.izzók) árát. Az Ön által említett 7.3 pont a szolgáltatásra vonatkozik és nem anyagra.

9. A kiírás szerint az ajánlatadás feltétele a bejáráson való részvétel, kérdezzük, hogy amennyiben valaki nem volt ott, lesz e pótbejárásra lehetőség?

9. Igen lesz pótbejárás. Időpontja 2022.10.10. 10.00 óra Hátsó gazdasági bejárat

10. Hozzávetőlegesen hány db és milyen típusú lámpatest és fényforrás található az épületben?

10. lásd 3. pont

11. Az elmúlt 3 évben hozzávetőlegesen hány db lámpatest lett javítva, esetleg cserélve?

11. lásd 3. pont

12. Ha már nem beszerezhető egy alkatrész, akkor ezek kiváltásánál ki dönti el, hogy mi a megfelelő helyettesítő termék?

12. felelős műszaki ellenőr

13. A helyettessítő termékek megfelelőségét/egyenértékűségét kell-e írásban igazolni? Mivel elméletileg a fénycsövek ára is az átalánydíj része, Vállakozó az általa preferált típussal fog kalkulálni, ennek értelmében a Vállalkozó dönti el mit fog beépíteni, hiszen azt 3 évre előre kalkulálta?

13. A fénycsövek ára nem része a kiírásnak mivel karbantartásról szól (lsd.8.pont) A beépített villamos berendezésekről teljesítmény nyilatkozat kell. Én fogom eldönteni mit építhet be.

14. Műszaki leírás 3. pontja: „A nyertes pályázónak feladata előzetes árajánlat megtétele az áramkiépítések elvégzéséről (ideiglenes elektromos elosztó szekrények telepítése, bontása) és az Átriumban található kandeláberek ki-és visszaszereléséről. Az árajánlatnak tartalmaznia kell a munkadíjat, valamint az elosztó szekrények beszállításának, telepítésének, elszállításának a díját.”. Jól értelmezzük, hogy az ideiglenes elosztószekrények telepítése bontása és a kandeláberek kiszerelése az átalánydíjon felül, külön árajánlat szerint kerül elszámolásra?

14. Nem. Az ajánlat része.

15. A 24 órás hibaelhárítás, indokolt esetben 8 órás hibaelhárítás, az a munka megkezdésére vonatkozik-e? Ha nem akkor hogyan kezeljük, ha egy alkatrész csak rendelésre szerezhető be, hosszabb szállítási határidővel?

15. Igen. A munkát meg kell, hogy kezdje a határidőn belül. Az alkatrész beszerzés nem a hibaelhárítás része!

16. Ha a feladat kizárólag az elektromos hálózat karbantartására vonatkozik, miért kell tűzgátló tömítések beépítésére, felülvizsgálatára, karbantartására, javítására jogosító szakvizsgával rendelkezi? Ha szükséges, akkor kérjük megadni, hogy milyen erősáramú karbantartási feladatok ezek

16. Az épületben vannak ilyen lezárások. Az OTSZ előírja, hogy ezek vizsgálatához szakvizsgával kell rendelkezni. Ezek ellenőrzések.

Az OTSZ valóban előírja ezt, de a tűzgátló lezárások ellenőrzése nem erősáramú karbantartási feladat. Miért kell ezeket a jelen szerződés keretein belül ellenőrizni? Mert ez egy nagy forgalmú, kiemelt épület és a fokozott biztonság alapelveit érvényesítjük.

17. A műszaki leírásban és a szerződésben többször említenek építési naplót. A feladat milyen építési napló köteles tevekénységet tartalmaz?

17. Nem építési napló (nem építési engedély köteles munka) hanem karbantartási napló. Ennek csatolása mellett kapja meg a teljesítési igazolást és állíthat ki számlát.

18. Átadás-átvételkor a nyertes ajánlattevő 100%-ban működő, hibamentes épületet vesz majd át, vagy az éppen aktuális állapotot fogja megkapni? Amennyiben nem 100% hibamentes az épület állapota átadáskor, kérjük megadni az összes folyamatban lévő hiba jellegét, mennyiségét és főbb jellemzőit.

18. Igyekszem minden hibát kijavítani, de szinte lehetettlen 100% épületet átadni. A kiírás tartalmazza a folyamatban lévő munkák átvételét.