A beszerzés rövid ismertetése:

Az SZTE szervezeti egységein, tanszékeinél lévő légkondicionáló berendezések beszerzése, szállítása, ill. beszerelése.

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Szerződéskötéstől számított 365 naptári nap illetve a megadott keretösszeg lehívásáig.

A beszerzés tárgya és mennyisége, ajánlattételi/ árazási szempontok:

1.

Hűtö közegek: R 410 A, R32

Hűtőteljesítmények:	~2,5 kW, ~3,5 kW,~5.3kW,~7.1kW,~10kW (inverteres), 14kW kazettás

Típusok (inverter, lakossági berendezések, hűtő-fűtő kivitel):

MIDEA

FISHER

FUJITSU

TOSHIBA

2.

Alapszerelési árat kérünk, melynek tartalmaznia kell:

5m-es kültéri beltéri és kondenz elvezetési távolságot

kondenz elvezetés a legközelebbi szifonba v. esőcsatornába kötve

falhoronyban v. műanyag csatornában történő (réz) vezetékezés

kivitelezői nyilatkozat készítése az elvégzett szerelési munkáról

3.

Szerelési ár a további megkezdett méterenként, mely tartalmazza a szigetelt vezeték pár kiépítését szigeteléssel, falhoronyban v. mü. csatornában.

4.

Ha nem oldható meg emelkedő csőszakasz nélkül a kondenzvíz elvezetése, kondenzvíz szivattyú, vagy cseppvízszivattyú alkalmazása szükséges.

Ajánlati feltételek és alkalmassági/alkalmatlansági szempontok

A szerződés meghatározása:

Légkondicionáló berendezések beszerzése, szállítása ill. beszerelésére vonatkozó vállalkozási szerződés.

A teljesítési időszaka: A szerződés megkötésétől számított egy éven keresztül köteles a Vállalkozó a Megrendelő számára eseti megrendelés alapján a nevesített split klímaberendezések ajánlatban szereplő árakkal teljesíteni, legfeljebb nettó: 35.000.000 millió (Ft) összeghatárig. A nyertes ajánlattevő külön árajánlat, megrendelés alapján jogosult a Megrendelő részére a táblázatban nem nevesített klímaberendezések szerelésére is.

A berendezésekre 24 hónap garancia vállalása szükséges!

A teljesítés helyei: az SZTE szervezeti egységeinél, tanszékeinél.

Ajánlati feltételek:

A szerződés megkötésétől számított egy éven keresztül köteles a Vállalkozó a Megrendelő számára az SZTE szervezeti egységeinél, tanszékeinél eseti megrendelésre klíma berendezéseket beszerezni, felszerelni, az ajánlatban szereplő árakkal teljesíteni.

A Vállalkozó a Megrendelő írásos (e-mailben) ajánlatkérés esetén három napon belül köteles árajánlatot adni írásban a Megrendelő részére. Az ajánlatot az Intézet vagy Kar képviselőjével leegyeztetve készíti el és küldi meg a Megrendelő részére. A Megrendelő írásos megrendelése esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő által elfogadott ajánlatban megajánlott berendezést 5 napon belül beszerezni, felszerelni valamint üzemben helyezni. A megrendelt és elvégzett munkát a Vállalkozó munkalapon leigazoltatja az Intézet vagy Kar képviselőjével. Az elvégzett munka számlázásának feltétele a leigazolt munkalap valamint a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás.

Általános követelmények:

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újrahasznosításra való átvételt igazolja. A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget ami a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat). A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani. A gépészeti szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő dokumentáltságról a felelős műszaki vezető gondoskodjon.

Műszaki és szakmai alkalmasság igazolásához megkövetelt adatok és a megkövetelt igazolási módok az alábbiak:

Műszaki, szakmai alkalmasság igazolására beadandó dokumentumok, amelyeket az ajánlattevőnek és a 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának együttesen szükséges benyújtani:

- Nyilatkozzon, hogy rendelkezik 2 db szerviz kocsival és nyújtsa be forgalmi engedélyének egyszerű másolatát. Ha nem a szerviz kocsi tulajdonosa, akkor nyújtsa be a használati jogát tartalmazó szerződés egyszerű másolatát.

- Nyilatkozzon, nyertesség esetén biztosítani fog kosaras szerviz kocsit (min: 12m).

- Mutassa be szakembereit az általuk aláírt szakmai önéletrajzzal (amely szerint rendelkeznek legalább egy év gyakorlati idővel, valamint amely ismerteti képzettségüket és végzettségüket) és csatolja a képesített személyek érvényes jogosultságát - amelyből legalább 1 fő rendelkezik H-I. kategóriára érvényes jogosultsággal - a NKVH rendszerből.

- Kérjük, adja meg a Nemzet Klímavédelmi Hatóság rendszerében szereplő Céges regisztrációs számát.

- Mutassa be felelős műszaki vezetőjét az általa aláírt szakmai önéletrajza egyszerű másolatának benyújtásával (amely szerint rendelkezik egy év gyakorlati idővel, és amely ismerteti képzettségét és végzettségét), továbbá érvényes határozata egyszerű másolatának benyújtásával (amely szerint felelős műszaki vezetőként nyilvántartásba vették).

Az alkalmasság minimum követelménye (i):

Műszaki, szakmai alkalmasságot kizáró tényező, amelynek az ajánlattevőnek és a 10%-ot meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozók együttesen is megfelelhetnek.

Alkalmatlannak minősíthető az ajánlattevő, ha az ajánlattételi határidőt megelőző 60 hónapban összességében nem szerelt be épületekbe nettó 30 millió forintértékben légkondicionálókat. (referencia csatolásával igazolható!)

Alkalmatlan, ha nem csatolja a képesített személyek (6 fő) érvényes jogosultságát - amelyből legalább 1 fő rendelkezik H-I. kategóriára érvényes jogosultsággal - a NKVH rendszerből.

Alkalmatlan, ha nem szerepel érvényes regisztrációval Nemzet Klímavédelmi Hatóság rendszerében

Alkalmatlan, ha nem tud igazolni 1 fő olyan szakembert, aki rendelkezik a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete I. részében meghatározott „ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői szakterületen szakmagyakorlás végzését engedélyező határozattal és egy év gyakorlati idővel.

Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik ISO 9001, ISO 14001, minősítéssel.

Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 fő munkabiztonsági (pl. SCC/VCA) szakemberrel.

Konzorciumi partnerség esetén a konzorciumi tagok közül legalább egyik tagnak rendelkeznie kell a fenti feltételekkel!

Fizetési feltételek:

A Vállalkozó minden szerződéses vagy megrendelt eseti munka teljesítése után 1 db végszámlát nyújthat be, a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után. A Vállalkozói számla kiegyenlítése utólagos átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.