## Záradék
Thermo Szerviz Kft.
Szh: 1034 Budapest, Bécsi út 163.
Th: 6729 Szeged, Szabadkai út 9/E
e-mail: thermoszerviz@thermoszerviz.hu
telefon: +36 30 / 279 36 55
Név : Felújítás
Cím : Szeged, Olajos u 1
A munka leírása:
A fenti címen lévő lakás gáz, és fűtésszerelési munkái.
Készült: 2019. április
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Fejezet összesítő
Fejezetek megnevezése | Anyag összege | Díj összege
01 Gáz | 0 | 0
02 Fűtés | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## 01 Gáz
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
19 Költségtérítések
1 | 19-010-1.1.3 | Általános teendők tervezési és előkészítési szakaszban, Gázóra levétele (Szolgáltatónak fizetendő!) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 19-010-1.11.1.1 | Általános teendők megvalósulás szakaszában, Gázrenszer nyomáspróbája | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 19-010-1.11.1.1-0000001 | Általános teendők megvalósulás szakaszában, Gázrenszer tervezői átadás átvétel lebonyolítása, jegyzőkönyv kiállítása | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 19-010-1.11.1.1-0000002 | Általános teendők megvalósulás szakaszában, Gázóra visszaszerelése (Szolgáltatónak fizetendő!) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 19-010-1.11.1.1-0000003 | Általános teendők megvalósulás szakaszában, Gázkészülék hivatalos beüzemelése beszabélyozása, szakcég álltal, jegyzőkönyv kiállítása | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 19-010-1.11.1.1-0000004 | Általános teendők megvalósulás szakaszában, Meglévő megmaradó tűzhely felülvizsgálata | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 19-010-1.11.1.1-0000005 | Általános teendők megvalósulás szakaszában, Gyűjtőkémémy szakszerű lezárása, (Katasztrófavédelem igazolása!) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
33 Falazás és egyéb kőművesmunka
8 | 33-063-22.1.2 | Falátfúrás DN25-DN40 vezetékhez vagy átmenőcsavaros rögzítéshez, P2, P4 pórusbeton, 25 cm vastag falazatban | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 33-091-4.1.2-1110002 | Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, meglévő falazati javítása Bontott parapetek helyreállítása | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
56 Technológiai, vegyi, olajipari és szénhidrogén csőszerelési munkák
10 | 56-055-3.2.1-0490275 | Épületgépészeti hang és/vagy hőszigetelt csőtartó rendszer szerelése, bilincskészlet 8" vagy 249 mm-ig, 1"-ig MÜPRO OPTIMAL Junior® DAMMGULAST® zöld, M8, 3/8" (15-18 mm), horganyzott, Cikkszám:136101 | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 56-055-3.2.1-0490276 | Épületgépészeti hang és/vagy hőszigetelt csőtartó rendszer szerelése, bilincskészlet 8" vagy 249 mm-ig, 1"-ig MÜPRO OPTIMAL Junior® DAMMGULAST® zöld, M8, 1/2" (19-22 mm), horganyzott, Cikkszám:136102 | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
12 | 71-008-11.1.1.1-0120561 | Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 2 pólusú GANZ KK GFI 025.2.030 25 A, 30 mA, áram-védőkapcsoló | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
81 Épületgépészeti csővezeték szerelése
13 | 81-000-1.1.1 | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 81-003-1.1.1.1.1.3-0243018 | Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezet nélkül, DN 15 SUPERSAN félkemény vörösrézcső, F25 18 x 1 mm | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 81-003-1.1.1.1.1.4-0243023 | Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezet nélkül, DN 20 SUPERSAN kemény vörösrézcső, F 29 22 x 1,5 mm | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
16 | 82-000-1.2.1 | Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 82-000-4.1.1 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, gázszerelési berendezési tárgyak vízmelegítő, konvektor, | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 82-000-4.1.1-0000001 | Bontandó készülékek füstgázelvezetésének bontása | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 82-001-7.2.2-0116874 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI VENUS teljesátömlésű golyóscsap, gázra, nikkelezett, PN 4, 60 C fok, fix kb 1/2" típ. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Kód: 1022G264
20 | 82-003-2.1.1 | Gázmérőhely kialakítása, csapos idomos kötéssel, mérőkötés szerelő alaplap elhelyezése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 82-005-1.1.1-0530012 | Föld- vagy PB gáz tüzelésű, melegvízüzemű, acéllemez kazán elhelyezése és bekötése, 12 kW teljesítményig MIKA-6EU mini kazán Q=6kW V=0,65m3/h | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 82-005-1.1.1-0530013 | Föld- vagy PB gáz tüzelésű, melegvízüzemű, acéllemez kazán parapet szett füstgázelvezetés kiépítése (falátfúrással, helyreállítással (szigetelés csere, falfestés)) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 82-005-1.1.1-0530014 | Föld- vagy PB gáz tüzelésű, gáztűzhely bekötése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 82-011-1.1.2.1.2-0240001 | Készülékek gázoldali bekötése Sicurflex nyújtható flexibilis gázbekötö cső 0,5-1m | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 02 Fűtés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
19 Költségtérítések
1 | 19-010-1.11.1.1 | Általános teendők megvalósulás szakaszában, Fűtési rendszer nyomáspróbája | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 19-010-1.11.1.1-0000002 | Általános teendők megvalósulás szakaszában, Fűtési rendszer feltöltése konzerváló folyadékkal, légtelenítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 19-010-1.11.1.1-0000003 | Általános teendők megvalósulás szakaszában, Próbafűtés, radiátorok beszabályozása | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
33 Falazás és egyéb kőművesmunka
4 | 33-063-22.1.2 | Falátfúrás DN25-DN40 vezetékhez vagy átmenőcsavaros rögzítéshez, P2, P4 pórusbeton, 25 cm vastag falazatban | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
56 Technológiai, vegyi, olajipari és szénhidrogén csőszerelési munkák
5 | 56-055-3.2.1-0490275 | Épületgépészeti hang és/vagy hőszigetelt csőtartó rendszer szerelése, bilincskészlet 8" vagy 249 mm-ig, 1"-ig MÜPRO OPTIMAL Junior® DAMMGULAST® zöld, M8, 3/8" (15-18 mm), horganyzott, Cikkszám:136101 | 30 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 56-055-3.2.1-0490276 | Épületgépészeti hang és/vagy hőszigetelt csőtartó rendszer szerelése, bilincskészlet 8" vagy 249 mm-ig, 1"-ig MÜPRO OPTIMAL Junior® DAMMGULAST® zöld, M8, 1/2" (19-22 mm), horganyzott, Cikkszám:136102 | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
72 Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)
7 | 72-031-1.4.1.3.4-0340066 | Épületautomatikai rendszerek, fűtés vezérlés, elhelyezése, rendszerbe illesztése, bekötése, előre elhelyezett kapcsoló szekrénybe illetve dobozba vagy asztalra, szabályzó modul, rádiós és vezetékes kazánvezérlő modul Computerm Q7 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
81 Épületgépészeti csővezeték szerelése
8 | 81-004-1.5.1.1.1.1.2-0373502 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 15 PIPELIFE C-PRESS kívül horganyzott szénacél cső 6m DN18, | 26 | m | 0 | 0 | 0 | 0
CP-R18A
9 | 81-004-1.5.1.1.1.1.3-0373503 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 20 PIPELIFE C-PRESS kívül horganyzott szénacél cső 6m DN22, | 22 | m | 0 | 0 | 0 | 0
CP-R22A
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
10 | 82-001-6.2.2-0130525 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap MOFÉM kazántöltőcsap 1/2" névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0010-00 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 82-001-6.2.8-0722154 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep Flamco Flexvent H 1/2" úszós légtelenítő max. 120 °C, 10 bar, elzáróelem nélkül, | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
nikkelezett, Rendelési szám: 27710
12 | 82-001-7.2.1-0123479 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) NELKE-WATTS visszacsapó sárgaréz anyagból, 1/2", | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 82-001-7.2.2-0116741 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI ASTER teljesátömlésű golyóscsap sárgarézből, nikkelezett kivitel, öntött alumínium | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
karral, PN 40, 100 C fok, fix kb, 1/2" típ, Kód: 825R404
14 | 82-001-7.3.2-0116835 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI TOTAL teljesátömlésű golyóscsap, nikkelezett, PN 64, 130 C fok, bb 3/4" típ. Kód: | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
0121N205
15 | 82-001-7.3.3-0722222 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó Flamco Flamco Clean Smart 3/4" mágneses iszapleválasztó max. 120 °C, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 bar, belső menetes csatlakozással, Rendelési szám: 30021
16 | 82-001-16.2.3-0113289 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 visszatérő elzárószelep Danfoss RLV egyenes kivitelű radiátor visszatérő csavarzat (nikkelezett) beszabályozási, elzárási, ürítés funkcióval, k.m. 1/2", | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
003L0364
17 | 82-001-16.2.5-0113202 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett Danfoss RA-N termosztatikus radiátorszelep állítható kapacitású szelep, egyenes kivitel (F), RA-N 1/2" | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
kvs=0,04-0,73, 013G0014
18 | 82-001-17.1.1-0113255 | Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre, KLAPP csatlakozóval rögzítve Danfoss termosztatikus fej beépített érzékelővel, 013G2980, RA 2980, 5-26℃ | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 82-001-17.1.1-0113256 | Kézikerék felszerelése radiátorszelepre, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 82-001-24.1-0116468 | Merülőcsöves fűtőtest szelep elhelyezése egycsöves, illetve kétcsöves fűtésekhez, menetes és szorítógyűrűs kötésekkel csatlakoztatva, DN 15 HERZ-VUA-40 négyutú termosztatikus, egypontcsatlakozású benyúlócsöves szelep, egycsöves fűtésre, padló felőli | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
csőcsatlakozással, DN 15, G3/4", Csz: 1.7786.41
21 | 82-004-1.3-0363613 | Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, tartozékokkal, szerelvényekkel, vízoldali bekötéssel,elektromos bekötés nélkül, 80,01- 200 liter között ARISTON - Velis EVO 100 EU, 100 literes duplatartályos lapos elektromos melegvízmelegítő, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
"B" energia osztály,
22 | 82-004-6.1.1.1-0721005 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter között ZILMET 12 literes zárt tágulási tartály, 4 bar túlnyomásra, csz: | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4-0301-012
23 | 82-005-16.2-0120122 | Manométer elhelyezése, lemezházas Manométer lemezházas, M 20 x 1,5 menettel 1,6 % pontossággal PM 1012 típus, átmérő 100 mm Méréshatár: 0-4.0;0-6.0;0-10;0-16;0-25 bar | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 82-011-1.1.1.1.2-0240055 | Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordáscsővel, peremezhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, vízoldali bekötés, inox bordáscsővel, DN 15 GEBO Variowater 1/2" inox bordáscső vízre, 4 m-es tekercs, A01-0001-0652 | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 82-011-1.1.1.2.2-0240312 | Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordáscsővel, peremezhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, vízoldali bekötés, hollandis csatlakozás készítése, DN 15 GEBO 1/2" hollandi + tömítés vízre, A02-0010-0724 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 82-012-3.2.1.3-0433302 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 500 mm FixTrend 500x600, kompakt acéllemez lapradiátor 2 fűtőlappal, 2 konvektorlemezzel, burkolattal, 4 csonkkal, 500x600 mm, 75/65/20°C, 882W | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 82-012-3.2.1.4-0433422 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm FixTrend 600x600, kompakt acéllemez lapradiátor 2 fűtőlappal, 2 konvektorlemezzel, burkolattal, 4 csonkkal, 600x600 mm, 75/65/20°C, 1025W | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 82-012-3.2.1.4-0433429 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm FixTrend 600x1400, kompakt acéllemez lapradiátor 2 fűtőlappal, 2 konvektorlemezzel, burkolattal, 4 csonkkal, 600x1400 mm, 75/65/20°C, 2393W | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 82-012-12.1.3.3-0441244 | Törölközőszárító radiátorok elhelyezése széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1820 mm fűtőtest magasságig, körcsöves, íves törölközőszárító radiátor, 600-620 mm között FixTrend fürdőszobai csőrad. (íves), méret (LxH): 600x1500, hőleadás: alsó-alsó 948W, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
felső-alsó 1027W bekötésnél (90/70/20°C), KOR-KRC15000600
30 | 82-012-13.2 | Törölközőszárító radiátor tartozékok elhelyezése, elektromos fűtőpatron | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 82-012-13.2-0000001 | Elektromos szerelés Gázkészülék elektromos betáplálás kiépítése az elosztótól a gázkészülékig Elektromos vízmelegítő elektromos betáplálás kiépítése az elosztótól a vízmelegítőig | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0