## Info
Exportált költségvetés adatai
Költségvetés neve: | Dóm tér 10. laborok I. ütem(54 labor)
Leírás: | Labor komplett villanyszerelési munkái
Költségvetés jellege: | Felújítás
Tételek száma: | 29 db
Munkanemek száma: | 1 db
Fejezetek száma: | Nem fejezetes
Építmény tulajdonsága: | Egészségügyi célú épület
Utolsó módosítás: | 2023-02-16 15:02:45
Rezsióradíj: | 0
Bruttó végösszeg: | 0
Készítette: | szte_meszarosjanosgmfuszegedhu@tercetalon.hu
Figyelem!
Ez az információs ablak az exportálással létrejött költségvetés alapadatait tartalmazza!
A további munkafüzet-lapokon történő változtatások nincsenek hatással az oldal adataira! Továbbá az ezen az oldalon kiadott módosítások nem változtatják a költségvetés adatait!
Készült a TERC-ETALON Online Építőipari Költségvetés-készítő és Kiíró Programrendszerrel
http://www.etalon.terc.hu

## Főösszesítő
Dóm tér 10. laborok I. ütem (54 labor)
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 27% | 0
3 A munka ára (HUF) |  | 0

## Munkanem összesítő
Ssz. | Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség
71 | Elektromos energiaellátás, villanyszerelés | 0 | 0
| Összesen (HUF) | 0 | 0

## 71.Elektromos energiaellátás,
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód | K. jelző | Munkanem | Normaidő
1 | 71-000-1.1.1 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből, falhoronyból | 50 | m |  |  | 0 | 0 |  | 710000695684 | ÖN | 71 | 0.11
2 | 71-000-1.5.1 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm2-ig | 150 | m |  |  | 0 | 0 |  | 710000695832 | ÖN | 71 | 0.03
3 | 71-000-1.7.2.2.1 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábel leszerelése, tartószerkezetről, rögzítés bontásával, tömeghatár: 1,00 kg/m-ig | 40 | m |  |  | 0 | 0 |  | 710000695936 | ÖN | 71 | 0.25
4 | 71-000-1.11 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése | 15 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710000695696 | ÖN | 71 | 0.15
5 | 71-000-1.13 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése | 5 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710000695735 | ÖN | 71 | 0.25
6 | 71-000-1.14 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; biztosító, elosztótáblák (tokozott is), jelzőberendezések leszerelése | 1 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710000695752 | ÖN | 71 | 0.5
7 | 71-001-24.2.3-0533827 | Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség: 71 - 100 mm-ig, LEGRAND DLP szerelvényezhető csatorna 80x35 mm, 65 mm széles fedéllel, fehér, (Kat.szám:010411 + 010521) | 24 | m |  |  | 0 | 0 |  | 710010701275 | ÖN | 71 | 0.45
8 | 71-001-22-0533492 | Mini kábelcsatorna elhelyezése, szélesség: 16 mm-ig, LEGRAND DLP mini csatorna 14x13,5 mm, ragasztható (Kat.szám:030099) | 20 | m |  |  | 0 | 0 |  | 710010699410 | ÖN | 71 | 0.29
9 | 71-001-29.2-0545036 | Műanyag mellvédcsatorna beépítő elemei; válaszfalak, fedelek elhelyezése, LEGRAND DLP fedél 45 mm széles, antimikrobiális csatornához (Kat.szám:075729) | 20 | m |  |  | 0 | 0 |  | 710013635780 | ÖN | 71 | 0.2
10 | 71-002-21.1-0221522 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm², NYM 300/500V 3x2,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu) | 120 | m |  |  | 0 | 0 |  | 710020717733 | ÖN | 71 | 0.15
11 | 71-002-21.1-0217092 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm², Cabling Systems Hungary H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 3x1,5 mm², hajlékony rézvezetővel (MT) | 100 | m |  |  | 0 | 0 |  | 710020717573 | ÖN | 71 | 0.15
12 | 71-002-1.3-0210011 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm², H07V-R 450/750V 1x10 mm², sodrott rézvezetővel (MCu) | 25 | m |  |  | 0 | 0 |  | 710022736242 | ÖN | 71 | 0.05
13 | 71-002-42.1.1-0111901 | Adatátviteli kábel elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, strukturált adatátviteli kábel strukturált számítógépes adatátviteli hálózatokhoz, 100 Mbit/s átviteli sebesség (CAT 5 kategória), Cabling Systems Hungary UTP cat. 5. falikábel | 150 | m |  |  | 0 | 0 |  | 710020719166 | ÖN | 71 | 0.05
14 | 71-003-13.2-0630017 | Fésűs sín felszerelése kismegszakítókra, 14 - 57 modul méret között, LEGRAND Lexic fésűs sín fogas 3P 19x3P (Kat.szám:404943) | 2 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710030731012 | ÖN | 71 | 0.58
15 | 71-005-1.1.2.2.1-0575711 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10-16A kétpólusú kapcsoló IP 20, IP 40, Schneider Electric PRIMA Kétpólusú kapcsoló 10AX, IP 20, falon kívüli, fehér (102), Csz.: WDE001020 | 4 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710054341303 | ÖN | 71 | 0.32
16 | 71-005-1.11.2.1.1-0575727 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívül, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F), Schneider Electric PRIMA 2P+F csatlakozóaljzat, 16A, IP 20, falon kívüli, fehér, Csz.:WDE001080 | 20 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710054340993 | ÖN | 71 | 0.32
17 | 71-005-1.31.2-0570341 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Telefon és PC csatlakozóaljzat, USB töltő aljzat, hangszóró-csatlakozó elhelyezése (egyes/kettős), PC, USB, hangszóró, Schneider Electric ASFORA 2xRJ45 Cat5e UTP aljzat, fehér, kompletten, kerettel, Csz.: EPH4400121 | 4 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710054178770 | ÖN | 71 | 0.32
18 | 71-008-14.1.3-0548312 | Áram-védőrelé elhelyezése kismegszakítókhoz, sínre pattintható kivitelben, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, 6 kA zárlati szilárdsággal, gyorskioldással (6...40 ms), 4 pólusú, LEGRAND DX3 áramvédő relé 4P 400V~ A 63A 30mA (Kat.szám:410526) | 1 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710083866632 | ÖN | 71 | 1.3
19 | 71-008-14.1.3-0548311 | Áram-védőrelé elhelyezése kismegszakítókhoz, sínre pattintható kivitelben, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, 6 kA zárlati szilárdsággal, gyorskioldással (6...40 ms), 4 pólusú, LEGRAND DX3 áramvédő relé 4P 400V~ A 40A 30mA (Kat.szám:410525) | 2 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710083866620 | ÖN | 71 | 1.3
20 | 71-008-9.3.1-0547696 | Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú, LEGRAND RX3 kismegszakító 1P B32 6000A BIC (Kat.szám:419139) | 3 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710083863845 | ÖN | 71 | 0.62
21 | 71-008-9.3.1-0547693 | Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú, LEGRAND RX3 kismegszakító 1P B16 6000A BIC (Kat.szám:419136) | 18 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710083863816 | ÖN | 71 | 0.62
22 | 71-008-9.3.1-0547692 | Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú, LEGRAND RX3 kismegszakító 1P B10 6000A BIC (Kat.szám:419134) | 12 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710083863804 | ÖN | 71 | 0.62
23 | 71-009-1.1.4-0633709 | Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 védettséggel, (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) üresen, kiselosztók 48-72 egység között, LEGRAND Nedbox ajtó 4s 52m átlátszó falonkívüli (Kat.szám:601219) | 1 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710092518914 | ÖN | 71 | 2.87
24 | 71-009-2-0111033 | Áramköri elosztók tartozékainak elhelyezése, LEGRAND Lexic elosztókapocs IP2 33 védő csatlakozás (Kat.szám:004838) | 1 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710090785866 | ÖN | 71 | 0.26
25 | 71-009-2-0111039 | Áramköri elosztók tartozékainak elhelyezése, LEGRAND Lexic elosztókapocs IP2 33 nulla csatlakozás (Kat.szám:004848) | 1 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710090785922 | ÖN | 71 | 0.26
26 | 71-010-2.7-0143248 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben, V-TAC (HOLUX) VT-6040; 40W / 3200lm por- és páramentes mennyezeti LED-es lámpatest, fém békazárral, hidegfehér (6000K), IP65, 600mm Csz:6154 | 3 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710103749021 | ÖN | 71 | 1.51
27 | 71-010-12.11.1.1.6-0548521 | (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, készenléti üzemű, falon kívüli vagy mennyezeti kivitelben, LED-es kivitelben, LEGRAND URA készenlétű üzemű lámpatest, Kapcsoló üzemű, 70Lm, 1 óra LED (Kat.szám:661620) | 2 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710103867824 | ÖN | 71 | 0.72
28 | 71-013-7.3-0310389 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése, OBO földelő bilincs, 1", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 1x35 mm², R.sz.: 5050111 | 3 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710130819381 | ÖN | 71 | 0.2
29 | 71-013-9 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 50 | mp* |  |  | 0 | 0 |  | 710130819490 | ÖN | 71 | 0.2
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0