## Főösszesítő
Dóm tér 10. OMI laborok I. ütem (54. labor) gépészet
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 27% | 0
3 A munka ára (HUF) |  | 0

## Munkanem összesítő
Ssz. | Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség
82 | Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
84 | Légkondicionáló berendezések | 0 | 0
| Összesen (HUF) | 0 | 0

## 82.Épületgépészeti szerelvénye
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-000-3.2 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, lengőszelep, mosdó, mosogató | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 81-000-1.1.1111 | Víz acél csővezeték bontása deponálással, lezárása | 3 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 81-000-1.1.1112 | Gáz acél csővezeték és szerelvény bontása deponálással, lezárása | 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 81-001-1.3.5.1.1.1.2-0333602 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe (horonyvésés külön tételben), DN 15 Uponor Uni Pipe PLUS varratnélküli szigetelt ötrétegű cső S4, 4mm, 20x2,25 mm, 10 bar, Cikkszám: 1063553 | 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 82-009-17.1-0326192 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés SCHELL COMFORT sarokszelep 1/2"-3/8", meghosszabbított fali csatlakozóval, roppantógyűrűs csavarzat nélkül, zsírzókamrás felsőrésszel, dupla O gyűrűs tömítéssel, króm, Csz.: 05 212 06 99 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 82-009-5.1-0112793 | Mofém Junior Evo mosogató fali csaptelep egykaros orvosi karral beszerelése | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 82-009-5.1-0112794 | Mosogató szennyvíz elvezetés kialakítása idomokkal KA DN50 | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 82-000-4.1.1 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, Bunsen-égő | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 82-010-1.1 | Meglévő Bunsen égők visszahelyezése és bekötése földgázra | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 82-000-3.23 | Klíma cseppvíz elvezetés falba vésése csővezetékkel kompletten | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 82-000-3.22 | Meglévő radiátorok leszerelése | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 82-000-3.222 | Új lemezes lapradiátorok méretezése, felszerelése | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 82-001-17.1.1-0113261 | Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre, KLAPP csatlakozóval rögzítve Danfoss RAE termosztatikus érzékelők (folyadék töltettel) RAE-K 5054 termosztatikus fej beépített érzékelővel, 8-28 °C, KLAPP csatl., 013G5054 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 82-001-16.2.5-0113202 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett Danfoss RA-N termosztatikus radiátorszelep állítható kapacitású szelep, egyenes kivitel (F), RA-N 1/2" kvs=0,04-0,73, 013G0014 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 84.Légkondicionáló berendezések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 84-000-1.1 | Oldalfali mono split klíma le és felszerelése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0