## Főösszesítő
Dóm tér 10. OMI laborok II. ütem (47-53 labor) építészet
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 27% | 0
3 A munka ára (HUF) |  | 0

## Munkanem összesítő
Ssz. | Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség
12 | Felvonulási létesítmények | 0 | 0
19 | Költségtérítések | 0 | 0
21 | Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
36 | Vakolás és rabicolás | 0 | 0
39 | Szárazépítés | 0 | 0
42 | Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés | 0 | 0
44 | Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése | 0 | 0
45 | Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése | 0 | 0
47 | Felületképzés | 0 | 0
49 | Árnyékolók beépítése | 0 | 0
50 | Beépített berendezési tárgyak elhelyezése | 0 | 0
| Összesen (HUF) | 0 | 0

## 12.Felvonulási létesítmények
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 12-006-11.3-0190340 | Védőburkolat hevederekkel, lécvázzal, berendezési tárgyak megvédésére, műanyag fóliával, Kertészeti fólia, 0,40 mm | 20 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 19.Költségtérítések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 19-090-1 | Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 21.Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-011-11.3 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | K 21-011 | Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül | 5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 36.Vakolás és rabicolás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 36-090-1.1.3-0550040 | Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 25% felett, Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel | 121.14 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 39.Szárazépítés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 39-001-3.1.3-0120012 | CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 100 tartóvázzal, RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálas hőszigetelés | 20.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 42.Hideg- és melegburkolatok k
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 42-000-2.2 | Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe | 121.14 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 42-013-1.1.1.1.1.2-0100007 | Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 15x15 - 20x30 cm közötti lapmérettel, Zalakerámia-RAKO COLOR ONE falburkoló lap 20x20 cm méretben, fehér színben, matt , Kód: WAA1N104 | 56.51 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 42-011-2.1.3.1-0213555 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, meglévő hidegburkolaton felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben, HENKEL Ceresit CT 19 oldószermentes, speciális töltőanyagot és színezőanyagot (pigment) tartalmazó diszperziós alapozó, Cikkszám: 2450574 | 38.71 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 42-011-2.1.3.4.1-0310567 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, meglévő hidegburkolaton önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban, HENKEL Ceresit Padlopon Express CN 72 önterülő, gyorskötő aljzatkiegyenlítő 2-15 mm rétegvastagságig, Cikkszám: 743103 | 38.71 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 42-023-1.1.1.2.1.2-0100139 | Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 33x33 cm közötti lapmérettel, Zalakerámia-RAKO TAURUS COLOR mázatlan gres padlóburkoló lap 30x30 cm méretben, lapvastagság: 9 mm, 03 SF világosszürke színben, csúszásmentesség: R9/A, Kód: TAA35003 | 38.71 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 42-023-2.1.2.1.2-0102241 | Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 45×8,5 - 80×9,5 cm közötti lapmérettel, Zalakerámia-RAKO Block gres matt lábazati elem 60x9,5 cm méretben, élcsiszolt, lapvastagság: 10 mm, világosszürke színben, Kód: DSAPM780 | 41.8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 42-071-11-0148167 | Élzáró profil elhelyezése fal és padlóburkolatok külső sarkainak védelmére, szegletes és lekerekített kialakítással, záróprofil nélkül, műanyagból, festett alumíniumból, nemesacélból, rézből, 2-30 mm magassági mérettel, MUREXIN lekerekített kialakítású élzárósín, eloxált natúr alumínium, MR 8 8 mm, hossz: 3 m | 2.1 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 44.Fa- és műanyag szerkezet el
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 44-090-1.3 | Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással, 2 m² felett, vasalatpótlással | 0 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | K 44-001-1.1.1.1 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig, Beltéri kazettás ajtó, felül üvegezhető, egyszárnyú, MDF tokkal, kilinccsel, zárbetéttel, felületkezelve 90x210 cm, tükörfóliával. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 44-090-31.2 | Küszöbcsere küszöbsínnel, 10 cm vastag falban | 1 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 45.Fém nyílászáró és épületlak
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 45-000-1.2.2 | Fém nyílászáró szerkezetek bontása, fém portálok, üvegfalak, 2,01-5,00 m² felület között | 20.2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 47.Felületképzés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 47-000-1.3.1.1 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen | 38.71 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 47-010-1.1.1-0154010 | Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen, StoPlex W univerzális sziloxánnal javított akrilátdiszperziós alapozó, Cikkszám: 00861-xxx | 202.92 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 47-000-1.21.4.1.1-0417972 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, diszperziós kötőanyagú glettel, vakolt felületen, tagolatlan felületen, SAKRET DG-03 Diszperziós glett | 146.41 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 47-011-15.1.1.1-0150241 | Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen, SAKRET DFI diszperziós beltéri festék, fehér | 146.41 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 47-000-7.1.2.2 | Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, lekaparással (raskettázás), tagolt felületről | 1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 47-000-7.3.2-0150112 | Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolt felületen, Trinát Mestertapasz, EAN: 5995061609390 | 1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 47-021-21.4.1-0130701 | Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel, Trinát univerzális alapozó, fehér 100, EAN: 5995061117055 | 56 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 47-021-31.4.1-0130361 | Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel, Trinát zománc, magasfényű, fehér 100, EAN: 5995061119035 | 56 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 47-031-1.1.1.2-0130701 | Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen, Trinát univerzális alapozó, fehér 100, EAN: 5995061117055 | 13 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 47-031-1.3.1.2-0130701 | Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen, Trinát univerzális alapozó, fehér 100, EAN: 5995061117055 | 13 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 47-031-1.5.1.2-0130361 | Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen, Trinát zománc, magasfényű, fehér 100, EAN: 5995061119035 | 13 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 47-021-21.5.1-0130701 | Acélfelületek közbenső festése fűtőtesten, NÁ 80 feletti csövön műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel, Trinát univerzális alapozó, fehér 100, EAN: 5995061117055 | 9.6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 47-021-31.5.1-0130361 | Acélfelületek átvonó festése fűtőtesten, NÁ 80 feletti csövön műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel, Trinát zománc, magasfényű, fehér 100, EAN: 5995061119035 | 9.6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 49.Árnyékolók beépítése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 49-000-1.3.1.3 | Redőnyök bontása faredőny, belső tokos 6,01-10,00 m kerület között | 0 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 49-051-1.2.1.3.2-0192014 | Méretre készített belső lamellás árnyékoló (reluxa) felszerelése, rugalmas, ívelt lamellázatú, köteles feszítésű, ablaktokra, ablakszárnyra, falra vagy födémre szerelve, speciális konzolokkal, takarólemez nélkül, fehér, ezüst vagy barna színben, 50 mm-es lamellákkal, zsinóros mozgatással, 4,01-6,00 m kerület között, Hella IF 50 belső lamellás árnyékoló 120x180 cm, zsinóros | 0 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 50.Beépített berendezési tárgy
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | K 50-000 | Meglévő bútor átalakítása. Fémvázas asztal méretre szabása. | 0 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0