Műszaki leírás

A beszerzés tárgya:

Az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar, Árpád tér 2. szám alatti Informatikai Intézet tetőterében kialakítandó hűtési-fűtési rendszer kiviteli terveinek elkészítése

Teljesítés tervezett időpontja:

A szerződés hatályba lépését követő 45 naptári nap.

A beszerzés rövid ismertetője:

Az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar (6720 Szeged, Árpád tér 2.) szám alatti Informatikai Intézet tetőterében található hűtési-fűtési rendszer kialakítására vonatkozó építész, gépész és villamos szakági tervek, költségvetések elkészítése.

A beszerzés részletes ismertetése:

Informatikai Intézet tetőterében található hűtési-fűtési rendszer kialakítására vonatkozó építész, gépész és villamos szakági tervek, költségvetések elkészítése.

Gépészet:

-Szükséges helyszíni felmérések, feltárások elvégzése

-Helységek hőtechnikai méretezése

-Fűtési-hűtési rendszer méretezése, kiviteli tervek elkészítése, dokumentálása

- Cseppvíz rendszer méretezése, kiviteli tervek elkészítése, dokumentálása

-Tételes árazott, árazatlan költségvetés elkészítése

Villamosság:

-Szükséges helyszíni felmérések, feltárások elvégzése

-Gépészetet ellátó elektromos kiviteli tervek elkészítése, dokumentálása

-Rendelkezésre álló elektromos betáplálás ellenőrzése, szükség esetén bővítése

-Kapcsolási rajz, elosztó rajz (a rajzok DWG-ben is), műszaki leírás, árazott és árazatlan költségvetés (táblázat is) alkotja a tervet, amit 3 pld.-ban nyomtatva és elektronikusan is át kell adni a megrendelőnek.

-Az FMV szükségességét, érintésvédelmi-szabványossági vizsgálatot is tartalmazza a tervcsomag.

Építészet:

-Szükséges helyszíni felmérések, feltárások elvégzése

-Tetőtér alaprajz elkészítése

-2 db jellemző metszet készítése a teljes épületre, szükséges tető átalakítás dokumentálása

-Kültéri egység tartóinak statikai ellenőrzése

-Tételes árazott, árazatlan költségvetés elkészítése

Általános előírások:

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget.

A tervezést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell végezni.

A Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, valamint kérjük csatolni a tervező jogosultságát igazoló dokumentumokat.

Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

Tervező egy alkalommal nyújthat be számlát a kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

A számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt .pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

Alkalmassági követelmények: az általános szakmagyakorlási feltételeknek megfelelő gazdasági társaságok vagy egyéni vállalkozók jelentkezését várjuk.

Alkalmassági feltételek:

Az ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

- 1 fő szakági építész tervezői jogosultsággal vagy

- 1 fő szakági gépész tervezői jogosultsággal vagy

- 1 fő szakági villamos tervezői jogosultsággal

A pályázathoz kérjük csatolni a képesített személyek érvényes jogosultságát!

A helyszíni bejárás nem kötelező, azonban Ajánlatkérő arra lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helyszíni bejárás helye és időpontja: 2023. május 2. (kedd) 10 óra

Helyszín: 6720 Szeged, Árpád tér 2.  Találkozó: Épület bejárat előtt

Helyszíni kapcsolattartó: Csányi Máté, Tel.: +36-30/1464373

A nyertes pályázó feladata/ egyéb ajánlati feltételek:

- az ismertetőben meghatározott munkák elvégzése

- elvárt jótállás 36 hónap

- az átláthatósági nyilatkozatot és a kitöltött felolvasólapot kérjük a hivatalos ajánlathoz csatolni

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

nettó összeg:………………………..,- Ft

ÁFA 27%:………………………..…- Ft

Bruttó összeg:…………………...….,- Ft

Vállalkozó kizárólag 1 db végszámlát nyújthat be.

A számlák fizetési határideje utólagos átutalással 30 naptári nap.

Megrendelő előleget nem fizet.

Megrendelő előteljesítést elfogad.