MŰSZAKI TARTALOM

Igény megnevezése: „SZTE Károlyi Mihály Kollégium B épület hátsó lépcsőházának ablakcseréje (19 db) műanyagra, bukó-nyíló kivitelben, gyerekzárral felszerelve”

Munkaterület átadása: a szerződés aláírását és az ablakok legyártását követően

Befejezési határidő: munkaterület dokumentált átadástól számított 30 naptári nap

Helyszín: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 74.

Igény rövid szakmai leírása: B épület hátsó lépcsőházának ablakcseréje (19 db) műanyagra, bukó-nyíló kivitelben, gyerekzárral felszerelve

A kollégium épületében az évek során elsősorban a lakószobák ablakai ki lettek cserélve energiatakarékos műanyag nyílászárókra. A komfortérzet további növelése és a homlokzat egységesítése céljából folyamatosan gondoskodunk a még megmaradt korszerűtlen nyílászárók lecseréléséről.

Munkával kapcsolatos tudnivalók:

- Az épület 10 emeletes, a lépcsőházban meglévő ablakok fém szerkezetűek, 385/185 cm méretűek három osztással, melyeket el kell távolítani.

- A beépítendő új ablakoknak korszerű műanyagból kell készülniük a meglévővel megegyező méretben, megegyező kiosztásokkal, 2 rétegű üvegezéssel, fehér színben. Mindhárom szárny nyíló, a középső szárny bukó-nyíló kivitelű legyen kulcsos gyerekzárral felszerelve.

- Az eredeti kiosztástól eltérni nem lehet, ezért a sorolások statikai sorolóval történjenek.

- A beépítést követően külső, belső takaróléc elhelyezése szükséges.

- A külső oldalon a jelenlegi párkány eltávolítása szükséges, majd pótlása a jelenlegivel megegyező kialakítással, fém szerkezettel.

- Nyílászárók cseréjét követően a falazat helyreállítása is szükségessé vállhat

Figyelem! Jelen eljárásra csak azok a Vállalkozók adhatnak érvényes ajánlatot, akik a 2023. március 30-án, csütörtökön, 9:00 órakor tartott helyszíni bejáráson megjelentek és azt aláírásukkal igazolták.

Egyéb elvárások:

A vállalkozó a kiadott dokumentációt (műszaki leírást, költségvetést stb.) és az építési helyszínt, szakkivitelezőtől elvárhatóan ellenőrzi, az ajánlata minden körülményre kiterjed, illetve alapját képező költségvetés kiadása esetén, a költségvetés beárazásánál ezen körülményeket figyelembe veszi, egyeztet, helybenhagy.

A munka nem építési engedély köteles.

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A munka befejeztével a vállalkozó a területet tisztán, a munkálatokból származó por, kosz, szemét eltávolítása után adja át a területet.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, törmelékszállítás, finomtakarítás költségei).

A szakszerűtlen tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.

A kivitelezési munkát a Megrendelővel történő egyeztetés alapján kell végezni.

Szükséges dokumentumok:

- Kivitelezői nyilatkozat

- Beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek, (Magyar nyelvű)

- Hulladék befogadói nyilatkozat

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat a helyszín ismeretében kérjük megadni.

Az árazatlan költségvetésben az adatok tájékoztató jellegűek, helyszíni pontosítás szükséges.

A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, illetve tételesen a kiíráshoz csatolt árazatlan költségvetés kitöltésével és az ajánlathoz történő csatolásával. Kérjük, hogy ajánlatához kitöltve csatolja a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot is.

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

Nettó összeg:………………………..,- Ft

ÁFA 27%:………………………..…- Ft

Bruttó összeg:…………………...….,- Ft

Nettó tartalékkeret (5%):………………,- Ft

Tartalékkeret ÁFA 27%:……………..…,- Ft

Bruttó tartalékkeret:……………..………,- Ft

Tartalékkerettel növelt bruttó ár:.………,- Ft

Vállalkozó kizárólag 0 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be.

Végszámla: 	A teljes Létesítmény befejezése, és átadása, a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok, tanúsítványok, igazolások és útmutatók Megrendelő részére történő hiánytalan átadása után nyújtható be a teljesítésigazolásban szereplő – a fel nem használt pótmunka kerettel - csökkentett bruttó átalány vállalkozói díjra.

A számlák fizetési határideje 30 naptári nap.

Megrendelő előleget nem fizet. Megrendelő előteljesítést elfogad.

Ajánlattételnél lehetőség van zip , rar és egyéb tömörített fájlformátumban történő feltöltésre is. Illetve adott esetben egy Ajánlattevő több fájlt külön - külön (egyesével) is fel tud tölteni. Tájékoztatjuk az Ajánlattevőket, hogy a feltöltésekről nem kapnak automatikus választ.