MŰSZAKI LEÍRÁS

Teljesítés tervezett időpontja: munkaterület dokumentált átadásától számított 3 év

A beszerzés tárgya: SZTE TIK épületben található kültéri lamellás árnyékolók, és beltéri függőleges textilárnyékoló karbantartása.

A beszerzés rövid ismertetője: SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központban található kültéri lamellás árnyékolók, és beltéri függőleges textilárnyékoló karbantartása. Az épület külső, belső árnyékolóinak biztonságos működéséhez elengedhetetlen az eszközök időszakos karbantartása.

A beszerzési eljáráshoz illetve ajánlattételhez szükséges egyéb információk:

- Karbantartási szerződés megkötése 3 év időtartamra (1+1+1 év).

- Az ellenőrzést és karbantartást érvényben lévő rendeletek, szabványok és jogszabályok valamint az ide vonatkozó ajánlásoknak megfelelően kell elvégezni!

-Az ajánlattevőnek igazolnia kell a megfelelő vizsgálatot végző személy szakképesítését és munkaviszonyának igazolását (az igazolást csatolja ajánlatához!).

-A nyertes pályázó felülvizsgálatot alvállalkozó bevonásával nem végezheti, nem végeztetheti!

-Az ajánlatnak tartalmaznia kell az élet-, tűz és balesetveszélyes, azonnal javítandó hibák esetleges költségét is.

- A karbantartás során feltárt hibákat egyértelműen, fényképpel igazoltan dokumentálni kell, melyet Megrendelőnek egy példányban és elektronikus formátumban át kell adnia!

-A karbantartásokat Megrendelővel előre egyeztetett időpontban lehet megkezdeni!

-A karbantartási dokumentáció egy példányát az épület karbantartásával megbízott személyének igazoltan át kell adni!

-Az épület nyugati homlokfalán üzemelő HORISO-AF80-M árnyékoló mögött szellőztető, illetve a hő-, és füstelvezetésben résztvevő motoros nyitású ablakok üzemelnek, ezért az árnyékoló a tűzjelzőrendszerbe be van kötve, hogy tűzjelzés esetén automatikusan felhúzódjon. Ezért szükséges, hogy a nyertes Vállalkozó rendelkezzen érvényes tűzvédelmi szakvizsgáról szóló bizonyítvánnyal (az igazolást csatolja ajánlatához!).

-A felülvizsgálatok helye: Szeged

Az ajánlatnak illetve az ajánlati árnak tartalmaznia kell:

-Az életveszélyes hibák haladéktalan javításának elvégzését!

-Karbantartási ütemterv elkészítése, amit az üzemeltetőnek jóvá kell hagyni!

-A helyszínen nem elhárítható életveszélyes hibák esetén a Megrendelő és épület karbantartó cég haladéktalanul történő értesítése a károk minimalizálása érdekében!

-A kiszállási és egyéb költségeket és segédanyagok árát!

-A félévenkénti (két alkalom/év) karbantartás díját.

-A hibaelhárítás során esetlegesen felmerült csere alkatrészekről Vállalkozónak árajánlatot kell készítenie és azt Megrendelővel jóvá kell hagyatnia!

- Az árnyékoló rendszer szoftveres vezérlés programozásának, karbantartásának ismerete elvárt.

- Szerződéses garancia vállalása az elvégzett munkára, és beépített berendezésekre, alkatrészekre.

- Karbantartások alkalmával a fogyóanyagokat a Vállalkozó köteles biztosítani, és annak költségét tartalmazza a vállalt karbantartási díj, nettó 30.000,-Ft értékig rendszerenként és karbantartásonként!

- Hibabejelentés (Havária) esetén a javítás megkezdése 24 órán belül.

- Az üzemeltetést veszélyeztető javítási munkákat a Vállalkozó köteles a bejelentéstől számított 12 órán belül megkezdeni.

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a karbantartásokhoz a kiszállási díjat, a cserélt alkatrészek elszállítását, veszélyes hulladék kezelését, ártalmatlanítását is.

- Legalább egy szakember szakmai önéletrajza, és érvényes tűzvédelmi szakvizsgáról szóló bizonyítvány csatolása az ajánlathoz.

Tájékoztató adatok:

- Kültéri árnyékolók

  - HORISO-80 kültéri lamellás árnyékoló motorral, 101 db

  - HORISO-100-S kültéri lamellás árnyékoló motorral, 89 db

  - HORISO-AF80-M kültéri lamellás árnyékoló motorral, 15 db

karbantartás gyakorisága: félévente

- Beltéri árnyékoló

  - SEPARET CW beltéri függőleges árnyékoló motorral, 12 db

karbantartás gyakorisága: félévente

- SOLTRONIC-8 számítógépes árnyékoló vezérlő központ

karbantartás gyakorisága: félévente

A jelenleg beépített SOLTRONIC-8 számítógépes vezérlési rendszer karbantartása az alábbi munkafolyamatokból tevődik össze:

- A számítógépház belső részének tisztítása.

- A szélérzékelő forgó részének ellenőrzése, szükség esetén kenőanyaggal történő ellátása.

- A globális (0-360 fokig) fényérzékelő kupolájának tisztítása.

- A számítógépes vezérlési rendszer próbaműködtetéssel történő ellenőrzése.

További feltételek:

-részajánlat a teljes felelősségvállalás miatt nem adható be

-vállaljon minimum 12 hónap jótállási időt

-fogadja el a 30 napos fizetési határidőt

Általános elektromos előírások:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az esetleges finomtakarítás költségeit is.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A munkavégzésből adódó hulladékot a Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a munkaterületről. A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!

A vállalkozók az átadott műszaki leírások, az árazatlan költségvetések és a helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észrevételezésre.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat). A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani. Az elektromos szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő dokumentáltságról a felelős műszaki vezető gondoskodjon.  Minden újonnan felszerelésre kerülő elektromos berendezés felszerelés előtt a pontos helyét is a felhasználó határozza meg. A tervdokumentáció műszaki megoldásaitól eltérni csak a tervezővel és a beruházóval történt egyeztetés és építési naplóbejegyzés után lehetséges. A helyszíni bejáráson elhangzott műszaki információk az elvégzendő munka részének kell tekinteni, elvégzendő feladatként.

A karbantartási munka nem építési engedély köteles tevékenység.

Amennyiben szükséges az ideiglenes áramvételezési helyről érintésvédelmi jegyzőkönyvet  kell készíteni melyet a munkaterületen kell tartani!

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

-Az esetleges beépített anyagok teljesítménynyilatkozatai, minőségi tanúsításai, műbizonylatai (magyar nyelvű)

- Dokumentumok, hibalisták, javítási dokumentációk és fényképek megküldése

A Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.

Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

A vállalkozó évente 1db részszámlát (50%) és 1db végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után a vállalt éves vállalkozási díj erejéig.

A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel.

A megrendelő előleget nem fizet.

Helyszín esetleges megtekintése esetén (nem kötelező):

Időpont egyeztetés: Jónás Krisztián +36 70/708-9179