MŰSZAKI LEÍRÁS

A beszerzés tárgya: SZTE Mérnöki Kar 6724 Szeged Mars tér 7. sz. épületében található elavult biztosító szekrények felújítása.
Teljesítés tervezett időpontja: munkaterület dokumentált adástól számított 90 naptári nap
A beszerzés rövid ismertetője: SZTE Mérnöki Kar 6724 Szeged Mars tér 7. sz. épületében található elavult biztosító szekrények felújítása az 54/2014 (XII.5) BM rendelet és 40/2017.(XII.4.) NGM rendelet valamint a hatályos TvMI előírásainak megfelelően anyag és munkadíjjal együtt.
Műszaki leírás
A beszerzési eljáráshoz szükséges egyéb információk:
- A kivitelezési munkát érvényben lévő rendeletek, szabványok és jogszabályok valamint az ide vonatkozó TvMI ajánlásoknak megfelelően kell elvégezni az érvényben lévő szabványok és rendeletek figyelembe vételével.
- Az ajánlattevőnek igazolnia kell a munkát végző személy szakképesítését és munkaviszonyának igazolását, ill. egyéni vállalkozói jogviszony igazolásának másolatát. – kérjük, hogy csatolja ajánlatához!
- Az elvégzett munkát egyértelműen, fényképpel igazoltan dokumentálni kell, melyet megrendelőnek két példányban és elektronikus formátumban át kell adnia.
- A felújított elosztókról készült jegyzőkönyvből 3db eredeti példány kerül átadásra, valamint elektronikus formában CD-n.
- A kivitelezési munkákat a Megrendelővel történt előzetesen egyeztetett időpontban lehet megkezdeni. 

- A kivitelezési munkák megkezdése előtt ütemterv készítése kötelező, melyet az üzemeltetőnek jóvá kell hagynia.
- Az elosztókról készült felülvizsgálati dokumentáció egy példányát az épület üzemeltetőjének igazoltan át kell adni.
- A pályázónak tisztában kell lennie a kivitelezés során felmerülő egyedi technológiák használatával (pl. feszültség alatti munkavégzés) és annak következményeivel.

- Teljesítés helye: 6724 Szeged Mars tér 7.
Az árajánlatnak tartalmaznia kell:

- A felülvizsgálati jegyzőkönyvek 3db eredeti példány átadását, valamint elektronikus formában CD-n való rögzítését és átadását.
- A jogszabályokban előírt 3 éves érvényességi idő vállalását, melyet a kiállított jegyzőkönyvben is szerepeltetni kell.
-A kivitelezés során feltárt élet-tűz és balesetveszélyes hibák javítását.
-Felülvizsgálati ütemterv elkészítését, amit az épület üzemeltetőnek jóvá kell hagyni.
-A helyszínen azonnal nem elhárítható élet-tűz és balesetveszélyes hibák esetén a Vállalkozó a Megrendelőt és az épület üzemeltetőjét haladéktalanul köteles értesíteni a károk minimalizálása érdekében.
-A kiszállási és egyéb költségeket, valamint a felhasznált anyagok, segédanyagok árát.
További feltételek:
- részajánlat a teljes felelősségvállalás miatt nem adható be
- vállaljon minimum 24 hónap jótállási időt a felhasznált anyagok, segédanyagok tekintetében
- fogadja el a 30 napos fizetési határidőt

Általános előírások:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A munkavégzésből adódó törmeléket a Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a munkaterületről. A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!

A vállalkozók az átadott műszaki leírások, az árazatlan költségvetések és a helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észrevételezésre.
A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladékot lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újra hasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az építési napló mellékleteként. A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat). A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani. Az elektromos szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő dokumentáltságról a felelős műszaki vezető gondoskodjon.  Minden újonnan felszerelésre kerülő elektromos berendezés felszerelés előtt a pontos helyét is a felhasználó határozza meg. A tervdokumentáció műszaki megoldásaitól eltérni csak a tervezővel és a beruházóval történt egyeztetés és építési naplóbejegyzés után lehetséges. A helyszíni bejáráson elhangzott műszaki információk az elvégzendő munka részének kell tekinteni, elvégzendő feladatként.
A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.
A munkákra a nyertes Vállalkozónak papír alapú építési naplót kell nyitni és vezetni.
Az ideiglenes áramvételezési helyről érintésvédelmi jegyzőkönyvet az építési naplóhoz kell csatolni!

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

Beépített anyagok teljesítménynyilatkozatai, minőségi tanúsításai, műbizonylatai (magyar nyelvű)
Kivitelezői szabványossági nyilatkozat (alkalmazott szabványok feltüntetésével)

Felelős műszaki vezetői szabványossági nyilatkozat (amennyiben szükséges)
Kezelési, karbantartási utasítások (azon berendezésekről, amik kezeléséről a dolgozókat ki kell oktatni)

Garanciajegyek

A Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.
Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.
Helyszíni bejárás helye és időpontja: nem feltétele az ajánlattételnek, amennyiben az ajánlattevő igényli, a szakmai kapcsolattartótól kérhet időpontot. A bejárás helyszíne: 6724 Szeged Mars tér 7.
Időpont egyeztetés:

Hulmann Ferenc (szakmai kapcsolattartó): +36-30/174-6978

A Vállalkozó az elvégzett munkákról 1db végszámlát nyújthat be!
A Vállalkozói számla kiegyenlítése utólagos átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel.
A megrendelő előleget nem fizet.
