Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2019. június 16. – 2020. július 30. között
A beszerzés tárgya: SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola Szeged, Szentháromság u. 2. műemlék épület folyosóinak és közösségi tereinek tisztasági festése
Helye: Szeged, Szentháromság u. 2.
A beszerzés rövid ismertetője: 

Folyosók, közösségi terek, lépcsőházak oldalfalainak és mennyezeteinek tisztasági festése fehér színben. Olajlábazatok mázolása (világos krém színben), elválasztó csík festéssel. A szükséges mértékű vakolatjavítás, kaparás, glettelés elvégzésével. Bevédéssel, hulladék elszállítással, takarítással. Festhető álmennyezetek festése. Dilatáció képzése két épületrész között.
A munkákkal érintett helyiségek listája a mellékelt alaprajzok alapján:
magasföldszint: 01, 02, 03, 04, 18, 19

I. emelet: 01, 02
II. emelet: 01, 02, 10, 13

IV. emelet: T/01, T/02
Figyelem! A radiátorok nem kerülnek leszerelésre. A radiátorok mögötti festést a lehetőségek szerint kell megoldani.

A falakon lógó tablók le és visszahelyezése nem tárgya a pályázatnak. Az Igénylő fogja elvégezni.
Általános építész előírások:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is.

Az építkezés időtartamára a közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is az ajánlattevőt terhelik.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A munkavégzésből adódó törmeléket a Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a munkaterületről. A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!

A vállalkozók az átadott műszaki leírások, az árazatlan költségvetések és a helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észrevételezésre.

A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.
A munkákra a nyertes Vállalkozónak papír alapú építési naplót kell nyitni és vezetni.
A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

Építési napló lapjainak másolatai

Készre jelentési nyilatkozat
Beépített anyagok magyar nyelvű teljesítménynyilatkozatai
Kivitelezői nyilatkozat 

Felelős műszaki vezetői nyilatkozat

A Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.
Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.
Kérjük, hogy árajánlatukhoz csatolják az árazott költségvetést is.
A Vállalkozó 1 részszámlát és végszámlát nyújthat be 50%-os és 100%-os teljesítéskor, a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után. 
A Vállalkozói számla kiegyenlítése utólagos átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.
Helyszíni bejárás helye és időpontja:
Helyszín: Szeged, Szentháromság u. 2., találkozó az épület portájánál
Időpont: 2020. március 11. (szerda), 9:30 óra
Kontaktszemély: Nagy Ernő (Tel: +36-30/625-8783) és Kószó Péter (Tel: +36-30/371-7517)
Az érvényes ajánlattétel feltétele a kiírásban meghatározott kötelező előzetes helyszíni bejáráson való részvétel, ahol a felmerülő szakmai kérdések is egyeztethetők!
