Műszaki leírás

A beszerzés tárgya: „SZTE ÁJTK (Szeged, Tisza Lajos krt. 54. sz. épület) 2019. 09. 09-én történt vihar okozta tetőkárok miatt szükséges tetőrekonstrukciós munkálatok kivitelezése az előzetesen elkészített kiviteli tervek alapján”

Munkaterület átadása: a szerződés aláírását követően

Befejezési határidő: A dokumentált munkaterület átadástól számított 60 naptári nap

Helyszín: Szeged, Tisza Lajos krt. 54.

A beszerzés rövid ismertetője:

Az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar épületének (6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 54.) vihar okozta kár okán a sérült tető helyreállítása, ill. a Magyar Ede tér felőli – központi – szakasz rekonstrukciója történik jelen eljárás keretében, több szaktervező és szakértő bevonásával készült kiviteli terv alapján. A munkák elvégzése során figyelembe kell venni a Faanyagvédelmi szakértő, a Statikus tervező, szakértő, az Építész tervező – tetőszerkezet és tetőfedés – és a Villamos tervező – villámvédelem – által készített tervanyagot egyaránt.

A tetőmegerősítési terv a tetőszerkezeti alaprajzon XXV.-LXXXI.-ig jelölt főállások közötti szerkezeti elemeket tárgyalja, a megmaradt faszerkezeti hibák megszüntetésére tervezett intézkedések.

A viharkárban megsérült tetőszakasz javítása során, a 2020. tavaszán készült ideiglenes  tetőszerkezetet és tetőfedést, a megfelelő stabilizálás mellett – el kell bontani, majd a tetőszerkezetet helyre kell állítani a jelen tervdokumentációban ábrázolt faszerkezeti elemekkel.

Helyreállítandó továbbá a cserépfedés, a fémlemezfedés, a villámvédelemi rendszer és új fémlemez szegélyek készítése szükséges.

A kivitelezés időtartamára az SZTE Terevezői művezetésre szerződéssel rendelkezik, mely alapján a kivitelező köteles egyűttműködni a tervezőkkel szakmai kérdések felmerülése esetén.

Alkalmassági követelmények:

Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik:

- az alábbi szakemberekkel:

- építész FMV

- legalább 2 fő ács

- legalább 1 fő tetőfedő

- legalább 1 fő bádogos

A szakemberek meglétére vonatkozó nyilatkozatot (pl. szándéknyilatkozat), iskolai végzettséget igazoló dokumentumot kérjük az ajánlathoz csatolni. FMV esetében az érvényes kamarai tagságot kérjük igazolni.

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat a helyszín ismeretében kérjük megadni.

Az árazatlan költségvetésben az adatok tájékoztató jellegűek, helyszíni pontosításuk szükséges.

Érvényes ajánlatadás feltétele a helyszíni bejáráson való részvétel!

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helyszín: SZTE ÁJTK Szeged, Tisza Lajos krt. 54. sz. épület főbejárat (Magyar Ede tér felöl) előtt

Időpont: 2020. október 19. (hétfő), 13:00 óra

Helyszíni kapcsolattartó: Milihovszki Karolina, Tel.: +36 62/545-625; +36 30/174-6979

E-mail: milihovszki.karolina@gmf.u-szeged.hu

A Vállalkozó a kiadott dokumentációt (terveket, műszaki leírást, költségvetést stb) és az építési  helyszínt, szakkivitelezőtől elvárhatóan ellenőrzi, az ajánlata minden körülményre kiterjed, illetve alapját képező költségvetés kiadása esetén, a költségvetés beárazásánál ezen körülményeket figyelembe veszi, egyeztet, helybenhagy.

A munka nem építési engedély köteles.

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.

A munkavégzés időtartamánál, a napi beosztásban, az átlagostól eltérő környezeti hatást kiváltó munkafolyamatok végzésénél egyéb időszaki korlátozásra is sor kerülhet.

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A munka befejeztével a vállalkozó a területet tisztán, a munkálatokból származó por, kosz, szemét eltávolítása után adja át a területet.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei).

A szakszerűtlen tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.

A kivitelezési munkát a Megrendelővel történő egyeztetés alapján kell végezni.

Szükséges dokumentumok:

Kivitelezői nyilatkozat

Felelős Műszaki Vezetői nyilatkozat

Beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek, (Magyar nyelvű)

Bontási hulladék nyilvántartó lap, hulladék kezelő átvételi nyilatkozat

Építési napló hiánytalan másolata (szabályosan lezárva minden mellékletével)

Kérjük ajánlati árukat a mellékelt felolvasólapon legyenek szívesek megadni!
Kérjük, hogy ajánlatuk mellé csatolják a kitöltött átláthatósági nyilatkozatot is!

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

Nettó ajánlati ár: ………………………...,-Ft

Áfa összege (27%): ……………………..,-Ft

Bruttó ajánlati ár: ………………………..,-Ft

Nettó tartalékkeret (5 %): ……………….,-Ft

Áfa összege (27%): …………….………..,-Ft

Bruttó tartalékkeret: ……………….…….,-Ft

Tartalékkerettel növelt bruttó ajánlati ár: …………………………,-Ft

Az árajánlat főösszesítőjén 5% tartalékkeretet kérünk szerepeltetni.

Vállalkozó kizárólag 0 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be.

Végszámla: A teljes Létesítmény befejezése, és átadása, a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok, tanúsítványok, igazolások és útmutatók Megrendelő részére történő hiánytalan átadása után nyújtható be a teljesítésigazolásban szereplő – a fel nem használt pótmunka kerettel - csökkentett bruttó átalány vállalkozói díjra.

A számlák fizetési határideje 30 naptári nap.

Megrendelő előleget nem fizet.

Megrendelő előteljesítést elfogad.