A Szegedi Tudományegyetem Műszaki Igazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „SZTE Mérnöki Kar Szeged, Moszkvai krt. 5-7. 21 db tetőtéri ablak cseréje”

Munka indítása: a minden fél részéről aláírt szerződés Vállalkozó részéről történő átvételekor

Teljesítés határideje: szerződést követő dokumentált munkaterület átadástól számított 60 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

Az SZTE Mérnöki Kar Szeged, Moszkvai krt. 5-7. 21 db tetőtéri ablak cseréje a csatolt tételes költségvetés szerinti műszaki tartalommal.

Elvégzendő munkálatok:

- Tetőtéri ablakok bontása, minden építési törmelék elszállítása

- Bontásból adodó kávák javítása, festése szükség esetén tapéta javítása

- Cserép és szegélyek javítása

- 12 db 55x78 cm költségvetésben kiírt tetőablak elhelyezése, beépítés előtt a méretek helyszínen ellenőrizni kell,

- 9 db 78x160 cm költségvetésben kiírt tetőablak elhelyezése, beépítés előtt a méretek helyszínen ellenőrizni kell,

- Tetőtéri ablakokhoz burkoló keret minden tartozékkal költségvetésben szereplő kiírás szerint

- 21 db külső hővédő roló szerelése költségvetésben szereplő kiírás szerint

- Hő és hangszigetelés javítása szarufák között

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei).

Ha szükségesek egyéb kiegészítő munkák, azok az előzetesen biztosított helyszíni bejárás alkalmával felmérhetők.

A munka nem építési engedély köteles.

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

Beépített anyagok teljesítménynyilatkozatai. (Magyar nyelvű)

Kivitelezői nyilatkozat

A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, illetve tételesen a kiíráshoz csatolt árazatlan költségvetés kitöltésével és az ajánlathoz történő csatolásával. Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

Az Ajánlatkérő lehetőséget biztosít helyszíni bejárásra:

Bejárás helyszíne: Szeged, Moszkvai krt. 9. porta

Bejárás időpontja: 2021.05.07. (péntek) 8:30

Kontaktszemély: Tímár László, Tel.: +36 30/773-3404, E-mail: timar.laszlo@gmf.u-szeged.hu

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

nettó összeg:………………………..,- Ft

ÁFA 27%:………………………..…- Ft

Bruttó összeg:…………………...….,- Ft

Vállalkozó kizárólag 1 db végszámlát nyújthat be.

Végszámla: a számla benyújtásának feltétele a Műszaki és Beruházási Iroda által kiadott teljesítésigazolás. Megrendelő előleget nem biztosít.

Alkalmassági követelmények: az általános szakmagyakorlási feltételeknek megfelelő gazdasági társaságok vagy egyéni vállalkozók jelentkezését várjuk

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

A számlák fizetési határideje: 30 naptári nap

A Megrendelő előteljesítést elfogad.