Műszaki leírás

A beszerzés tárgya:

SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ (6722 Szeged, Ady tér 10.), szennyvízhőn alapú hűtési-fűtési rendszer technológiai vízvezetékének javítási munkálatainak elvégzése a Markovits Iván utcában.

Teljesítés tervezett időpontja:

A szerződés hatályba lépését követő dokumentált munkaterület átadásától számított 30 munkanap, azzal a megkötéssel, hogy a kivitelezés csak hétvégén (szombat, vasárnap) történhet.

A beszerzés rövid ismertetője:

SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ (6722 Szeged, Ady tér 10.), szennyvízhőn alapú hűtési-fűtési rendszer technológiai vízvezetékének javítási munkálatainak elvégzése a Markovits Iván utcában.

A beszerzés részletes ismertetése:

Az SZTE TIK épület szennyvízhőn alapuló hűtési-fűtési rendszer technológiai vízvezetékét földmunkák során átvágták, szükség van az útburkolat feltárásával a hiba elhárítására. A munkavégzésnek tartalmaznia kell:

- Úttest, járda szakasz bontása

- NKM elektromos vezetékeinek süllyesztése

- hőszivattyús vízvezeték átfúrt szakaszának javítás, csőszigetelés helyreállítása

- járda, úttest aszfalt burkolatának helyreállítása

- zöldterület helyreállítása

- szükséges forgalomtechnika kiépítése (SZKT illetve egyéb járműterelés, közterületi díjak)

A felsorolt munkákat az árajánlat tételesen tartalmazza!

A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, de a fentiekben felsorolt munkákat (a-f pontok) tételesen beárazva hivatalos árajánlatukat kérjük becsatolni a pályázati dokumentációba. Valamint kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot is az ajánlatukhoz csatolni.

Alkalmassági feltételek:

Az ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

- 1 fő építőmérnök (MV-VZ jogosultsággal)

A pályázathoz kérjük csatolni a képesített személyek érvényes jogosultságát!

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek 2 példányban:

- beüzemelési jegyzőkönyv

- garanciapapírok

- beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek (magyar nyelvű)

- bontási hulladék nyilvántartó lap, hulladék kezelő átvételi nyilatkozat

- kivitelezői nyilatkozat

- építési napló hiánytalan másolata (szabályosan lezárva minden mellékletével)

Általános előírások:

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül. A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. Vállalkozónak el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újrahasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az átadási dokumentációhoz.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, útban lévő berendezések vagy szerelvények bontását és visszaszerelését, finomtakarítás költségei).

A szakszerűtlen bontási, beépítési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni, az eredeti állapotot kialakítani. Az elvégzendő munkákat I. osztályú minőségben kell elkészíteni, az érvényben lévő munkavédelmi és balesetvédelmi előírások betartásával. A beépített anyagoknak megfelelőségi bizonylattal kell rendelkezniük.

A munka nem építési engedély köteles.

Pályázat beadását megelőzően helyszíni bejáráson lehet opcionálisan részt venni az alábbiak szerint.

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helyszín: 6725 Szeged, Markovits Iván utca. Kérjük előzetes egyeztessenek a megjelölt helyszíni kapcsolattartóval!

Időpont: 2021.10.20. (szerda), 10:00 óra

Helyszíni kapcsolattartó: Csányi Máté, Tel.: +36-30/197-0521

A nyertes pályázó feladata/ egyéb ajánlati feltételek:

- az ismertetőben meghatározott munkák elvégzése

- elvárt jótállás 36 hónap

- az átláthatósági nyilatkozatot a kitöltött felolvasólapot és a megadott munkákra tételes ajánlatot kérjük a hivatalos pályázati anyaghoz csatolni

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

nettó összeg:………………………..,- Ft

ÁFA 27%:………………………..…- Ft

Bruttó összeg:…………………...….,- Ft

Vállalkozó kizárólag 1 db végszámlát nyújthat be.

A számlák fizetési határideje utólagos átutalással 30 naptári nap.

Megrendelő előleget nem fizet.

Megrendelő előteljesítést elfogad.