A Szegedi Tudományegyetem Műszaki Igazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya:

„SZTE Mezőgazdasági Kar Takács Ferenc Képzőközpont 6800 Hódmezővásárhely, 0521/2 hrsz. alatti épületének alapozásával kapcsolatos statikai problémák javítása, az altalaj stabilizálásának elvégzése cementiszap injektálással”

Munka indítása: a szerződés hatályba lépését követően, Felek egyeztetése szerint

Befejezési határidő:

Teljesítés határideje:	dokumentált munkaterület átadás-átvételét követő 60 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

SZTE Mezőgazdasági Kar Takács Ferenc Képzőközpont 6800 Hódmezővásárhely, 0521/2 hrsz. alatti épületének alapozásával kapcsolatos statikai problémák javítása, az altalaj stabilizálásának elvégzése cementiszap injektálással.

Általános előírások:

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania. A munka költségeinek összeállításánál minden olyan költséggel is számolni kell, amely a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei…).

A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetnie.

A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani.

A munkákat a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik.

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.

A felújítási munkák során beépített új anyagok vonatkozásában, csak teljesítménynyilatkozattal rendelkező anyagok építhetőek be. Kivitelező a pályázatadás során a beépíteni kívánt anyagokat konkrétan meg kell, hogy határozza, melytől a Megrendelői elfogadást (szerződéskötést) követően a kivitelezés során csak a Megrendelővel történő újbóli jóváhagyatást követően térhet el.

feladatok leírása:

Az épület megsüllyedt falai alatti altalaj stabilizálása. Az altalaj stabilizálás cementiszap injektálással.

- A kijelölt falak alaptestének átfúrása. Átlagos furattávolság 1-1,5 m. A furatátmérő 20 mm, a furathossz az alapozási mélységhez igazodik, átlagosan 150-220 cm.

- Nem oldalperforált injektáló csonkok beépítése a szerkezetbe.

- Vízzel történő előinjektálás 8 bar nyomáson (felhasznált folyadék mennyisége furatonként max. 8-10 liter), majd zsugorodáskompenzált helyszíni cementiszap előállítása min CEM 42,5 cement, valamint szükség esetén képlékenyítő szerek (pl. SIKA INJEKT IH-1) felhasználásával.

- Az alaptestek alatt zsugorodáskompenzált cementiszapos injektálás kb. 8-10 bar nyomáson.

- Furatok becsült száma: 36 db furatonként maximum 1,75 q cement bedolgozását feltételezve.

- A talaj üregessége miatt esetlegesen szükségessé váló többletanyag beinjektálására szükség lehet.

- Kiszállási és felvonulási költségek.

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

Beépített anyagok teljesítménynyilatkozatai. (Magyar nyelvű)

Kivitelezői nyilatkozat

A 2022. május 10-én megvalósult előzetes helyszíni bejáráson való részvétel az érvényes ajánlatadás feltétele.

Kontaktszemély: Tímár László

Tel.: +36-62/544-330, +36-30/773-3404; E-mail: timar.laszlo@gmf.u-szeged.hu

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

Nettó ajánlati ár: ………………………...,-Ft

Áfa összege (27%): ……………………..,-Ft

Bruttó ajánlati ár: ………………………..,-Ft

Nettó tartalékkeret (10 %): ……………….,-Ft

Áfa összege (27%): …………….………..,-Ft

Bruttó tartalékkeret: ……………….…….,-Ft

Tartalékkerettel növelt bruttó ajánlati ár: …………………………,-Ft

Az árajánlat főösszesítőjén 10% tartalékkeretet kérünk szerepeltetni.

Vállalkozó kizárólag 1 db végszámlát nyújthat be.

Végszámla: a számla benyújtásának feltétele a Műszaki és Beruházási Iroda által kiadott teljesítésigazolás. Megrendelő előleget nem biztosít.

Alkalmassági követelmények:

- az általános szakmagyakorlási feltételeknek megfelelő gazdasági társaságok vagy egyéni vállalkozók jelentkezését várjuk

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, előzetes bejáráson való megjelenés

A számlák fizetési határideje: 30 naptári nap

A Megrendelő előteljesítést elfogad.