Műszaki leírás

A beszerzés tárgya:

SZTE Gazdaságtudományi Kar központi épületében VRF kialakítású új központi hűtő-fűtőrendszer kivitelezése kiviteli terv alapján

Teljesítés tervezett időpontja:

A szerződés hatályba lépését követő dokumentált munkaterület átadásától számított 90 naptári nap.

A beszerzés rövid ismertetője:

SZTE Gazdaságtudományi Kar központi épületében VRF kialakítású új központi hűtő-fűtőrendszer kivitelezése kiviteli terv alapján, emeletenkénti külön kültéri egységekkel.

A beszerzés részletes ismertetése:

A projekt keretében megvalósítandó a GTK központi épület VRF rendszere kiviteli terv, műszaki leírás és árazatlan költségvetés alapján, az alábbi változásokkal:

- Földszinti rendszer nem kerül kiépítésre

- I. Emeleti rendszer kiviteli terven 1,2,11,12,13-as jelű beltéri egységeket nem kell kiépíteni

- II. Emeleti rendszer kiviteli terven 2-es jelű beltéri egységet nem kell kiépíteni

- Tetőtérben kiviteli terven 1-es jelű beltéri egységet nem kell kiépíteni

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek 2 példányban:

- beüzemelési jegyzőkönyv

- garanciapapírok

- beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek (magyar nyelvű)

- bontási hulladék nyilvántartó lap, hulladék kezelő átvételi nyilatkozat

- kivitelezői nyilatkozat

- építési napló hiánytalan másolata (szabályosan lezárva minden mellékletével)

Alkalmassági feltételek:

Az ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

- 1 fő gépész szerelő

Sikeres pályázat, ha az Ajánlattevő rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) befejezett (de legfeljebb a felhívás feladását megelőző 96 hónapon belül megkezdett), sikeres műszaki átadás átvételi eljárással lezárt, az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciával:

- legalább egy darab legalább összesen 150 nm nettó hasznos alapterületet érintő építmény esetén VRF fűtési-hűtési rendszer kialakítással kapcsolatos referenciával.

Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét!

Általános előírások:

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül. A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. Vállalkozónak el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újrahasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az átadási dokumentációhoz.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, útban lévő berendezések vagy szerelvények bontását és visszaszerelését, finomtakarítás költségei).

A szakszerűtlen bontási, beépítési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni, az eredeti állapotot kialakítani. Az elvégzendő munkákat I. osztályú minőségben kell elkészíteni, az érvényben lévő munkavédelmi és balesetvédelmi előírások betartásával. A beépített anyagoknak megfelelőségi bizonylattal kell rendelkezniük.

A munka nem építési engedély köteles.

Az érvényes ajánlattétel feltétele a kiírásban meghatározott kötelező előzetes helyszíni bejáráson való részvétel, ahol a felmerülő szakmai kérdések is egyeztethetők! Azok számára, akik a 2022. július 7-én tartott helyszíni bejáráson részt vettek és azt aláírásukkal igazolták, nem szükséges az ismételt megjelenés.

Helyszíni kapcsolattartó: Hertelendy Lilla, Tel.: +36-62/544-213

A helyszíni bejáráson részt vevők szakmai kérdéseiket a helyszíni bejárást követő 24 órán belül írásban tehetik fel, melyeket a Megrendelő 24 órán belül (munkanapokon) együttesen megválaszol és az ajánlati felhívásban publikál.

A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, illetve tételesen a kiíráshoz csatolt árazatlan költségvetés kitöltésével és az ajánlathoz történő csatolásával. Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

A nyertes pályázó feladata/ egyéb ajánlati feltételek:

- az ismertetőben meghatározott munkák elvégzése

- elvárt jótállás 36 hónap

- az átláthatósági nyilatkozatot és a kitöltött felolvasólapot kérjük a hivatalos ajánlathoz csatolni

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

nettó összeg:………………………..,- Ft

ÁFA 27%:………………………..…- Ft

Bruttó összeg:…………………...….,- Ft

Vállalkozó kizárólag 1 db végszámlát nyújthat be.

A számlák fizetési határideje utólagos átutalással 30 naptári nap.

Megrendelő előleget nem fizet.

Megrendelő előteljesítést elfogad.