A beszerzés tárgya: SZTE TIK épület Kongresszusi terem színpad hajópadló burkolatának csiszolása, lakkozása

Helyszín: Szeged, Ady tér 10.

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: munkaterület adástól számított 30 naptári nap

Műszaki leírás:

A feladat a színpad és az oldalsó belépő helyiség meglévő burkolatának csiszolása, tömítések elkészítése, lakkozása, ipari kopásálló lakkal, a lakkozott hajópadló polírozása mind a színpad felületén, mind annak lábazatán. Lábazati és egyéb szegés készítése.

Figyelem! A munkavégzéssel érintett felület nagyságának pontos megállapítására a helyszíni bejárás során van lehetőség! Ellenőrzése javasolt!

A munkákat kizárólag az Igénylővel előzőleg egyeztetett időpontban lehet elvégezni!

Ajánlati feltétel - Referencia bemutatása:

Az ajánlatadó vállalkozónak referencia nyilatkozatot kell benyújtania 2db legalább 200m2 összefüggő alapterületű felületen végzett melegburkoló munka elvégzéséről az elmúlt 5 évből.

Általános előírások:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is.

Az építkezés időtartamára a közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is az ajánlattevőt terhelik.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A munkavégzésből adódó törmeléket a Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a munkaterületről. A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!

A vállalkozók az átadott műszaki leírások, az árazatlan költségvetések és a helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észrevételezésre.

A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

Készre jelentési nyilatkozat.

Beépített anyagok magyar nyelvű teljesítménynyilatkozatai.

Kivitelezői szabványossági nyilatkozat (alkalmazott szabványok feltüntetésével)

Felelős műszaki vezetői szabványossági nyilatkozat

A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, illetve tételesen a kiíráshoz csatolt árazatlan költségvetés kitöltésével és az ajánlathoz történő csatolásával. Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

Az érvényes ajánlattétel feltétele a kiírásban meghatározott kötelező előzetes helyszíni bejáráson való részvétel, ahol a felmerülő szakmai kérdések is egyeztethetők!

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helyszín: Szeged, Ady tér 10., találkozó az épület Zászló utcai gazdasági bejáratánál

Időpont: 2022. október 24. (hétfő), 11:40 óra

Kontaktszemély: Jónás Krisztián műszaki munkatárs, Tel.: +36 70/708-9179

A helyszíni bejáráson részt vevők szakmai kérdéseiket a helyszíni bejárást követő 24 órán belül írásban tehetik fel, melyeket a Megrendelő 24 órán belül (munkanapokon) együttesen megválaszol és az ajánlati felhívásban publikál.

A vállalkozó 1 végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.