MELLÉKLET

A beszerzés tárgya: SZTE Központi Kazánüzem vízelőkészítő rendszer elemeinek havi rendszerességű tisztítása és vegyszeres kezelése

A teljesítés tervezett időpontjait egyeztetni kell a Központi Kazánüzem karbantartási ütemezésével

Információt ad: Bogdán Ákos Tel:+36 70/622 7827

A beszerzés rövid ismertetése:

Központi Kazánház vízelőkészítő rendszerének tisztítása és vegyszeres kezelése, és a berendezések szükséges karbantartása 2024. július hónaptól kezdődően 12 alkalommal (a feladat nem tartalmazza a vízlágyító berendezéseket!).

Ajánlati feltétel:

Az ajánlattevő az ajánlatában röviden ismertesse milyen módszerrel és vegyszerekkel kívánja a kiírt feladatot megvalósítani, illetve mutassa be, csatolja a feladat elvégzéséhez szükséges szakmai képesítését és hatósági engedélyét.

A felhasznált vegyszereknek, technológiáknak rendelkezniük kell az OTH minősítésével és engedélyével. A választott tisztítási technológiánál figyelembe kell venni, hogy a rendszer anyaga jellemzően vas, de egyes részeiben tartalmaz rozsdamentes acél, illetve műanyag elemeket is.

A munkavégzés időpontjában (hétvégén) 14 órás üzemszünetet biztosítunk.

Az ajánlatokban egy alkalomra szóló egyösszegű vállalási díjat kérünk feltüntetni.