MŰSZAKI LEÍRÁS

A beszerzés tárgya: SZTE Központi Kazánüzemben gőzmérők kalibrálása, távadó javítások.

A teljesítés tervezett időpontja: a szerződéskötéstől számított 1 év (3 teljesítéssel)

A beszerzés rövid ismertetője:

Az SZTE Központi Kazánházban, a gőzkazánokkal megtermelt gőz mérésére mérőperemes gőzmérők vannak telepítve. A költségek pontos felosztása érdekében évi három alkalommal a gőzmérő köröket ellenőrizni kell, illetve a szükséges javításokat el kell végezni.

A Vállalkozó részéről elvégzendő feladatok a következők:

- A mérőperemek ellenőrzése, alakváltozás esetén cseréje szükséges

- Az impulzusvezetékek átjárhatóságának ellenőrzése, dugulás esetén az elzáródás eltávolítása

- A beépített elzáró szerelvények külső és belső tömörség ellenőrzése, tömörtelenség esetén a szükséges javítás elvégzése

- A mérőkörök villamos ellenőrzése, kalibrálása

- A számlálóművek ellenőrzése, javítása

A mérőkörök elemei egyedi gyártásúak. A mérőkörök javításához 5m magas állványozás szükséges! Összesen 5 db mérőkört kell karbantartani.

Kérjük a kiíráshoz csatolt felolvasólapot és átláthatósági nyilatkozatot kitöltve és cégszerűen aláírva csatolják benyújtott ajánlatukhoz!

A Felolvasólapon kérjük a mindösszesen vállalási díjat megadni, viszont csatolt hivatalos ajánlatában a vállalási díjat az alábbi formában kérjük megadni:

1 alkalom nettó díja:	…….…..,-Ft /alkalom

ÁFA 27%:	…………,-Ft /alkalom

1 alkalom bruttó díja:	………….,-Ft/alkalom

Mindösszesen nettó vállalási díj:	………….,-Ft

ÁFA 27%:	…………..,-Ft

Mindösszesen bruttó vállalási dj:	…………..,-Ft

A vállalt vállalkozási díj 3alkalommal kerül kiszámlázásra. Tehát a Megrendelő részéről kiállított teljesítésigazolásokat követően a Vállalkozó 2 db részszámla és 1 db végszámla kiállítására jogosult a mindösszesen vállalt Vállalkozói díj erejéig.

A Vállalkozói számla kiegyenlítése utólagos átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A Megrendelő előleget nem fizet.

Kapcsolattartó: Borbély Attila kazánüzem vezető Tel:+36 30/371-7512