A beszerzés tárgya:

„Az SZTE GTK (6722 Szeged, Kálvária sgt. 1.) földszinti termeiben (a 004, 005, 007 számú termekben) fa nyílászárók (10 db ablak) javítása, felújítása.”

Munka indítása: a minden fél részéről aláírt szerződés Vállalkozó részéről történő átvételekor

Befejezési határidő: A munkaterület átadásától számított 30 munkanap

A beszerzés rövid ismertetője:

A földszinti nyílászárók elvetemedése miatt vált szükségessé az SZTE GTK földszinti 004, 005, és 007 számú termeiben a faanyagú nyílászárók (10 db ablak) javítása. A 105/135 cm névleges méretű, íves felső záródású hőszigetelő üvegezéssel ellátott ablakok bukó-nyíló vasalattal felszereltek. A 004 számú tanteremben lévő két ablak nem nyitható az ablakok vetemedése és a vasalatok nem megfelelő működése következtében. A 005 számú tanteremben a vasalatok elhasználódása miatt az ablakszárnyak megereszkedtek. A 007 számú tanteremben három ablaknál a kilincs hiányzik, egy ablak nem zárható megfelelően, két ablaknál a szárnyak megereszkedtek. Mindegyik ablaknál elvégzendő a vasalatok javítása, a meghibásodott elemek cseréje. Az ablakok külső felületkezelése (elsősorban a tok és a szárny alsó vízszintes elemeinél) is javítandó, felújítandó.

A helyszíni bejárás nem kötelező, azonban Ajánlatkérő arra igény esetén lehetőséget biztosít. Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helyszín: 6722 Szeged, Kálvária sgt. 1. előtér

Időpont: 2021.08.05. (csütörtök), 10:00 óra

Kontaktszemély: Kiss Ágoston; +36 30/174-6976; kiss.agoston.jozsef@szte.hu

Kérjük, hogy megjelenési szándékukat 24 órával korábban feltétlen jelezzék a megadott kontaktszemély felé!

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

nettó összeg:………………………..,- Ft

ÁFA 27%:………………………..…..,- Ft

Bruttó összeg:…………………...….,- Ft

Vállalkozó kizárólag 1 db végszámlát nyújthat be.

Végszámla: a számla benyújtásának feltétele a Műszaki és Beruházási Iroda által kiadott teljesítésigazolás. Megrendelő előleget nem biztosít.

Alkalmassági követelmények: az általános szakmagyakorlási feltételeknek megfelelő gazdasági társaságok vagy egyéni vállalkozók jelentkezését várjuk.

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

A számlák fizetési határideje: 30 naptári nap

A Megrendelő előteljesítést elfogad.