A Szegedi Tudományegyetem Műszaki Igazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya:

„SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola Szeged, Boldogasszony sgt. 8. szám alatti épületében 5 db tanterem felújítása”

Munka indítása: a minden fél részéről aláírt szerződés Vállalkozó részéről történő átvételekor

Befejezési határidő:

A dokumentált munkaterület átadásától számított 30 munkanap.

A felújítási munkákat úgy kell ütemezni, hogy annak legnagyobb része a 2021. okt. 25-29. közötti őszi szünet időszakában kerüljön elvégzésre, mivel a tantermek felújítását működő oktatási intézményben kell végrehajtani.

A beszerzés rövid ismertetője:

Az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola Szeged, Boldogasszony sgt. 8. szám alatti épületében az alábbi táblázatban szereplő 5 tanterem felújítása vált szükségessé.

| Me. | Teremszám | Elvégzendő feladatok |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. em. 3436 | - parketta csere/javítás, csiszolás, lakkozás - énekkari dobogó javítása, csiszolás, lakkozás - falfelületek vakolat javítása, alapozása, festése |
| 2. | 2. em. 3425 | - terem körbe lambériázása - parketta csiszolása, lakkozása - falfelületek vakolat javítása, alapozása, festése |
| 3. | 1. em. 3317 | - parketta csiszolása, lakkozása - falfelületek vakolat javítása, alapozása, festése |
| 4. | Alagsor 3166 | - parketta csiszolása, lakkozása - falfelületek vakolat javítása, alapozása, festése |
| 5. | Alagsor 3167 | - parketta csiszolása, lakkozása - falfelületek vakolat javítása, alapozása, festése |

A folyamatos igénybevételek miatt a tantermek parkettái elkoptak. A meglévő parketta padlóburkolat javítása, szükség szerinti elemcseréje szükséges, ezt követően a burkolatot fel kell csiszolni, és 2 rtg. lakkozással felületkezelni. A termek falai az évek folyamán elkoszolódtak, a vakolat több helyen hiányos. A falak alsó részén olajlábazat van. A 2019-ben végzett radiátorcserék során a radiátorok mögötti falfelületeken a vakolás és festés nem lett javítva. A vakolat sérüléseinek javítását és a falak alapozás utáni festését is el kell végezni.

Az érvényes ajánlattétel feltétele a kiírásban meghatározott kötelező előzetes helyszíni bejáráson való részvétel, ahol a felmerülő szakmai kérdések is egyeztethetők!

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helyszín: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 8.

Időpont: 2021. szeptember 27. (hétfő) 10:30 óra

Kontaktszemély: Kiss Ágoston, +36 30/174-6976, kiss.agoston.jozsef@szte.hu

Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.
Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

nettó összeg:………………………..,- Ft

ÁFA 27%:………………………..…..,- Ft

Bruttó összeg:…………………...….,- Ft

Vállalkozó kizárólag 1 db végszámlát nyújthat be.

Végszámla: a számla benyújtásának feltétele a Műszaki és Beruházási Iroda által kiadott teljesítésigazolás. Megrendelő előleget nem biztosít.

Alkalmassági követelmények: az általános szakmagyakorlási feltételeknek megfelelő gazdasági társaságok vagy egyéni vállalkozók jelentkezését várjuk.

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás és az előzetes bejáráson való részvétel.

A számlák fizetési határideje: 30 naptári nap

A Megrendelő előteljesítést elfogad.