Műszaki Leírás

Az SZTE szervezeti egységeinél, tanszékeinél lévő ablak és split, multi klímaberendezések eseti javítása, karbantartása, tisztítása, fertőtlenítése.

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja:

Szerződéskötéstől számított 365 naptári nap (további 6 hónap hosszabbítási lehetőséggel), illetve a megadott keretösszeg lehívásáig.

A teljesítés helyei:

Az SZTE szervezeti egységeinél, tanszékeinél.

A beszerzés tárgya és mennyisége, ajánlattételi/ árazási szempontok:

Az SZTE szervezeti egységeinél, tanszékeinél lévő ablak és mobil, valamint split és multi klímaberendezések eseti javítása, karbantartása, tisztítása, fertőtlenítése.

Eseti javítás rezsióradíja:

- Rezsióradíjon a javítással eltöltött 1 órai időszak díját értjük. A rezsióradíj fedezetet kell, hogy nyújtson a leendő vállalkozónak a javítás munkadíján kívül a kiszállási díjra, a műhelyben történő javítás esetén a ki és beszállítás költségére. A javításra fordított munkaidő akként számítandó, hogy az első megkezdett óra egy órának számít, viszont ezenfelül minden megkezdett fél órát számíthat fel a leendő vállalkozó. Az egyes javítások esetén a javításra fordított munkaidőt összeszorozva a nettó rezsióradíjjal kapjuk meg a javítás munkadíj nettó értékét (Ft/óra).

Karbantartási munkadíj:

- Az ajánlatkérő a klímák eseti megrendelésére történő karbantartási díját érti kiszállási díjjal (alkalom/nettó Ft). Az ajánlattevő adja meg az ajánlott karbantartási díjait. A karbantartás a klímaberendezések teljesítmény és energiafelhasználás gyári specifikációjának, valamint a készülékek hosszú élettartalmának elérését segíti. Az előforduló kisebb hibákat megszünteti, megelőzi a nagyobb meghibásodást. A karbantartás során elvégzendő feladatok:

- A split klíma beltéri egységek tisztításának menete:

- Porszűrők portalanítása, folyóvizes lemosása.

- Szűrőbetétek lemosása, szükség szerinti cseréje.

- A hőcserélő tisztítása, fertőtlenítése.

- A nagyon elkoszolódott készülék teljes szétszerelése, tisztítása.

- Vegyszeres kezelés, fertőtlenítés, a baktérium, penész, gombatelepek kialakulásának megelőzése.

- Hibaellenőrzés

- A kültéri egység ellenőrzése:

- Sűrített levegős tisztítás.

- Csatlakozók ellenőrzése

- Gáznyomás mérés.

- Kültéri egység hőcserélőjének átmosása tisztító szerrel

- A nagyon elkoszolódott készülék teljes szétszerelése, tisztítása.

- Hibaellenőrzés

Reagálókészség:

- Az ajánlatkérő reagálási időn a munkaidőben 7 és 17 óra közötti időszakban az értesítéstől a munka megkezdésig eltelt időt érti, mely idő nem haladhatja meg a 24 órát.

Jótállás:

- Az ajánlatkérő az eseti javítás és szükséges időszakonkénti karbantartás során javított, vagy karbantartott részegység ismételt meghibásodása esetén vállalt jótállás időtartalma min 1 év.

Adatszolgáltatás:

- Az ajánlatkérő az adatszolgáltatás alatt az érti, hogy a klímaberendezések karbantartása, javítása során az ajánlattevőnek dokumentálnia kell a klímaberendezés főbb műszaki paramétereit (típus, hűtőközeg fajtája, gy.szám, beépítési helyét), berendezésenként fél évente 1 alkalommal és azt a megrendelőnek a munka végeztével át kell adnia elektronikus formában.

Kiszállási díj:

- Karbantartási, javítási munkák esetén Szeged belterületén kiszállási díj nem számolható fel, Szegeden kívüli egyetemi épületek esetén –a megrendelővel előre leegyeztetett- kiszállási díj számolható fel.

Ajánlati feltételek és alkalmassági/alkalmatlansági szempontok:

A szerződéses időszak alatt köteles a Vállalkozó a Megrendelő számára az SZTE szervezeti egységeinél, tanszékeinél eseti megrendelésre klíma berendezéseket karbantartani, javítani, az ajánlatban szereplő árakkal teljesíteni, legfeljebb nettó 14.9 millió Ft keretösszeg erejéig. A Megrendelő írásos megrendelése esetén a Vállalkozó köteles a megrendelt munkát 5 munkanapon belül elvégezni. A megrendelt és elvégzett munkát a Vállalkozó munkalapon leigazoltatja a szervezeti egység, tanszék  képviselőjével. Az elvégzett munka számlázásának feltétele a leigazolt munkalap. A Megrendelő fenntartja azt a lehetőséget, hogy Szegeden kívüli egyetemi épületek esetén, gazdaságilag indokolt esetekben más partnerrel is elvégeztetheti a karbantartási, javítási munkát.

Általános követelmények:

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget, ami a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat). A szakszerűtlen szolgáltatási tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak a teljesítés napjáig meg kell szüntetni. A munkavégzés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani. A gépészeti szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő dokumentáltságról a felelős műszaki vezető gondoskodjon.

Műszaki és szakmai alkalmasság igazolásához megkövetelt adatok és a megkövetelt igazolási módok az alábbiak (pályázat mellékleteként kötelezően csatolandó anyagok!):

Műszaki, szakmai alkalmasság igazolására beadandó dokumentumok, amelyeket az ajánlattevőnek és a 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának együttesen szükséges benyújtani:

- Nyilatkozzon, hogy rendelkezik 1 db szerviz kocsival és nyújtsa be forgalmi engedélyének egyszerű másolatát. Ha nem a szerviz kocsi tulajdonosa, akkor nyújtsa be a használati jogát tartalmazó szerződés egyszerű másolatát.

- Nyilatkozzon, nyertesség esetén biztosítani fog kosaras szerviz kocsit (min: 12m).

- Mutassa be szakembereit az általuk aláírt szakmai önéletrajzzal (amely szerint rendelkeznek legalább egy év gyakorlati idővel, valamint amely ismerteti képzettségüket és végzettségüket) és csatolja a képesített személyek érvényes jogosultságát - amelyből legalább 1 fő rendelkezik H-I. kategóriára érvényes jogosultsággal - a NKVH rendszerből.

- Kérjük, adja meg a Nemzet Klímavédelmi Hatóság rendszerében szereplő Céges regisztrációs számát.

Az alkalmasság minimum követelménye (i):

Műszaki, szakmai alkalmasságot kizáró tényező, amelynek az ajánlattevőnek és a 10%-ot meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozók együttesen is megfelelhetnek.

Alkalmatlannak minősíthető az ajánlattevő, ha

Alkalmatlan, ha nem csatolja a képesített személyek (4 fő) érvényes jogosultságát - amelyből legalább 1 fő rendelkezik H-I. kategóriára érvényes jogosultsággal - a NKVH rendszerből.

Alkalmatlan, ha nem szerepel érvényes regisztrációval Nemzet Klímavédelmi Hatóság rendszerében

Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik ISO 9001, ISO 14001, minősítéssel.

Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 fő munkabiztonsági (pl. SCC/VCA) szakemberrel.

Konzorciumi partnerség esetén a konzorciumi tagok közül legalább egyik tagnak rendelkeznie kell a fenti feltételekkel!

A vállalási árat tételesen a kiíráshoz csatolt árazótábla kitöltésével és az ajánlathoz történő csatolásával kérjük megadni. Kérjük, hogy ajánlatához kitöltve csatolja a mellékelt felolvasólapot és átláthatósági nyilatkozatot is.