A beszerzés tárgya: SZTE Mérnöki Kar, Mars tér 7. szám alatti épületében radiátor és csőhálózat cserék és hőközpontok felújításának tervezése

Tervezési helyszín: 6724 Szeged, Mars tér 7. hrsz.: 25607

Tervezett teljesítési idő: a szerződéskötést követő 90 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

Az SZTE Mérnöki Kar, Mars tér 7. szám alatti épületében a kazánok cseréje 2023. októberében megtörtént. A fűtésrendszer hatékonysága jelentősen javult, azonban a közel 40 éves radiátorok, a fűtési vezetékhálózat és a hőközpontok szivattyúi, szabályzása, szerelvényei elavultak. További hatékonyság növekedés lenne elérhető a fentiek cseréjével. A radiátorokat, szerelvényeket méretezni szükséges, így a kivitelezést meg kell, hogy előzze egy komplett épületgépészeti tervdokumentáció elkészítése.

A tervezési feladat a meglévő radiátoros fűtési rendszer korszerűsítésével kapcsolatos gépészeti és elektromos tervek elkészítése minden kapcsolódó ügyintézéssel, az alábbi tartalommal:

- az épület fűtési energiaigényének meghatározása hőszükséglet számítással

- radiátorok méretezése, a gazdaságos üzemeltethetőségnek megfelelő hőfoklépcsővel

- a teljes fűtési vezetékhálózat (alap és felszálló vezetékek) cseréjének megtervezése (alaprajzok, függőleges csőtervek, műszaki leírás)

- beszabályozási tervek készítése

- a meglévő 3 db hőközpont kapcsolási rajzának elkészítése a meglévő új kondenzációs gázkazános hőforrással, hibás/nem megfelelő szerelvények cseréjével. A szerelvényeknek/berendezéseknek alkalmasnak kell lenniük távfelügyeletbe való integrálásra.

- A tervek alapján árazott és árazatlan költségvetést (.slo9; .xls; .pdf formátumokban) is szükséges készíteni.

A terveket 3 példányban papír alapon, valamint digitálisan .pdf és .dwg formátumokban is kérjük átadni.

A tervezéshez rendelkezésre állnak az épület alaprajzai .dwg formátumban.

Általános előírások:

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget.

A tervezést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell végezni.

A Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, valamint kérjük csatolni a tervező jogosultságát igazoló dokumentumokat.

Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

A vállalkozó egy alkalommal nyújthat be számlát a kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatot, kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő. (A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt .pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

Az ajánlatadás előtt a megrendelő igény szerint lehetőséget ad helyszíni bejárásra előre egyeztetett időpontban.

Helyszíni bejárás helye: Helyszín: 6725 Szeged, Mars tér 7.

Kontaktszemélyek:

Flach Árpád, tel.: +36301746971, e-mail: flach.arpad@gmf.u-szeged.hu

Tiszai Zoltán, tel.: +36303320876, e-mail: tiszaiz@mk.u-szeged.hu

A helyszíni bejáráson részt vevők szakmai kérdéseiket a helyszíni bejárást követő 24 órán belül írásban tehetik fel, melyeket a Megrendelő 24 órán belül (munkanapokon) együttesen megválaszol és az ajánlati felhívásban publikál.

Amennyiben az Ajánlattevő nem él a helyszíni bejárás lehetőségével esetleges szakmai kérdéseit a kiírásban megjelölt kapcsolattartó(k) felé írásban az ajánlatételi felhívás első 5 munkanapos etapjában van lehetősége feltenni, melyeket a Megrendelő az ajánlati határidő lezárulását megelőző 24 órában együttesen válaszol meg.

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Darvas Imre, irodavezető; darvas.imre@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Flach Árpád, épületgépész műszaki ellenőr SZTE Műszaki Igazgatóság - Műszaki és Beruházási Iroda, tel.:+36301746971, email: flach.arpad@gmf.u-szeged.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.