A beszerzés tárgya: SZTE Móra Ferenc Szakkollégium III. emeleti fürdőjében zuhanytálcák felújítása

Helye: 6726 Szeged, Közép fasor 31-33.

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: munkaterület dokumentált átadástól számított 30 naptári nap

Műszaki leírás

Építészet:

- Meglévő zuhanytálcák óvatos elbontása, vigyázva a kabinok csempeburkolatainak épségére.

- Zuhanypadka készítése Ytong elemekből. Méretezése a készítés előtt Megrendelővel egyeztetendő!

- Zuhanyfülkék aljzatának kiképzése lejtéssel.

- Használati víz elleni kenhető szigetelés készítése hajlaterősítő szalagozással a szükséges felületelőkészítő munkákkal.

- Csúszásmentes padlóburkolatok készítése a zuhanyfülkékben lejtetéssel.

- Csempeburkolatok pótlása a bontások helyein a zuhanyfülkékben. Padkák burkolása élzáró profilok beépítésével.

Gépészet:

- Meglévő zuhanytálcák bontása

- Meglévő PVC szennyvízcsövek bontása

- Új PVC csövek beépítése középösszefolyó fogadásához

- HL510NPr padlóösszefolyó beépítése

A felújítással érintett helyiség a mellékelt alaprajzon 15-ös számmal látható.

Az érvényes ajánlattétel feltétele a kiírásban meghatározott kötelező előzetes helyszíni bejáráson való részvétel, ahol a felmerülő szakmai kérdések is egyeztethetők!

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helyszín: 6726 Szeged, Közép fasor 31-33., találkozó a kollégiumi épület főbejárata előtt

Időpont: 2023. március 23. (csütörtök), 9:00 óra

Kontaktszemély: Kovács Attila, Tel.: +36-30/758-2988

A helyszíni bejáráson részt vevők szakmai kérdéseiket a helyszíni bejárást követő 24 órán belül írásban tehetik fel, melyeket a Megrendelő 24 órán belül (munkanapokon) együttesen megválaszol és az ajánlati felhívásban publikál.

Általános előírások:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is.

Az építkezés időtartamára a közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is az ajánlattevőt terhelik.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épület környezetében történik!

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A munkavégzésből adódó törmeléket a Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a munkaterületről. A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!

A vállalkozók az átadott műszaki leírások, az árazatlan költségvetések és a helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észrevételezésre.

A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

Készre jelentési nyilatkozat.

Beépített anyagok magyar nyelvű teljesítménynyilatkozatai.

Kivitelezői szabványossági nyilatkozat (alkalmazott szabványok feltüntetésével)

Felelős műszaki vezetői szabványossági nyilatkozat

A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, illetve tételesen a kiíráshoz csatolt árazatlan költségvetés kitöltésével és az ajánlathoz történő csatolásával. Kérjük, hogy ajánlatához kitöltve csatolja a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot is.

A vállalkozó 1 végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.

Ajánlattételnél lehetőség van zip , rar és egyéb tömörített fájlformátumban történő feltöltésre is. Illetve adott esetben egy Ajánlattevő több fájlt külön - külön (egyesével) is fel tud tölteni. Tájékoztatjuk az Ajánlattevőket, hogy a feltöltésekről nem kapnak automatikus választ.