MŰSZAKI LEÍRÁS

A beszerzés tárgya: SZTE JGYPK és Sportcentrum épületei valamint a Biológiai Intézet és bérleményei /SOLVO/ villamos tűzvédelmi (EBF) és villámvédelmi (VV) felülvizsgálata és jegyzőkönyv készítése
Teljesítés tervezett időpontja: munkaterület dokumentált adástól 60 nap
A felülvizsgálatok az alábbi 2 helyszínen történnek:

6720 Szeged Hattyas sor 10.

6726 Szeged Fő fasor 52.

Rövid ismertető: SZTE JGYPK és Sportcentrum épületei (1.sz.melléklet) valamint a Biológiai Intézet és bérleményei /SOLVO/ villamos tűzvédelmi (EBF) és villámvédelmi (VV) felülvizsgálata valamint jegyzőkönyv készítése  kötelezően előírt 54/2014 (XII.5) BM rendelet és 40/2017.(XII.4.) NGM rendelet figyelembe vételével 3db érvényes, eredeti jegyzőkönyv átadásával, valamint elektronikus formában.
Az épületek körüli meglévő térvilágítási villamos berendezések felülvizsgálata is része a pályázatnak!
A beszerzési eljáráshoz szükséges egyéb információk: 
- A felülvizsgálatot érvényben lévő rendeletek, szabványok és jogszabályok valamint az ide vonatkozó Tvmi ajánlásoknak megfelelően kell elvégezni a létesítéskor érvényben lévő szabványok és rendeletek figyelembe vételével!
-Az ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 db a beszerzés tartalma szerinti érintésvédelmi-tűzvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálat szerinti referenciával, amely egy adott éven belül, 2018 és 2019 években középületeken lett elvégezve, melynek értéke nettó 500.000.-Ft. – kérjük ennek igazolását csatolja ajánlatához!
-Az ajánlattevőnek igazolnia kell a megfelelő felülvizsgálatot végző személy szakképesítését és munkaviszonyának igazolását, valamint a felülvizsgálathoz használt műszer érvényes hitelesítését. – kérjük ennek igazolását csatolja ajánlatához! 
-Az ajánlatnak tartalmaznia kell az élet-tűz és balesetveszélyes, azonnal javítandó hibák kijavításának költségeit. A jegyzőkönyv kizárólag „legközelebbi karbantartás” (1év) ill. „felújítás alkalmával” javítandó hibákat tartalmazhat!

- A felülvizsgálat során feltárt hibákat egyértelműen, fényképpel igazoltan dokumentálni kell, melyet megrendelőnek két példányban és elektronikus formátumban át kell adnia!

-A felülvizsgálati jegyzőkönyvekből 3db eredeti példány kerül átadásra, valamint elektronikus formában CD-n!

-A felülvizsgálatot a Megrendelővel történt előzetesen egyeztetett időpontban lehet megkezdeni! 

-A felülvizsgálat megkezdése előtt ütemterv készítése kötelező, melyet az üzemeltetőnek jóvá kell hagynia

-A felülvizsgálati dokumentáció egy példányát az épület üzemeltetőjének igazoltan át kell adni!

-A pályázónak tisztában kell lennie a felülvizsgálat során egyedi mérés és felülvizsgálati technológiák használatával (pl. műtők) és annak következményeivel.
-A helyszínen azonnal nem elhárítható élet-tűz és balesetveszélyes hibák esetén a megrendelő és az épület üzemeltetőjét haladéktalan történő értesítése a károk minimalizálása érdekében.

Az ajánlatnak illetve az ajánlati árnak tartalmaznia kell:

- A felülvizsgálati jegyzőkönyvek 3db eredeti példány átadását, valamint elektronikus formában CD-n való rögzítését és átadását.
-A jogszabályokban előírt 3 ill. 6 éves érvényesség betartását, melyet a jegyzőkönyvben szerepeltetni kell.
-Az élet-tűz és balesetveszélyes hibák javítását.
-Felülvizsgálati ütemterv elkészítését, amit az épület üzemeltetőnek jóvá kell hagyni.
-A kiszállási és egyéb költségeket, valamint a felhasznált anyagok, segédanyagok árát.
További feltételek
-részajánlat a teljes felelősségvállalás miatt nem adható be 
-vállaljon minimum 36 hónap jótállási időt 
-fogadja el a 30 napos fizetési határidőt
Kizárólag „MEGFELELŐ” minősítéssel rendelkező jegyzőkönyv adható le!
Általános elektromos előírások:

-Az ajánlatnak tartalmaznia kell az esetleges finomtakarítás költségeit is.

-A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

-A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

-A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!

-A Vállalkozók az átadott műszaki leírások, az árazatlan költségvetések és a helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észre vételezésre.
-A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is, ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat). 
-A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani. Az elektromos szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő dokumentáltságról a felelős műszaki vezető gondoskodjon. Minden újonnan felszerelésre kerülő elektromos berendezés felszerelés előtt a pontos helyét is a felhasználó határozza meg. 
-A tervdokumentáció műszaki megoldásaitól eltérni csak a tervezővel és a beruházóval történt egyeztetés és építési naplóbejegyzés után lehetséges. A helyszíni bejáráson elhangzott műszaki információk az elvégzendő munka részének kell tekinteni, elvégzendő feladatként.
-A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.

Amennyiben szükséges az ideiglenes áramvételezési helyről érintésvédelmi jegyzőkönyvet  kell készíteni melyet a munkaterületen kell tartani!
-A  műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:
-Az esetleges beépített anyagok teljesítménynyilatkozatai, minőségi tanúsításai, műbizonylatai (magyar nyelvű)
-Dokumentumok, hibalisták, javítási dokumentációk és fényképek megküldése

A Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.
Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.
A Vállalkozó 1db végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után. 
A Vállalkozói számla kiegyenlítése utólagos átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel.  
A megrendelő előleget nem fizet.

Helyszíni bejárás és időpont egyeztetés: nem kötelező, de amennyiben szükséges és indokolt: Hulmann Ferenc műszaki ellenőr 0630-174-6978 előre egyeztetett időpontban
