MŰSZAKI LEÍRÁS — MÓDOSÍTOTT
A beszerzés tárgya: SZTE Sportközpont zenés „C/D” terem, kondícionáló terem és tornaterem mennyezeti lámpatestek cseréje
A beszerzés rövid ismertetője: SZTE Sportközpont zenés „C/D” terem, kondicionáló terem és tornaterem mennyezeti lámpatestek cseréje a tervezői kiírás szerint valamint az átadási dokumentáció készítése 54/2014 (XII.5) BM rendelet és 40/2017.(XII.4.) NGM rendelet figyelembe vételével 3db érvényes, eredeti jegyzőkönyv átadásával, valamint elektronikus formában.
Teljesítés tervezett időpontja: munkaterület dokumentált átadásától számított 90 nap
Elvégzendő feladatok illetve az ajánlatok összeállításához szükséges információk tételes megadása:

1. Elektromos lámpatest csere tervezése és kivitelezése:

· meglévő lámpatestek bontása

· tornatermi világítótestek, lámpatestek költsége
· világítótestek cseréjének munkadíja

· tervezési és dokumentálási feladatok (világítási és megvalósulási tervek)

2. C/D terem és kondi világítás korszerűsítése: a meglévő 25 db lámpatest cseréje LED-es káprázás mentes világítótestre
· meglévő lámpatestek bontása

· tornatermi világítótestek, lámpatestek költsége

· világítótestek cseréjének munkadíja

· tervezési és dokumentálási feladatok (világítási és megvalósulási tervek)
Szakmai kapcsolattartó kérése következő módosítással egészítettem ki a műszaki specifikációt:
C/D terem és kondi világítás korszerűsítése:
· -26db 2×36W-os armatúra cseréje LED-es (4500K) lámpatestre min. IP44 kivitelben

· -100 LUX biztosítása

· -javítási, festési munkák nélkül

A felszerelt világításról fénymérési jegyzőkönyvet kérünk!
A beszerzési eljáráshoz szükséges egyéb információk: 
- A kivitelezési munkákat érvényben lévő rendeletek, szabványok és jogszabályok valamint az ide vonatkozó ajánlásoknak megfelelően kell elvégezni a létesítéskor érvényben lévő szabványok és rendeletek figyelembe vételével.
- Az ajánlattevőnek igazolnia kell legalább egy megfelelő szakképzett személy szakképesítését és munkaviszonyának igazolását. (kérjük az árajánlathoz csatolni!)
-A nyertes pályázó a kivitelezési munkát alvállalkozó bevonásával nem végezheti, nem végeztetheti!
-Az átadási dokumentációból, jegyzőkönyvekből 3db eredeti példány kerül átadásra, valamint elektronikus formában Pl.:(CD-n).
-A kivitelezést egyeztetett időpontban lehet megkezdeni.
-A kivitelezés megkezdése előtt ütemterv készítése kötelező, melyet az üzemeltetőnek jóvá kell hagynia

-Az átadási dokumentáció egy példányát az épület üzemeltetőjének igazoltan át kell adni.
-A kivitelezőnek tisztában kell lennie a kivitelezés során egyedi emelőeszközök, technológiák használatával (pl. kosaras kocsi, ollós emelő ) és annak munkavédelmi következményeivel.
-A kivitelezés során feltárt, előre nem látható hibák esetén a Megrendelőt és az épület üzemeltetőjét haladéktalanul értesíteni kell!
-A munkavégzés helye: Szeged, Hattyas sor 10.szám alatti 2 épület
Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

-Az előírt  min.24 hónapos garancia érvényesség betartását, a teljes kivitelezésre vonatkozóan
-A kiszállási és egyéb költségeket, valamint a felhasznált anyagok, segédanyagok árát!

További feltétele

- részajánlat a teljes felelősségvállalás miatt nem adható be 
- vállaljon minimum 24 hónap jótállási időt
- fogadja el a 30 napos fizetési határidőt
Kizárólag teljesen elkészült, megrendelő által átvett munka teljesíthető!
Általános elektromos előírások:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az esetleges finomtakarítás költségeit is.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!

A Vállalkozók az átadott műszaki leírások, az árazatlan költségvetések és a helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észre vételezésre.
A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat). A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk a Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat a Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani. Az elektromos szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő dokumentáltságról a felelős műszaki vezető gondoskodjon.  Minden újonnan felszerelésre kerülő elektromos berendezés felszerelés előtt a pontos helyét is a felhasználó határozza meg. A tervdokumentáció műszaki megoldásaitól eltérni csak a tervezővel és a beruházóval történt egyeztetés és építési naplóbejegyzés után lehetséges.
A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.
Amennyiben szükséges az ideiglenes áramvételezési helyről érintésvédelmi jegyzőkönyvet  kell készíteni melyet a munkaterületen kell tartani!

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:
· -A beépített anyagok teljesítménynyilatkozatai, minőségi tanúsításai, műbizonylatai (magyar nyelvű)
· -Dokumentumok, tervek és jegyzőkönyvek valamint a kivitelezés munkafolyamatairól készült fényképek!
· -Felelős Műszaki Vezetői nyilatkozat

A Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.
Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.
A Vállalkozó 1db végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után. 
A Vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel.
A megrendelő előleget nem fizet.

Helyszíni bejárás és időpont egyeztetés: nem kötelező, de minden további információ elkérhető: Hulmann Ferenc műszaki ellenőr 06/30-174-6978 ill. hulmann.ferenc@gmf.u-szeged.hu
