MŰSZAKI LEÍRÁS

A beszerzés tárgya: SZTE Rektori épület (6720 Szeged Dugonics tér 13) esővíz levezető csatornáiban fűtőkábel cseréje és megvalósulási dokumentáció készítése.

Teljesítés tervezett időpontja: munkaterület adástól, ill. a tervek elkészültétől számított 90 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője: SZTE Rektori épület (6720 Szeged Dugonics tér 13) esővíz levezető csatornáiban lévő fűtőkábel szigetelése teljes mértékben lefoszlott, ezért élet-baleset és tűzveszélyes valamint zárlatot okozhat! Teljes cseréje és a hozzá tartozó vezérlés felújítása szükséges, valamint az elkészült kivitelezésről átadási dokumentációt kell készíteni!

A beszerzési eljáráshoz szükséges egyéb információk:

- fokozott balesetvédelmi szabályok betartása

- munkavédelmi eszközök dokumentált érvényessége, megléte és munkavédelmi napló vezetése

- részajánlat a teljes felelősségvállalás miatt nem adható be

- érvényes ajánlatot csak attól a vállalkozótól áll módunkban elfogadni, aki az előzetes egyeztetésen megjelent

- vállaljon minimum 24 hónap jótállási időt

- fogadja el a 30 napos fizetési határidőt

Szükséges anyag, és eszközmennyiségek:

- 360m önszabályzó fűtőkábel (20W/m)

- tartószerkezet (bilincs, lefolyó kábeltartó…stb)

- vezérlési elemek (mágneskapcsoló…stb)

- segédanyagok

- bádogos munkák

- emelőgép (kosaras kocsi) bérleti költségei

Általános elektromos előírások:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A munkavégzésből adódó törmeléket a Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a munkaterületről. A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!

A vállalkozók az átadott műszaki leírások, az árazatlan költségvetések és a helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észrevételezésre.

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladékot lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újra hasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az építési napló mellékleteként. A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat). A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani. Az elektromos szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő dokumentáltságról a felelős műszaki vezető gondoskodjon.  Minden újonnan felszerelésre kerülő elektromos berendezés felszerelés előtt a pontos helyét is a felhasználó határozza meg. A tervdokumentáció műszaki megoldásaitól eltérni csak a tervezővel és a beruházóval történt egyeztetés és építési naplóbejegyzés után lehetséges. A helyszíni bejáráson elhangzott műszaki információk az elvégzendő munka részének kell tekinteni, elvégzendő feladatként.

A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.

Az ideiglenes áramvételezési helyről érintésvédelmi jegyzőkönyvet  kell készíteni melyet a munkaterületen kell tartani!

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

Készre jelentési nyilatkozat: A készre jelentési nyilatkozatot szóban vagy levél formájában küldi el a fővállalkozó a megrendelőnek. A folyamat elindítható szóbeli megállapodás esetén is (a Ptk. szerint), viszont ennek körülményes bizonyíthatósága (tanúk) miatt az írásbeliség a javasolt eljárás.

Beépített anyagok teljesítménynyilatkozatai, minőségi tanúsításai, műbizonylatai (magyar nyelvű)

Kivitelezői szabványossági nyilatkozat (alkalmazott szabványok feltüntetésével)

Felelős műszaki vezetői szabványossági nyilatkozat

Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése

Megvalósulási dokumentáció elkészítése fényképekkel

Garanciajegyek

A Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.

Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

A vállalkozó 1 végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.

Figyelem! Ajánlatot kizárólag, a megvalósult helyszíni bejáráson részt vett pályázók adhatnak!

Kapcsolattartó: Hulmann Ferenc, Telefon: +36 30 174-6978, E-mail: hulmann.ferenc@gmf.u-szeged.hu